辽宁省政府采购项目

货物类公开招标

招标文件

项目名称：葫芦岛市疾病预防控制中心实验室检测相关试剂、标准品、耗材采购项目

项目编号：JH25-211400-00011

编制单位：辽宁柯瑞迪项目管理有限公司

目  录

招标公告	1

第一章 投标人须知	5

第二章 投标文件内容及格式	24

第三章 货物需求	45

第四章 评标方法	149

第五章 政府采购合同条款及格式	156

# （葫芦岛市疾病预防控制中心实验室检测 相关试剂、标准品、耗材采购项目）

# 的招标公告

项目概况

(葫芦岛市疾病预防控制中心实验室检测相关试剂、标准品、耗材采购项目) 招标项目的潜在供应商应在辽宁政府采购网获取招标文件，并于 2025年 03 月28  日  9  点  00  分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JH25-211400-00011

项目名称：葫芦岛市疾病预防控制中心实验室检测相关试剂、标准品、耗材采购项目

采购方式：公开招标

采购方式：公开招标

包组编号：001包

预算金额：人民币445,308.00元

最高限价：人民币445,308.00元

包组编号：002包

预算金额：人民币206,148.00元

最高限价：人民币206,148.00元

包组编号：003包

预算金额：人民币140,711,00元

最高限价：人民币140,711,00元

包组编号：004包

预算金额：人民币314,594.50元

最高限价：人民币314,594.50元

包组编号：005包

预算金额：人民币112,679.63元

最高限价：人民币112,679.63元

包组编号：006包

预算金额：人民币77,363.00元

最高限价：人民币77,363.00元

包组编号：007包

预算金额：人民币532,000.00元

最高限价：人民币532,000.00元

采购需求：具体内容详见招标文件

合同履行期限：具体内容详见招标文件

需落实的政府采购政策内容：促进中小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位/脱贫攻坚支持企业等相关政策。

本项目不接受联合体投标。

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：具体内容详见招标文件

3.本项目的特定资格要求：无

三、政府采购供应商入库须知

参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的，请详阅辽宁政府采购网 “首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定，及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息，由系统自动开通账号后，即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》（辽财采函〔2020〕198号）。

四、获取招标文件

时间：2025年03月05日16时30分至2025年03月13日00时00分（北京时间，法定节假日除外）

地点：辽宁政府采购网

方式：在线下载

售价：免费

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年 03 月 28 日 9 点 00 分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：辽宁政府采购网电子标网站（葫芦岛市公共资源交易中心2楼开标室）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、质疑与投诉

供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构或采购人提出质疑。

1、接收质疑函方式：按照《关于印发<辽宁省政府采购电子化质疑投诉管理办法>的通知》（辽财采规〔2021〕8号）执行。

2、质疑函内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式，详见辽宁政府 采购网。

质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

- 其他补充事宜

（一）参加辽宁省政府采购活动的供应商，请详阅辽宁政府采购网“首页-办事指南”中公布的“辽宁政府采购网关于办理CA数字证书的操作手册”和“辽宁政府采购网新版系统供应商操作手册”，具体规定详见《关于启用政府采购数字认证和电子招投标业务有关事宜的通知》（辽财采〔2020〕298号）、《关于完善政府采购电子评审业务流程等有关事宜的通知》（辽财采函〔2021〕363 号）。请按照相关规定，及时办理相关手续，因未办理相关手续造成的所有后果，由投标人自行承担。

（二）供应商除在电子评审系统上传投标（响应）文件外，应在递交投标（响应）文件截止时间前提交按采购文件规定的以介质形式（U 盘或光盘）存储的可加密备份文件、备份文件与电子评审系统中上传的投标（响应）文件内容、格式一致承诺函，备系统突发故障使用。供应商仅提交备份文件的，投标（响应）无效。由于供应商自身原因未按规定上传投标（响应）文件的，后果自行承担。

（三）供应商自行准备响应解密所需可以登录辽宁政府采购网并成功进入账号的电脑以及CA数字认证等设备，解密时间：递交响应文件截止时间起至30分钟止。

（四）供应商应随时关注辽宁政府采购网公告信息，并及时获取相关信息，否则由此造成的一切后果，由供应商自行负责。

（五）为确保交易信息的一致性，请供应商在葫芦岛市公共资源交易平台（网址http://www.hldggzyjyzx.com.cn/）进行注册，具体规则请拨打网站联系电话。

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称： 葫芦岛市疾病预防控制中心

地址： 葫芦岛市龙港区海月路30号

联系方式：0429-2668118

2.采购代理机构信息

名称： 　辽宁柯瑞迪项目管理有限公司

地址： 　辽宁省葫芦岛市龙港区龙湾街天维花园1号楼

联系方式：　3124288

邮箱地址：　lnkrdzb@163.com

开户行： 中国建设银行葫芦岛开发支行

账户名称：辽宁柯瑞迪项目管理有限公司

账号：21050174040800000624

3.项目联系方式

项目联系人：　鲁姗姗

电　话：　　3124288

# 第一章 投标人须知

## 一 投标人须知表

| 条款号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名 称： 葫芦岛市疾病预防控制中心 地 址： 葫芦岛市龙港区海月路30号 联系人： 肖太光 电 话： 0429-2668118 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名 称： 辽宁柯瑞迪项目管理有限公司 地 址： 辽宁省葫芦岛市龙港区龙湾街天维花园1号楼 联系人： 鲁姗姗 电 话： 3124288 |
| 1.3.4 | 合格供应商还要满足的其它资格条件 | 详见本项目公告二合格供应商的资格条件 |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品 | £是 R否 |
| 1.3.6 | 是否为专门面向中小企业采购 | 一、£是 R否 二、采购标的对应的中小企业划分所属行业: 工业 |
| 1.3.7 | 是否有政府强制采购的节能产品 | £有，具体产品为 R没有 |
| 1.4 | 是否允许联合体投标 | £是 R否 |
| 1.4.8 | 联合体投标的其他资格要求 |  |
| 2.2 | 项目预算金额、最高限价 | 包组编号：001包 预算金额：人民币445,308.00元 最高限价：人民币445,308.00元 包组编号：002包 预算金额：人民币206,148.00元 最高限价：人民币206,148.00元 包组编号：003包 预算金额：人民币140,711,00元 最高限价：人民币140,711,00元 包组编号：004包 预算金额：人民币314,594.50元 最高限价：人民币314,594.50元 包组编号：005包 预算金额：人民币112,679.63元 最高限价：人民币112,679.63元 包组编号：006包 预算金额：人民币77,363.00元 最高限价：人民币77,363.00元 包组编号：007包 预算金额：人民币532,000.00元 最高限价：人民币532,000.00元 |
| 4 | 计量单位 | R中华人民共和国法定计量单位 £其他： |
| 6.1 | 现场考察、开标前答疑会 | R不组织 £组织，时 间： 地 点： 联系人： 电 话： £组织，招标文件提供期限截止后以书面形式通知。 |
| 10.3 | 核心产品 | （非单一产品采购时，只能设一个核心产品） 包组编号：001包 甲型和乙型流感病毒双通道核酸检测试剂盒 包组编号：002包 CD4检测试剂盒（包含计数管） 包组编号：003包 MDCK-SUS细胞株 包组编号：004包 Baird-Park琼脂平板 包组编号：005包 采样吸收液1-GVPC 液体培养基 包组编号：006包 油麦菜粉中57种农残分析质控样品 包组编号：007包 离子色谱抑制器 |
| 11.3 | 样品或演示 | R不需要提供样品 £需要提供样品 1、递交样品的截止时间： 年 月 日 时（北京时间） 递交样品地点： 递交样品联系人： 递交样品联系电话： 2、样品制作的标准和要求： 3、随样品提交相关检测报告要求： （包含是否要求提供、检测机构要求、检测内容等） 4、样品的封存及退回：中标人的样品将由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标的投标人提供的样品，应当由采购人进行保管、封存，中标公告之日起七个工作日后，由未中标人自行领回或经未中标人同意后自行处理。 £不需要提供演示 £需要提供演示 1、演示时间： 演示地点： 演示顺序： 2、演示要求： （内容、设备等要求） |
| 12.1 | 投标报价货币要求 | R所有投标均按 人民币 货币进行报价。 £其它： |
| 13.1 | 投标保证金 | - 投标保证金金额： - 包组编号; - 金额（元）. - 001; - 8,000.00. - 002; - 4,000.00. - 003; - 2,000.00. - 004; - 6,000.00. - 005; - 2,000.00. - 006; - 1,500.00. - 007; - 10,000.00. 2、投标保证金到账时间：递交投标文件截止时间前 3、投标保证金缴纳方式：R保函 R支票 R电汇 R其他（保证金缴纳按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十三条执行） 保证金收款人银行信息： 开 户 名： 葫芦岛市公共资源交易中心 开 户 行： 葫芦岛银行东城支行 - 包组编号; - 账 号. - 001; - 20005675079000069861. - 002; - 20005675079000069879. - 003; - 20005675079000069887. - 004; - 20005675079000069895. - 005; - 20005675079000069908. - 006; - 20005675079000069912. - 007; - 20005675079000069920. 4、保证金退还方式： 电汇及其他 5、保证金退还咨询电话： 0429-3023832 6、其它： （注：财政部门鼓励采用保函的方式递交投标保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网） |
| 15.1 | 投标有效期 | 90 日历日 |
| 16.1 | 电子文档份数 | 供应商除在电子评审系统上传投标（响应）文件外还需准备电子备份文件1份（U盘），备份文件与电子评审系统中上传的投标（响应）文件内容、格式一致承诺函1份。 注： 1、备份文件（U 盘） 1 份（备份文件的内容和格式按照辽宁政府采购相关文件及通知的相关规定执行。） 2、本项目投标时不要求纸质响应文件，各供应商须在投标截止时间前登录辽宁政府采购网上传符合采购文件要求的电子文件并录入报价，在开标时配合解密，各供应商可自行携带电子设备现场解密、也可以由公司其他人员在规定时间内进行解密、各供应商应提交一份电子文件做备份响应文件（U盘或者光盘，备份文件与上传的电子文件内容必须一致），备份响应文件应在投标截止时间前密封递交，该备份文件仅在适用《关于完善政府采购电子评审业务流程等有关事宜的通知（辽财采[2021]363号）文件》相关规定时经技术鉴定并请示本级财政部门后作为评审依据。供应商仅提交备份文件的，投标无效。 3、中标供应商在中标结果公示后向采购代理机构递交与在电子评审系统上传投标（响应）文件内容一致的纸质响应文件3份。 4、电子文件报送、报价提交、备份文件提交的时限同投标截止时间，解密时间为投标截止时间后的30分钟，如因供应商自身原因未能在规定时间内解密，视为供应商放弃递交响应文件。 5、响应文件编制详见《辽宁政府采购网新版系统供应商操作手册》及《辽宁省政府采购网制作电子标书操作手册》；详情咨询（400-128-8588） 注：上传的响应文件应加盖签章后扫描上传，否则按无效响应文件处理 6、电子标采购执行辽财采〔2020〕219 号、辽财采〔2020〕298号文件的相关要求，本标书中凡涉及“正本、副本”及与其相关的规定为对纸质标的要求，不适用于电子标。 7、其他未尽事宜，按《关于完善政府采购电子评审业务流程等有关事宜的通知（辽财采[2021]363号）文件》执行。 |
| 18.1 | 递交投标文件截止时间、地点 | 详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。 |
| 20.1 | 开标时间、地点 | 详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。 |
| 21 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表 1 人，评审专家 4 人组成，共5 人。 |
| 25.1 | 样品的评审方法以及评审标准 演示的评审方法及评审标准 | £样品： 1、样品评审方法： 2、样品评审标准： £演示： 1、演示评审方法： 2、演示评审标准： |
| 27.2 | 评标办法 | R综合评分法 £最低评标价法 |
| 29.2 | 推荐中标候选人的数量 | 每包 3家 |
| 31 | 确定中标人的方式 | 中标人数量： 每包 1 家 R采购人委托评标委员会直接确定中标人 £采购人确定中标人 |
| 35.1 | 履约保证金 | R本项目不收取履约保证金 £本项目收取履约保证金 履约保证金金额： 履约保证金递交时间： 履约保证金递交方式：□保函 □支票 □电汇 账户信息： 开 户 名： 开 户 行： 账 号： 履约保证金退还时间及规定： （注：财政部门鼓励采用保函的方式递交履约保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网） |
| 36 | 采购代理服务费 | £本项目不收取采购代理服务费 R本项目收取采购代理服务费 本项目采购代理服务费由 成交供应商 向采购代理机构予以支付。 支付标准：参照国家计委计价格[2002]1980号文件、发改办价格[2003]857号文件及发改价格[2011]534号文件收费标准收取。 支付形式：无限定 支付时间：领取成交通知书前 |
| 39.3 | 质疑 | 一、投标人认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构提出质疑。 1、接收质疑函的方式：按照《关于印发<辽宁省政府采购电子化质疑投诉管理办法>的通知》（辽财采规〔2021〕8号）执行。 联系单位：辽宁柯瑞迪项目管理有限公司 联 系 人：鲁姗姗 联系电话：3124288 通讯地址：辽宁省葫芦岛市龙港区龙湾街天维花园1号楼2、质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。 二、投标人应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：招标公告、招标文件、招标过程、中标结果） |
|  | 特殊说明 | 本次采购为电子招投标采购 |

3注：表格中“R”项或“■”项为被选中项。

## 二 总则

1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见投标人须知表1.1款。

1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构见投标人须知表1.2款。

★1.3投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。

1.3.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4符合投标人须知表1.3.4款中规定的资格条件。

1.3.5若投标人须知表1.3.5款中写明允许采购进口产品（凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品），投标人应保证所投进口产品可履行合法报通关手续进入中国关境内，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标。

若投标人须知表1.3.5款中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6若投标人须知表1.3.6款中写明专门面向中小企业采购的，如投标人所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.7若投标人须知表1.3.7款中写明采购的产品为财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，如投标人所投产品不具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其投标将被认定为投标无效。

★1.4如投标人须知表1.4款中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。

1.4.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动。

（2）联合体中标的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.4.8对联合体投标的其他资格要求见投标人须知表1.4.8款。

★1.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

★1.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动，否则其投标将被认定为投标无效。

★1.7投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

★2.2项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知表2.2款。

★2.3投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.语言文字

除专用术语外，与投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

★4.计量单位

除投标人须知表4款中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

★5.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

6.现场考察、开标前答疑会

6.1投标人须知表6.1款规定组织现场考察或开标前答疑会的，采购人按规定的时间、地点组织投标人现场考察或开标前答疑会，或者在领取招标文件期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

6.2由于未参加现场考察或标前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担相应后果。

6.3现场考察及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.适用法律

本项目的采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门关于政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 三 招标文件

8.招标文件构成

招标文件内容如下:

招标公告

- 投标人须知

第二章 投标文件内容及格式

第三章 货物需求

第四章 评标方法

第五章 政府采购合同条款及格式

★8.2投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款等。如投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

9.招标文件的澄清与修改

9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

## 四 投标文件的编制

10.投标范围

10.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个分包或几个分包进行投标。

★10.2投标人应当对所投分包在招标文件中“货物需求”所列的所有货物内容进行投标，如仅响应分包中某一部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

★10.3如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知表10.3款中载明核心产品（非单一产品采购时，只能设一个核心产品），多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照第四章“评标办法”第4款“同一品牌产品”规定处理。

10.4无论招标文件第三章货物需求中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

11.投标文件构成

★11.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、其它材料三部分。具体见第二章 投标文件内容及格式。

11.2投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

11.3 样品或演示要求详见投标人须知表11.3款。

★12.投标报价

12.1所有投标均按投标人须知表12.1款中要求货币进行报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

12.2投标价格（单价及总价）应为投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的交货价）、购买货物和伴随服务需缴纳的所有税费、运输费、保险费、装卸费、安装及调试费、检验费、技术服务费和培训费等完成所需的一切费用。

12.3投标人应按招标文件要求在相关表格中标明投标货物及伴随服务的单价和总价，并由法定代表人（非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。

12.4投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

12.5每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.6除非招标文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。

★13.投标保证金

13.1投标人应提交投标人须知表13.1款中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

13.2投标保证金缴纳人、招标文件领取人、投标登记人和投标人必须为同一组织机构或联合体内不同成员单位，否则将视同未按招标文件规定交纳投标保证金。

13.3投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，投标人撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第34款的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第35款的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第36款的规定缴纳采购代理服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

13.4联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

13.5投标保证金的退还

13.5.1中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.2未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

13.5.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，投标人应自采购人或者采购代理机构收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.4 政府采购投标担保函不予退回。

13.6 因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

13.7保证金的提交要符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十三条之规定。

★14.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

14.1投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

14.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明；

（2）货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格;

（3）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

★15.投标有效期

15.1投标应在投标人须知表15.1款中规定的投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

15.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

16.投标文件的签署及规定（本条不适用于电子招投标）

16.1投标人应按投标人须知表16.1款中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子文档。

★16.2每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

★16.3投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人（非法人组织负责人）或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字或盖章，并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人（非法人组织负责人）授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人（非法人组织负责人）或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

## 五 投标文件的递交

★17.投标文件的密封和标记（本条不适用于电子招投标）

17.1投标人应将投标文件密封，将正本和所有的副本、电子文档密封，并进行包封。

17.2所有包装封皮上均应：

（1）注明项目名称、项目编号、包号、投标人名称。

（2）加盖投标人单位公章。

17.3如果投标人未按上述要求密封，其投标文件将被拒绝接收。

★18.投标截止

18.1投标人应在投标人须知表18.1中规定的递交投标文件截止时间前，将投标文件递交到投标人须知表18.1款中规定的地点。

18.2采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

★19.投标文件的接收、修改与撤回

19.1在投标截止时间后送达的投标文件，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

19.2采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具以下签收回执。（本条不适用于电子招投标）

接收投标文件回执单

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标人名称 |  |
| 递交时间 |  |
| 接收单位 |  |
| 接收人签字 |  |

19.3递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。否则，修改后的投标文件或撤回行为无效。（本条不适用于电子招投标）

19.4在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

19.5采购人和采购代理机构对所接收并当众宣读投标内容的投标文件概不退回。

## 六 开标及评标

★20.开标

20.1采购人和采购代理机构将按投标人须知表20.1款中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。评标委员会成员不得参加开标活动。

20.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

（本条不适用于电子招投标）

20.3采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未参加开标或未签字确认的，视同认可开标结果。

20.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

★21.组建评标委员会

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定依法组建评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会组成详见投标人须知表21款。

★22.资格审查

22.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查，投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求提交资格证明材料。未通过资格审查的投标人不能进入评标，其投标将被认定为投标无效；通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

22.2采购人或采购代理机构将在递交投标文件截止时间前一个工作日至资格审查结束前查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

22.2.1不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

22.2.2查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

★23.符合性审查

符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的投标人不能进入下一阶段评审，其投标将被认定为投标无效；通过符合性审查的投标人数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。

★24.投标文件的澄清

24.1在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

24.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

24.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

24.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。提交证明材料的合理时间按第四章 评标方法规定执行。

25样品及演示

25.1投标人须知表11.3款中要求投标人提供样品的，按照投标人须知表25.1款中样品的评审方法以及评审标准进行评审。

25.2采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按招标文件规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。具体内容见投标人须知表11.3条。

25.3演示的评审方法以及评审标准具体内容见投标人须知表25.1款。

★26.投标无效

26.1在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

实质性要求是指招标文件中带有★号标识内容（包括本级及其下级编号中所有内容）等文字说明的要求。

对招标文件的实质性要求进行响应是指与招标文件中带有★号标识内容的文字说明、条款、条件和规格等要求相符。

如果投标文件没有对招标文件的实质性要求进行响应，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定媒体发布的相关信息。

26.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）投标人的报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（5）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

（6）与其他投标人串通投标，或者与采购人串通投标；

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）属于法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形；

27.比较与评价

27.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

27.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知表27.2款中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见第四章 评标方法。

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

27.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号的规定，对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》，或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人， 其投标报价扣除10-20%后参与评审。具体详见第四章 评标方法。

27.4 依据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

27.5根据财政部、辽宁省财政厅相关规定，对于列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

★28.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足3家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

29.中标候选人的推荐原则及标准

29.1除第32条规定外，评标委员会将根据评标标准，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，推荐中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排序。报价相同的，按第四章评标办法规定执行。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排序。得分相同的，按第四章评标办法规定执行。

29.2评标委员会将根据评标标准，按投标人须知表29.2款中规定的数量推荐中标候选人。

29.3因推荐中标候选人名单产生其他问题，由评标委员会集体研究处理。

★30.保密原则

30.1评标将在严格保密的情况下进行。

30.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评审文件、评标情况和评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

## 七 确定中标

31.确定中标人

由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知表31中规定的方式确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

★32.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

33.中标通知书

33.1采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在辽宁政府采购网及其地方分网媒体上公告中标结果。同时向中标人发出中标通知书。

33.2中标通知书是合同的组成部分。

★34.签订合同

34.1中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订书面合同。

34.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件。

34.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

★35.履约保证金

35.1中标人应按照投标人须知表35.1款规定向采购人缴纳履约保证金。

35.2如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

★36.采购代理服务费

中标人须按照投标须知表36款规定，向采购代理机构支付采购代理服务费。

37.廉洁自律规定

37.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

37.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

38.人员回避

投标人认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

39.质疑与接收

39.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

39.2质疑投标人应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见辽宁政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

39.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知表39.3款。

39.4电子招投标接收质疑函的方式按照《关于印发<辽宁省政府采购电子化质疑投诉管理办法>的通知》（辽财采规〔2021〕8号）执行。

40.履约验收

本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

# 第二章 投标文件内容及格式

一、投标文件、电子文档的外封面、封口、封皮及目录

| 序号 | 内容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件、电子文档的外封面及封口 | 1 |
| 2 | 投标文件的封皮 | 2 |
| 3 | 投标文件的目录 | 3 |

二、资格证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

| 序号 | 资格证明材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅在自然人作为投标主体时适用） |  |
| 2 | 组织机构代码证复印件（三证合一的不需提供） |  |
| 3 | 税务登记证复印件（三证合一的不需提供） |  |
| 4 | 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人投标的无需提供） | 4 |
| 5 | 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供） | 5 |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 | 6 |
| 7 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件 （注：依法免税的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明） |  |
| 8 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件（注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明） |  |
| 9 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函 | 7 |
| 10 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 8 |
| 11 | 其它资格证明文件（如适用，按投标人须知表1.3.4要求描述） |  |
| 12 | 信用记录（采购人或采购代理机构将在招标文件规定的审查期间内进行查询） |  |

三、符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

| 序号 | 符合性证明材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 10 |
| 2 | 递交投标保证金证明材料复印件 |  |
| 3 | 开标一览表 | 11 |
| 4 | 分项报价表 | 12 |
| 5 | 技术规格偏离表 | 13 |
| 6 | 商务条款偏离表 | 14 |
| 7 | 投标人关联单位说明 | 15 |
| 9 | 其他符合性证明材料： 货物主要技术指标和性能的详细说明（产品技术说明书、技术白皮书、产品彩页等文字资料、图纸和数据均可），备件和专用工具清单、检测报告等（如适用）。 |  |

四、其他材料（如有，请提供；如未提供，投标文件不作无效处理）

| 序号 | 其他材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《品目清单》、国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品、环境标志产品认证证书》（非政府强制采购的节能产品可以提供） |  |
| 2 | 中小微企业声明函 | 17 |
| 2 | 进口产品的制造厂家的授权书（如适用）（可调整至符合性证明材料） | 16 |
| 3 | 监狱企业证明文件 |  |
| 4 | 残疾人福利性单位声明函 | 18 |
| 5 | 列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务的证明材料（如适用） （此项要求可视实际情况设置在符合性证明材料或其他材料中） |  |

重要提示：

1、投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须按要求提供。

2、投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。

3、投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的材料不是中文时，应附中文译本，并加盖单位公章（自然人投标的，无需加盖单位公章，需要签字）。

4、“资格证明材料”所列内容即为采购项目的资格审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

5、“符合性证明材料”所列内容即为采购项目的符合性审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

6、“其他材料”

（1）综合评分法：投标人可就招标文件要求以及评分细则中各项要求提供相应材料。

（2）最低评标价法：投标人可就招标文件要求提供相应材料。

## 格式1

投标文件、电子文档外封面、封口格式

封面格式：

投标文件/电子文档 所投包号：第 包 项目名称： 项目编号： 投标人名称（加盖单位公章）

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

## 格式2

投标文件的封皮

正本/副本

投  标  文  件

所投包号：第  包

项目名称：

项目编号：

投标人名称 ：

## 格式3

目  录

一、资格证明材料

……

二、符合性证明材料

……

三、其它材料

……

我单位的投标文件由资格证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，在此加盖单位公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式4

法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

姓名：        ，性别：        ，出生日期：         ，现任职务：       ，系            （投标人名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。

（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

## 格式5

法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

单位名称：

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：         身份证号码：

住所地：

授权委托人姓名：                                   身份证号码：

工作单位：

住址：                                         电话：

现委托           就（项目编号、项目名称、包号）投标中，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

（※授权委托人身份证正、反面复印件※）

委托人（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

详细通讯地址：                            邮政编码 ：

传        真：                            电     话：

日        期:

## 格式6

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式7

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式8

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（采购人或采购代理机构名称）  ：

在本项目递交投标文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式9

联合体协议书

(采购人或采购代理机构)：

经研究，我方决定自愿组成联合体共同参加(项目名称、项目编号、包号)项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体成员：

1.

2.

3.

二、(某成员单位名称)为(联合体名称)牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标或成交有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：                  。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式   份，联合体成员和采购人各执  份。

牵头人名称(加盖单位公章)：

法定代表人或其授权委托人(签字或盖章)：

成员名称(加盖单位公章)：

法定代表人或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式10

投标函

（采购人或采购代理机构）：

根据贵方(项目名称)项目的招标公告(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件，并以  形式出具的金额为     人民币元的投标保证金。

- 本项目投标总价详见开标一览表。

- 本投标有效期为自递交投标文件截止之日起90日历日。

（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话）。

（4）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（6）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向采购代理机构一次性支付采购代理服务费。

（7）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

（9）我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。

其他事项：                                                      。

与本项目有关的一切往来通讯请寄

地址：                              传真：

电话：                              电子邮件：

法定代表人（非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人名称（加盖单位公章）：

投标人开户银行（全称）：

投标人银行账号：

日    期：

## 格式11

开标一览表

包号：                                                      报价单位：元

| 项目名称 | 投标总价 | 投标保证金 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |  |  |  |

注：此表中，投标总价应和分项报价表的总价相一致。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式12

分项报价表

（投标企业可按照下表格式根据需要自行调整）

包号：                                                      报价单位：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 规格 | 数量 | 原产地 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表中，总价应和开标一览表的投标总价相一致。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式13

技术规格偏离表

| 包号/序号： 项目名称： 数量：详见下表 是否为经过审批采购的进口产品：否 是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明材料 |
| 按第三章 货物需求填写 |  |  |  |  |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |  |

填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写并进行逐项响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式14

商务条款偏离表

包号： 001包-007包相同

| 序号 | 招标文件的商务条款 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。） | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★1 | 交货时间：合同签订后7天内 |  |  |  |
| ★2 | 交货地点：采购人指定地点 |  |  |  |
| ★3 | 付款方式及条件：验收合格后一次性付款 |  |  |  |
| ★ 4 | 验收标准：详见格式13招标文件要求 验收程序：《辽宁省政府采购履约验收管理办法》 验收报告：《辽宁省政府采购履约验收管理办法》 |  |  |  |
| ★5 | 质量保证期：（ 1 ）年 |  |  |  |
| ★6 | 热线支持：电话 现场支持：（ 2 ）小时内响应；（ 48 ）小时内到达 |  |  |  |
|  | 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |

填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写，进行响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式15

投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位法定代表人（或非法人组织负责人）为同一人的其他单位；

（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

注：若无此情形，写“无”即可

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式16

进口产品制造厂家的授权书

（采购人或采购代理机构）：

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人地址）的（投标人名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方 （项目编号、项目名称、包号） 投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予 （投标人名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认 （投标人名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方于 年 月 日签署本文件， （投标人名称）于     年   月    日接受此件，以此为证。

制造商名称（加盖单位公章）：

签字人职务和部门：

签字人姓名：

签字人（签字）：

日期：

（以上格式仅供参考，投标人就以上内容自拟格式，但必须体现出制造商名称及地址、被授权单位名称及地址，授权事项中要求明确体现出制造商同意对投标人提供其制造的货物及相关伴随服务等内容）

格式17

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（所投包组核心产品），属于              行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（所投包组核心产品），属于              行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：投标人为非中小企业的，无需填写此声明函。

企业名称（盖章）：

日 期：

## 格式18

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的     项目采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

| 序号 | 品 名 | 数量 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 投标文件中所提供投标的以上伴随产品为我单位生产的产品，如有虚假，我单位承担由此产生的一切后果。 |  |  |  |  |  |

注：1、供应商为非残疾人福利性单位的，无需填写此声明函。

2、仅为本项目提供服务，未提供服务所伴随产品的，此表格可不填写。

3、如为本项目提供本单位伴随产品的，请填写此表格。

4、如为本项目提供的伴随产品是其他单位生产的，无需填写此表格，但需生产单位按此格式出具此声明。

投标人名称（加盖单位公章）：

日 期：

# ★第三章 货物需求

- 交货时间：合同签订后7天内

- 交货地点：采购人指定地点

- 付款方式：验收合格后一次性付款

- 验收标准及方法：符合招标文件要求；验收程序：《辽宁省政府采购履约验收管 理办法》；验收报告：《辽宁省政府采购履约验收管理办法》

- 质量保证：质保期1年

- 注：1.包组之间兼投不兼中，评标委员会按包组先后顺序依次评选出中标候选人，如果001包预中选企业同时报002包且排名第一，则按照本项目评审办法，该企业为001包预中选企业。002包预中选企业由得分第二名获得，以下包组以此类推。

- 各包组评审中，如果投标企业评审得分相同，则报价低的为中标候选人。如评审得分与报价均相同，则服务方案分高的为中标候选人。

- 各包组投标报价不能超出附表所列预算单价，否则按超出预算，废标处理。

- 投标企业自身条件需符合国家相关规定。

- 具体技术参数要求如下：

| - 附表1：包组001 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 规格 | 参数 | 预算单价 | 预算 总价 |
| 1 | 50mL螺口冻存管 | 200 | 个 | 50ml/个 | 1、材质：聚丙烯(PP)； 2、规格：不少于50ml/个，25个/包。 | 2.5 | 500 |
| 2 | 15mL螺口冻存管 | 200 | 个 | 15ml/个 | 1、材质：聚丙烯(PP)； 2、规格：不少于15ml/个，25个/包。 | 2 | 400 |
| 3 | 10mL一次性吸管 | 5 | 包 | 50个/包 | 1、无菌独立包装、10ml； 2、规格：不少于50支/包。 | 200 | 1000 |
| 4 | 逆转录试剂盒 | 1 | 盒 | 100反应/盒 | 1、本试剂盒用于从总RNA或mRNA中逆转录（RT）和聚合酶链反应（PCR）扩增特定靶RNA。 2、规格：不少于100反应/盒。 3、反应时间：不超过3.5小时。 | 2700 | 2700 |
| 5 | 无色PCR反应混合液 | 1 | 盒 | 100反应/盒 | 1、本试剂用于聚合酶链式反应扩增特定靶DNA。 2、规格：不少于100反应/盒。 | 300 | 300 |
| 6 | 手足口核酸检测试剂盒（通用/16型/71型） | 7 | 盒 | 50T/盒 | 1、本试剂盒用于咽拭子等样本中，肠道病毒通用型、16型和71型核酸的定性检测。 2、规格：不少于50T/盒。 3、主要组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、肠道病毒通用型检测液、CoxA16 型/EV71 型双重检测液、肠道病毒通用型阳性对照、CoxA16 型/EV71 型阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 4、储存条件：避光-20±5℃贮存。 5、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 6、PCR扩增不设预循环，从第一个循环数开始读取荧光值，扩增循环数45。 7、最低检测限：≤500 copies/mL。 8、线性检测范围：2×103~1×108copies/mL。 9、反应时间≤80分钟。 10、特异性：与感染部位相同或感染症状相似的其它病原体（柯萨奇病毒A16型、肠道病毒71型和肠道通用型病毒以外其它亚型、乙型流感病毒、丙型流感病毒、副流感病毒、偏肺病毒、呼吸道合胞病毒、人腺病毒、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、嗜肺军团菌、肺炎支原体、肺炎衣原体）以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 11、适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 7、Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。 ★12、每年提供一次荧光定量PCR仪器校准服务（仪器制造商培训合格后的售后工程师，并提供证明材料）。 | 5000 | 35000 |
| 7 | 1000ul枪尖 | 5 | 盒 | 768个/盒 | 1、RNA、DNA酶、无热源的塑料耗材； 2、吸头已经在吸头盒中装好并密封灭菌过； 3、可以用于实验室现有的圆柱移液器，精确量取1000微升以内的液体； 4、规格：不少于768个/盒. | 650 | 3250 |
| 8 | 200ul枪尖 | 5 | 盒 | 960个/盒 | 1、RNA、DNA酶、无热源的塑料耗材； 2、吸头已经在吸头盒中装好并密封灭菌过； 3、可以用于实验室现有的圆柱移液器，精确量取200微升以内的液体； 4、规格：不少于960个/盒。 | 650 | 3250 |
| 9 | 10ul枪尖 | 5 | 盒 | 960个/盒 | 1、RNA、DNA酶、无热源的塑料耗材； 2、吸头已经在吸头盒中装好并密封灭菌过； 3、可以用于实验室现有的圆柱移液器，精确量取10微升以内的液体； 4、规格：不少于960个/盒。 | 650 | 3250 |
| 10 | 冻存管 | 500 | 个 | 1.8ml/个 | 1、材质：聚丙烯(PP)； 2、规格：不少于1.8ml/个。 | 1.8 | 900 |
| 11 | 压舌板 | 2 | 包 | 100个/包 | 1、用于检查时压低舌部； 2、材质：木制型； 3、规格：不少于100个/包。 | 30 | 60 |
| 12 | 甲型H1N1流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 7 | 盒 | 50T/盒 | 1、本试剂盒用于咽拭子样本中，甲型 H1N1 流感病毒（2009）核酸的定性检测。 2、规格：不少于50T/盒。 3、主要组成成份：RT-PCR反应液、酶混合液、甲型 H1N1 流感病毒反应液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 4、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 5、病毒检测通道：FAM、VIC。 6、最低检测限：≤500 copies/mL。 7、线性检测范围：2×103~1×108copies/mL。 8、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5% 。 9、反应时间≤80分钟。 10、特异性：与感染部位相同或感染症状相似的其它病原体（甲3型流感病毒、乙型流感病毒、丙型流感病毒、腺病毒3型、腺病毒7型、巨细胞病毒、麻疹病毒、人冠状病毒、人偏肺病毒、流行性腮腺炎病毒、呼吸道合胞病毒B型、鼻病毒1A型病毒核酸病原体浓度均为1000 CCID50/50μl；肺炎衣原体、肺炎支原体、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、金黄色葡萄球菌、脑膜炎奈瑟菌、无毒结核分枝杆菌病原体浓度均为106cfu/ml）无交叉反应。 11、适用仪器：ABI 7500、ViiA™7、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 6/7 、Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。 ★12、每年提供一次荧光定量PCR仪器校准服务（仪器制造商培训合格后的售后工程师，并提供证明材料）。 | 1600 | 11200 |
| 13 | 流感病毒H3亚型核酸检测试剂盒 | 7 | 盒 | 50T/盒 | 1、用途：本试剂盒用于咽拭子等人源性样本中，流感病毒H3亚型核酸的定性检测。 2、规格：不少于50T/盒。 3、主要组成成份：RT-PCR 反应液、 酶混合液、流感病毒H3亚型检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 4、储存条件：避光-20±5℃。 5、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 6、病毒检测通道：FAM。 7、最低检测限：≤500 copies/mL。 8、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL。 9、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5%。 10、反应时间≤80分钟。 11、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（甲型流感病毒H3以外其它亚型、乙型流感病毒、丙型流感病毒、副流感病毒、偏肺病毒、呼吸道合胞病毒、人腺病毒、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、嗜肺军团菌、肺炎支原体、肺炎衣原体）以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 12、适用仪器：ABI 7500、ViiA™7、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 6/7 、Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石 SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。 ★13、每年提供一次荧光定量PCR仪器校准服务（仪器制造商培训合格后的售后工程师，并提供证明材料）。 | 1600 | 11200 |
| 14 | 禽流感病毒H5/H7/H9亚型核酸检测试剂盒 | 3 | 盒 | 50T/盒 | 1、本试剂盒用于人鼻拭子、咽拭子及鼻咽部吸取物混悬液或禽类咽喉拭子、泄殖腔拭子吸取物混悬液样本中，禽流感病毒 H5、H7 和 H9 亚型核酸的定性检测。 2、规格：不少于50T/盒。 3、主要组成成分：RT-PCR反应液，酶混合液，禽流感病毒 H5/H7/H9亚型检测液，阳性对照，去 RNA 酶水（空白对照）。 4、储存条件：避光-20±5℃贮存。 5、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 6、病毒检测通道：FAM、VIC、ROX。 7、最低检测限：≤500copies/mL。 8、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL。 9、反应时间≤80分钟。 10、特异性：与感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（甲型流感病毒 H1N1 亚型、乙型流感病毒、丙型流感病毒、副流感病毒、偏肺病毒、呼吸道合胞病毒、人腺病毒、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、嗜肺军团菌、肺炎支原体、肺炎衣原体）和人类白细胞的总核酸无交叉反应。 11、适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 7 、Roche LightCycler® 480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。 12、每年提供一次荧光定量PCR仪器校准服务（仪器制造商培训合格后的售后工程师，并提供证明材料）。 | 5000 | 15000 |
| 15 | 流感N9亚型核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 50T/盒 | 1、本试剂盒用于咽拭子等样本中，流感病毒 N9亚型核酸的定性检测。 2、规格：不少于50T/盒。 3、主要组成成分：RT-PCR 反应液，酶混合液，流感病毒 N9亚型检测液，阳性对照，去RNA酶水（空白对照）。 4、储存条件：避光-20±5℃贮存。 5、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 6、病毒检测通道：FAM。 7、最低检测限：≤500copies/mL 。 8、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL。 9、反应时间≤80分钟。 10、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（流感病毒N9以外其它亚型、乙型流感病毒、丙型流感病毒、副流感病毒、偏肺病毒、呼吸道合胞病毒、人腺病毒、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、嗜肺军团菌、肺炎支原体、肺炎衣原体）以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 11、适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 7 、Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。 ★12、每年提供一次荧光定量PCR仪器校准服务（仪器制造商培训合格后的售后工程师，并提供证明材料）。 | 1600 | 1600 |
| 16 | 甲型流感病毒核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 50T/盒 | 1、本试剂盒用于咽拭子等样本中，甲型流感病毒核酸的定性检测。 2、规格：不少于50T/盒。 3、主要组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、甲型流感病毒检测液 、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 4、储存条件：避光-20℃±5℃贮存。 5、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 6、PCR扩增不设预循环，从第一个循环起读取荧光值，扩增循环数45次。 7、病毒检测通道：FAM。 8、最低检测限：≤500 copies/mL 。 9、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL。 10、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（乙型流感病毒、丙型流感病毒、腺病毒3型、腺病毒7型、巨细胞病毒、麻疹病毒、人冠状病毒、人偏肺病毒、流行性腮腺炎病毒、呼吸道合胞病毒B型、鼻病毒1A型病毒核酸病原体浓度均为1000 CCID50/50μl；肺炎衣原体、肺炎支原体、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、金黄色葡萄球菌、脑膜炎奈瑟菌、无毒结核分枝杆菌病原体浓度均为106cfu/ml）无交叉反应。 11、适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™7 、Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。 ★12、每年提供一次荧光定量PCR仪器校准服务（仪器制造商培训合格后的售后工程师，并提供证明材料）。 | 1600 | 1600 |
| 17 | 乙型流感病毒核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 50T/盒 | 1、本试剂盒用于咽拭子等样本中，乙型流感病毒核酸的定性检测。 2、规格：不少于50T/盒。 3、主要组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、乙型流感病毒检测液 、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 4、储存条件：避光-20℃±5℃贮存。 5、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 6、病毒检测通道：FAM、VIC。 7、最低检测限：≤500 copies/mL 。 8、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL。 9、反应时间≤80分钟。 10、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（呼吸道合胞病毒、甲型流感病毒、丙型流感病毒、副流感病毒、偏肺病毒、人腺病毒、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、嗜肺军团菌、肺炎支原体、肺炎衣原体）以及人类白细胞的总RNA无交叉反应。 11、适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 7 、Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。 ★12、每年提供一次荧光定量PCR仪器校准服务（仪器制造商培训合格后的售后工程师，并提供证明材料）。 | 1600 | 1600 |
| ★18 | 甲型和乙型流感病毒双通道核酸检测试剂盒 | 45 | 盒 | 50T/盒 | 1、本试剂盒用于咽拭子样本中，甲型/乙型流感病毒核酸的定性检测。 2、规格：不少于50T/盒。 3、主要组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、甲型/乙型流感病毒检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 4、储存条件：避光-20℃±5℃贮存。 5、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 6、病毒检测通道：FAM、VIC。 7、最低检测限：≤500 copies/mL 。 8、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL。 9、反应时间≤80分钟。 10、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（腺病毒3型、腺病毒7型、巨细胞病毒、麻疹病毒、人冠状病毒、人偏肺病毒、流行性腮腺炎病毒、呼吸道合胞病毒B型、鼻病毒1A型病毒核酸病原体浓度均为1000 CCID50/50μl；肺炎衣原体、肺炎支原体、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、金黄色葡萄球菌、脑膜炎奈瑟菌、无毒结核分枝杆菌病原体浓度均为106cfu/ml）和人类白细胞的总核酸无交叉反应。 11、适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™7 、Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。 ★12、每年提供一次荧光定量PCR仪器校准服务（仪器制造商培训合格后的售后工程师，并提供证明材料）。 | 3050 | 137250 |
| 19 | 立克次体抗体核酸检测试剂盒（普氏） | 1 | 盒 | 50T/盒 | 1、本试剂盒用于血清等样本中，普氏立克次体核酸的定性检测。 2、规格：不少于50T/盒。 3、主要组成成分：核酸扩增反应液、普氏立克次体检测液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）。 4、储存条件：避光-20±5℃贮存。 5、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 6、病毒检测通道：FAM、VIC。 7、最低检测限：≤500 copies/mL。 8、线性检测范围：2×103~1×108copies/ml。 9、扩增时间≤80分钟。 10、 特异性：与感染部位相同或感染症状相似的其它病原体（莫氏立克次体、立克次氏立克次体、恙虫病立克次体等其他引起立克次体病的病原体）以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 11、适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 7、Roche LightCycler® 480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。 ★12、每年提供一次荧光定量PCR仪器校准服务（仪器制造商培训合格后的售后工程师，并提供证明材料）。 | 1600 | 1600 |
| 20 | 立克次体抗体核酸检测试剂盒（莫氏） | 1 | 盒 | 50T/盒 | 1、本试剂盒用于血清等样本中，莫氏立克次体核酸的定性检测。 2、规格：不少于50T/盒。 3、主要组成成分：核酸扩增反应液、莫氏立克次体检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 4、储存条件：避光-20±5℃贮存。 5、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 6、病毒检测通道：FAM、VIC。 7、最低检测限：≤500 copies/mL。 8、线性检测范围：2×103~1×108copies/ml。 9、反应时间≤80分钟。 10、特异性：与感染部位相同或感染症状相似的其它病原体（普氏立克次体、立克次氏立克次体、恙虫病立克次体等其他引起立克次体病的病原体）以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 11、适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 7、Roche LightCycler® 480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。 ★12、每年提供一次荧光定量PCR仪器校准服务（仪器制造商培训合格后的售后工程师，并提供证明材料）。 | 1600 | 1600 |
| 21 | 疟疾核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 50T/盒 | 1、本试剂盒用于人全血样本、血斑或蚊虫样品中，疟原虫（Plasmodium）核酸的定性检测。 2、规格：不少于50T/盒。 3、主要组成成份：核酸扩增反应液、疟原虫检测液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）。 4、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 5、病毒检测通道：FAM、VIC。 6、最低检测限：≤500 copies/mL 。 7、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL。 8、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5%。 9、反应时间≤80分钟。 10、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（弓形虫、嗜吞噬细胞无形体、布鲁氏菌、脑膜炎奈瑟菌、链球菌、钩端螺旋体、沙门氏菌）以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 11、适用仪器：ABI 7500、ViiA™7、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 6/7 、Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。 ★12、每年提供一次荧光定量PCR仪器校准服务（仪器制造商培训合格后的售后工程师，并提供证明材料）。 | 1600 | 1600 |
| 22 | 出血热核酸检测试剂盒（汉城病毒、汉滩病毒） | 3 | 盒 | 50T/盒 | 1、本试剂盒主要用于人血清等样本中，汉滩病毒和汉城病毒核酸的定性检测。 2、规格：不少于50T/盒。 3、主要组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、汉滩病毒和汉城病毒检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照） 4、储存条件：避光-20±5℃贮存 5、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 6、病毒检测通道：FAM、VIC、ROX。 7、最低检测限：≤500 copies/mL 。 8、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL。 9、反应时间≤80分钟。 10、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（柯萨奇病毒、肠道病毒、埃可病毒、脊髓灰质炎病毒、流感嗜血杆菌）以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 ★11、每年提供一次荧光定量PCR仪器校准服务（仪器制造商培训合格后的售后工程师，并提供证明材料）。 | 3200 | 9600 |
| 23 | 核酸快速提取试剂盒 | 100 | 盒 | 48T/盒（16T*3板） | 1、样品类型 ：鼻咽拭子、血清、血浆、尿液、脑脊液和其他无细胞体液，细胞培养上清液。 2、样品量：≤200µl。 3、规格：能提供不少于48T/盒（16T*3板）的核酸提取试剂能满足各种标本量的提取任务，减少试剂无谓的损耗。 4、可实现15分钟以内完成提取。 5、无酚/氯仿抽提，健康环保。 6、重复性强，产量高，核酸回收率>90% 。 7、不需添加蛋白酶K、直接加入样本就上机提取。 8、核酸提取试剂盒兼容手工、半自动和全自动提取方案。配套半自动核酸提取仪。 9、洗脱体积为50 µl-100 µl | 264 | 26400 |
| 24 | 风疹/麻疹核酸检测试剂盒 | 2 | 盒 | 50T/盒 | 1、本试剂盒用于咽拭子样本中麻疹病毒和风疹病毒核酸的定性检测。 2、储存条件：避光-20±5℃贮存。 3、规格：不少于50T/盒。 4、主要组成成份：核酸扩增反应液、酶混合液、麻疹病毒/风疹病毒检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 5、检测通道：FAM、VIC、ROX。 6、精密度：检测精密度参考品的变异系数小于5%。 7、适用仪器：ABI 7500、ViiA™7、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 6/7、 Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量PCR仪。 ★8、每年提供一次荧光定量PCR仪器校准服务（仪器制造商培训合格后的售后工程师，并提供证明材料）。 | 3200 | 6400 |
| 25 | 流感病毒采样液 | 140 | 盒 | 20人份/盒 | 1、规格：不少于20人份/盒； 2、拭子长度15cm； 3、本产品为非灭活型病毒采样液。 | 150 | 21000 |
| 26 | BY、BV流感病毒核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 50T/盒 | 1、本试剂盒用于咽拭子等样本中，流感病毒BY、BV系核酸的定性检测。 2、规格：不少于50T/盒。 3、主要组成成分：RT-PCR反应液、酶混合液、流感病毒BY、BV检测液、阳性对照、去RNA 酶水（空白对照）。 4、储存条件：避光-20±5℃贮存。 5、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 6、病毒检测通道：FAM、VIC。 7、最低检测限：≤500 copies/mL。 8、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL。 9、反应时间≤80分钟。 10、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（呼吸道合胞病毒、甲型流感病毒、丙型流感病毒、副流感病毒、偏肺病毒、人腺病毒、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、嗜肺军团菌、肺炎支原体、肺炎衣原体）和人类白细胞的总核酸无交叉反应。 11、适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 7 、Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR仪。 ★12、每年提供一次荧光定量PCR仪器校准服务（仪器制造商培训合格后的售后工程师，并提供证明材料）。 | 3200 | 3200 |
| 27 | 霍乱弧菌O1/O139/霍乱通用/CTX群核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 50T/盒 | 1、本试剂盒用于粪便等样本中，霍乱弧菌通用型/O1 型/O139型/CTX 基因核酸的定性检测。 2、规格：不少于50T/盒。 3、主要组成成分：核酸扩增反应液、酶混合液、霍乱弧菌通用型/O1 型/O139 型/CTX 基因检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 4、储存条件：避光-20±5℃贮存。 5、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 6、病毒检测通道：FAM、VIC、ROX、CY5。 7、最低检测限：≤500 copies/mL。 8、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL。 9、反应时间≤63分钟。 10、特异性：与感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（轮状病毒、诺如病毒、致泻性大肠杆菌、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、单增李斯特菌、副溶血弧菌、小肠结肠炎耶尔森菌、非伤寒沙门菌、志贺氏菌、假结核耶尔森菌、嗜水气单胞菌、类志贺邻单胞菌、蜡样芽孢杆菌）和人类白细胞的总核酸无交叉反应。 11、适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™7、 Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石 SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。 ★12、每年提供一次荧光定量PCR仪器校准服务（仪器制造商培训合格后的售后工程师，并提供证明材料）。 | 7000 | 7000 |
| 28 | 诺如病毒预混核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1 | 盒 | 50T/盒 | 1、本试剂盒用于粪便样本中，诺如病毒核酸的定性检测 。 2、规格：不少于50T/盒。 3、组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、诺如病毒检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 4、储存条件：避光-20±5℃贮存。 5、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 6、病毒检测通道：FAM、VIC。 7、最低检测限：≤500 copies/mL。 8、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL。 9、反应时间≤80分钟。 10、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（轮状病毒 A 组、轮状病毒 B 组、轮状病毒 C 组、札如病毒、星状病毒、肠道腺病毒、致泻性大肠杆菌、小肠结肠炎耶尔森菌、副溶血弧菌、空肠弯曲菌、霍乱弧菌、沙门氏菌、志贺氏菌）以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 11、适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 7、 Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石 SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。 ★12、每年提供一次荧光定量PCR仪器校准服务（仪器制造商培训合格后的售后工程师，并提供证明材料）。 | 1600 | 1600 |
| 29 | 甲肝病毒核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 50T/盒 | 1、本试剂盒用于血清等样本中，甲型肝炎病毒核酸的定性检测。 2、规格：不少于50T/盒。 3、主要组成成分：核酸扩增反应液，甲型肝炎病毒检测液，阳性对照，去 RNA 酶水（空白对照）。 4、储存条件：避光-20±5℃贮存。 5、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 6、病毒检测通道：FAM、VIC 7、最低检测限：≤500 copies/mL 。 8、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL。 9、反应时间≤80分钟。 10、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、丁型肝炎病毒、戊型肝炎病毒）以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 11、适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 7 、Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。 ★12、每年提供一次荧光定量PCR仪器校准服务（仪器制造商培训合格后的售后工程师，并提供证明材料）。 | 1600 | 1600 |
| 30 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 50T/盒 | 1、本试剂盒用于粪便、呕吐物、肛拭子等样本中小肠结肠炎耶尔森菌核酸的定性检测。 2、规格：不少于50T/盒。 3、主要组成成分：核酸扩增反应液、小肠结肠炎耶尔森菌 检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 4、储存条件：避光-20±5℃贮存。 5、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 6、病毒检测通道：FAM、VIC 7、最低检测限：≤500 copies/mL 。 8、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL。 9、反应时间≤63分钟。 10、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（轮状病毒、诺如病毒、致泻性大肠杆菌、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、单增李斯特菌、副溶血弧菌、非伤寒沙门菌、志贺氏菌、假结核耶尔森菌、嗜水气单胞菌、类志贺邻单胞菌、蜡样芽孢杆菌）以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 11、适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 7 、Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。 ★12、每年提供一次荧光定量PCR仪器校准服务（仪器制造商培训合格后的售后工程师，并提供证明材料）。 | 1600 | 1600 |
| 31 | 弯曲菌核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 50T/盒 | 1、本试剂盒用于粪便、肛拭子等样本中弯曲菌的核酸的定性检测。 2、规格：不少于50T/盒。 3、主要组成成分：核酸扩增反应液、结肠弯曲菌检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 4、储存条件：避光-20±5℃贮存。 5、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 6、病毒检测通道：FAM、VIC 7、最低检测限：≤500 copies/mL 。 8、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL 9、反应时间≤63分钟。 10、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（轮状病毒、诺如病毒、致泻性大肠杆菌、霍乱弧菌、单增李斯特菌、副溶血弧菌、小肠结肠炎耶尔森菌、非伤寒沙门菌、志贺氏菌、假结核耶尔森菌、嗜水气单胞菌、类志贺邻单胞菌、蜡样芽孢杆菌）以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 11、适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 7 、Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。 ★12、每年提供一次荧光定量PCR仪器校准服务（仪器制造商培训合格后的售后工程师，并提供证明材料）。 | 1600 | 1600 |
| 32 | 诺如病毒GI/GII型预混核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 2 | 盒 | 50T/盒 | 1、本试剂盒用于粪便、肛拭子等样本中，诺如病毒 GI/GII型核酸的定性检测。 2、规格：不少于50T/盒。 3、组成成分：RT-PCR反应液、酶混合液、诺如病毒 GI/GII反应液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 4、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 5、病毒检测通道：FAM、VIC、ROX。 6、最低检测限：≤500 copies/mL。 7、线性检测范围：2×103~1×108copies/ml。 8、反应时间≤80分钟。 9、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（星状病毒、腺病毒、沙门氏菌、志贺氏菌、致泻性大肠杆菌、小肠结肠耶尔森菌、空肠弯曲菌、嗜水气单胞菌、霍乱弧菌、副溶血弧菌）以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 10、适用仪器：ABI 7500、ViiA™7、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 6/7 、Roche LightCycler® 480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。 ★11、每年提供一次荧光定量PCR仪器校准服务（仪器制造商培训合格后的售后工程师，并提供证明材料）。 | 3200 | 6400 |
| 33 | 炭疽杆菌核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 50T/盒 | 1、本试剂盒用于血清、脓液、渗出物等体液样本中，炭疽杆菌的核酸定性检测。 2、规格：不少于50T/盒 3、主要组成成份：核酸扩增反应液、炭疽杆菌检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照。 4、储存条件：避光-20℃贮存。 5、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 6、病毒检测通道：FAM、VIC、ROX。 7、最低检测限：≤500 copies/ml。 8、线性检测范围： 2×103~1×108copies/ml。 9、反应时间≤63分钟。 10、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（诺卡菌、假结核耶尔森菌、嗜水气单胞菌、蜡样芽孢杆菌等）以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 11、适用仪器：ABI 7500、、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 7 、Roche LightCycler®480 、 Bio-Rad CFX96™ 、 上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。 ★12、每年提供一次荧光定量PCR仪器校准服务（仪器制造商培训合格后的售后工程师，并提供证明材料） | 1600 | 1600 |
| 34 | 发热伴血小板减少综合症布尼亚病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 1 | 盒 | 25反应/盒 | 1、本试剂盒利用一步法实时荧光PCR技术,以发热伴血小板减少综合征布尼亚病毒基因编码区的高度保守区为靶区域,设计十特异性引物及荧光探针,进行一步法RT-PCR扩增,用于血清标本中发热件半血小板减少综合征布尼亚病毒RNA的定量检测。 2、规格：不少于25反应/盒； 3、适用仪器：包括ABI7500、ABI7300、Q5、Q7,LightCycler480,SLAN-96S,AGS4800等荧光定量PCR仪。 | 875 | 875 |
| 35 | 纸质冻存盒 | 50 | 个 | 100格/个 | 1、适用于在超低温冰箱中储存多种冻存瓶和冻存管。 2、材质：纸质； 3、规格：不少于100格 | 10 | 500 |
| 36 | 病毒荧光探针法试剂盒 | 1 | 盒 | 200T/盒 | 1、适合各种RNA模板，无需优化反应条件，采用热启动酶，准确高特异性检测低拷贝的模板； 2、RT-PCR缓冲液可使引物、探针和PCR模板之间高特异性退火； 3、起始模板量：从10个拷贝RNA到2ug，最低模板量： 10 copies病毒RNA样品 4、反应体系：25 µl X 200次； ★5、每年提供一次荧光定量PCR仪器校准服务（仪器制造商培训合格后的售后工程师，并提供证明材料）； 6.规格：不少于200T/盒。 | 6980 | 6980 |
| 37 | 疟疾核酸检测试剂盒（5种） | 1 | 盒 | 50T/盒 | 1、本试剂盒用于人全血样本、血斑或蚊虫样品中，疟原虫（ Plasmodium ） 核 酸 的 定 性 检 测 ； 同 时 对 恶 性 疟 原 虫（Plasmodium falciparum）、间日疟原虫（Plasmodium vivax）、三日疟原虫（Plasmodium malariae）、卵形疟原虫（Plasmodium ovale）、诺氏疟原虫（Plasmodium Knowlesi）做出分型检测。 2、规格：不少于50T/盒。 3、主要组成成分：核酸扩增反应液、疟原虫 A 管检测液、疟原虫 B 管检测液、疟原虫 A 管阳性对照、疟原虫 B 管阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 4、储存条件：避光-20±5℃贮存。 5、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 6、病毒检测通道：FAM、VIC、ROX、CY5。 7、最低检测限：≤500 copies/mL。 8、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL。 9、反应时间≤80分钟。 10、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他 病原体（弓形虫、嗜吞噬细胞无形体、布鲁氏菌、脑膜炎奈瑟菌、链球菌、钩端螺旋体、沙门氏菌）以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 11、适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 7、 Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石 SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。 ★12、每年提供一次荧光定量PCR仪器校准服务（仪器制造商培训合格后的售后工程师，并提供证明材料）。 | 8400 | 8400 |
| 38 | 乙脑核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 50T/盒 | 1、本试剂盒主要用于脑脊液、血清样本中乙型脑炎病毒核酸的定性检测。 2、规格：不少于50T/盒。 3、主要组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、乙型脑炎病毒检测液 、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 4、储存条件：避光-20±5℃贮存。 5、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 6、病毒检测通道：FAM、VIC。 7、最低检测限：≤500 copies/mL 。 8、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL。 9、反应时间≤80分钟。 10、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体（肠道病毒、脊髓灰质炎病毒、登革热病毒、基孔肯雅病毒、腮腺炎病毒、单纯疱疹病毒、汉城病毒、汉滩病毒、新疆出血热病毒）以及人类白细胞的总RNA无交叉反应。 11、适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 7 、Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。 ★12、每年提供一次荧光定量PCR仪器校准服务（仪器制造商培训合格后的售后工程师，并提供证明材料）。 | 1600 | 1600 |
| 39 | 新冠状病毒核酸检测试剂盒 | 100 | 盒 | 50T/盒 | 1、规格：不少于50T/盒。 2、具备内源性内标，对样本采集、运输、提取及上机全程监控。 3、采用实时荧光PCR 技术，以新型冠状病毒 2019-nCoV 的ORF1ab与N基因，设计特异性引物和探针，分别以FAM、VIC 标记相应检测和对照。 4、经过扩增体系与探针优化PCR扩增时间小于75分钟。 5、能提供1人份/板、8人份/板、16人份/板的核酸提取试剂能满足各种标本量的提取任务，减少试剂无谓的损耗，可按需选择32、64、96通量核酸提取仪。 6、检测下限：249copies/mL。 7、样本类型：样本类型：咽拭子、鼻咽拭子、痰液。 8、储存条件：避光-20±5°C贮存。 | 190 | 19000 |
| 40 | 新冠状病毒核酸质控品 | 2 | 盒 | 0.5ml/支 10支/盒 | 1、用于酶免试剂和发光试剂考核； 2、规格：不少于0.5ml/支 10支/盒。 | 2200 | 4400 |
| 41 | 钩端螺旋体核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 50T/盒 | 1、本试剂盒适用于检测人或动物（如猪、鼠、犬）全血、尿液及动物肝、肾、肺、脑、淋巴结等组织样本中钩端螺旋体的定性检测。 2、规格：不少于50T/盒。 3、主要组成成分：核酸扩增反应液、钩端螺旋体检测、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 4、储存条件：避光-20±5℃贮存。 5、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 6、病毒检测通道：FAM、VIC。 7、最低检测限：≤500 copies/mL。 8、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL。 9、反应时间≤63分钟。 10、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（汉坦病毒、新疆出血热病毒、新布尼亚病毒、猪链球菌）以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 11、适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 7、 Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石 SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。 ★12、每年提供一次荧光定量PCR仪器校准服务（仪器制造商培训合格后的售后工程师，并提供证明材料）。 | 1600 | 1600 |
| 42 | 组织提取试剂盒 | 1 | 盒 | 50反应/盒 | 1、规格：不少于50反应/盒。 2、基于硅胶膜技术，适合各种样本，无需优化反应条件，可以纯化得到洗脱体积（50-200µl）基因组、线粒体和病毒DNA 30分钟内即获得高品质的总DNA，使用紫外分光光度计检测，纯度可达1.7-1.9 纯化的DNA大小可达50 kb，主要片段约为20-30 kb DNA得率高：1mg的组织将产生大约0.2-1.2μg的DNA 直接操作无须优化，无需苯酚/氯仿抽提 可以用手工离心和真空法提取，同时可以在实验室现有的全自动工作站上实现自动提取 纯化的DNA可用于病毒、细菌、真菌、癌症、人类基因检测研究、亲子鉴定及取证分析。 | 1910 | 1910 |
| 43 | 水痘核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 50T/盒 | 1、本试剂盒用于血清等样本中，水痘-带状疱疹病毒核酸的定性检测。 2、规格：不少于50T/盒。 3、主要组成成分：核酸扩增反应液、水痘-带状疱疹病毒检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）、DNA提取液。 4、储存条件：避光-20±5℃贮存。 5、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 6、病毒检测通道：FAM。 7、最低检测限：≤500 copies/mL。 8、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL。 9、反应时间≤63分钟。 10、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体（单纯疱疹病毒1型、单纯疱疹病毒2型、人类疱疹病毒4型、肠道病毒、麻疹病毒、风疹病毒、登革热病毒）和人类白细胞的总核酸无交叉反应。 11、适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 7 、Roche LightCycler®480 、Bio-Rad CFX96™ 、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。 ★12、每年提供一次荧光定量PCR仪器校准服务（仪器制造商培训合格后的售后工程师，并提供证明材料）。 | 1600 | 1600 |
| 44 | 腮腺炎核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 50T/盒 | 1、本试剂盒用于咽拭子等样本中，腮腺炎病毒核酸的定性检测。 2、规格：不少于50T/盒。 3、主要组成成份：RT-PCR 反应液、酶混合液、腮腺炎检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 4、储存条件：避光-20±5℃贮存。 5、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 6、病毒检测通道：FAM、VIC。 7、最低检测限：≤500 copies/mL 。 8、线性检测范围：2×103~1×108 copies/ml。 9、反应时间≤80分钟。 10、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体（人冠状病毒、甲型流感病毒、乙型流感病毒、副流感病毒、呼吸道合胞病毒、人腺病毒、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、嗜肺军团菌、肺炎支原体、肺炎衣原体）和人类白细胞的总核酸无交叉反应。 11、适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 7 、Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。 ★12、每年提供一次荧光定量PCR仪器校准服务（仪器制造商培训合格后的售后工程师，并提供证明材料）。 | 1600 | 1600 |
| 45 | 流脑核酸检测试剂盒（通用、A、B、C、W） | 1 | 盒 | 50T/盒 | 1、本试剂盒用于脑脊液、血清等样本中，膜炎奈瑟菌 B 血清群、W135 血清群、Y 血清群的核酸定性检测。 2、储存条件：避光-20±5℃贮存。 3、规格：不少于50T/盒。 4、病毒核酸检测通道FAM、VIC、ROX、CY5。 5、最低检测限：≤1×103 copies/ml 。 6、线性检测范围：2×103~1×108 copies/ml。 7、反应时间≤63分钟。 8、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（轮状病毒、诺如病毒、致泻性大肠杆菌、单增李斯特菌、霍乱弧菌、结肠弯曲菌、小肠结肠炎耶尔森菌、假结核耶尔森菌、嗜水气单胞菌、蜡样芽孢杆菌）以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 10、适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™7 、Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。 ★11、每年提供一次荧光定量PCR仪器校准服务（仪器制造商培训合格后的售后工程师，并提供证明材料）。 | 4490 | 4490 |
| 46 | 鼠疫耶尔森菌核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 50T/盒 | 1、本试剂盒用于血清、淋巴结穿刺液等样本中鼠疫耶尔森菌核酸的定性检测。 2、规格：不少于50T/盒。 3、主要组成成分：核酸扩增反应液、鼠疫杆菌检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 4、储存条件：避光-20±5℃贮存。 5、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 6、病毒检测通道：FAM、VIC、ROX。 7、最低检测限：≤500 copies/mL。 8、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL。 9、反应时间≤63分钟。 10、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体（大肠杆菌、沙门氏菌、志贺氏菌、小肠结肠耶尔森菌、假结核耶尔森菌）以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 11、适用仪器：ABI 7500 、 QuantStudio™ 5 、 QuantStudio™ 7 、 Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石 SLAN-96P/S 荧光定量 PCR 仪。 ★12、每年提供一次荧光定量PCR仪器校准服务（仪器制造商培训合格后的售后工程师，并提供证明材料）。 | 5040 | 5040 |
| 47 | 布氏菌核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 50T/盒 | 1、本试剂盒用于血清等样本中，布氏病毒核酸的定性检测。 2、规格：不少于50T/盒。 3、主要组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、布氏病毒检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 4、储存条件：避光-20±5℃贮存。 5、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 6、病毒检测通道：FAM、VIC。 7、最低检测限：≤500 copies/mL。 8、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL。 9、反应时间≤80分钟。 10、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体（登革热病毒、麻疹病毒、风疹病毒、汉城病毒、汉滩病毒、肠道病毒）以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 11、适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 7、Roche LightCycler® 480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。 ★12、每年提供一次荧光定量PCR仪器校准服务（仪器制造商培训合格后的售后工程师，并提供证明材料）。 | 1600 | 1600 |
| 48 | A组溶血性链球菌核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 50T/盒 | 1、本试剂盒用于咽拭子等样本中，A 组乙型溶血性链球菌的核酸的定性检测。 2、规格：不少于50T/盒。 3、主要组成成分：核酸扩增反应液、A 组乙型溶血性链球菌检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 4、储存条件：避光-20±5℃贮存。 5、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 6、病毒检测通道：FAM、VIC。 7、最低检测限：≤500 copies/mL。 8、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL。 9、反应时间≤63分钟。 10、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（B族链球菌、肺炎链球菌、肺炎克雷伯菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、流感嗜血杆菌、军团菌）以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 11、适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 7 、Roche LightCycler®480 、Bio-Rad CFX96™ 、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。 ★12、每年提供一次荧光定量PCR仪器校准服务（仪器制造商培训合格后的售后工程师，并提供证明材料）。 | 1600 | 1600 |
| 49 | 百日咳鲍特菌核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 50T/盒 | 1、样品种类：鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液；培养物等样品。 2、适用机型：试剂使用仪器为开放性机型，适用ABI系列仪器、BioRad、罗氏480系列仪器等多种荧光PCR仪器。 3、规格：不少于50T/盒。 4、检测原理：本试剂盒根据荧光PCR技术原理，针对百日咳杆菌设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现对百日咳杆菌核酸的检测。 5、主要组成成分：包含qPCR预混液 800μL*1管，引物探针 200μL*1管，阳性对照 500μL*1管，阴性对照 500μL*1管。 6、反应体系：25μL反应体系，两步加样。包含qPCR预混液 16μL，引物探针4μL，模板5μL。 7、结果判读：阴性：Ct值＞38或未检出；阳性：扩增曲线呈S型，且Ct值≤35；可疑：扩增曲线呈S型，且35＜Ct值≤38，需复检，复检结果若一致，判定结果为阳性。 8、最低检测限：≤400copies/mL。 9、特异性：对百日咳杆菌各标本均能检出且与其他型别无交叉。 10、保存条件：试剂盒在－20℃±5℃及以下避光保存。 | 1750 | 1750 |
| 50 | 猪链球菌核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 50T/盒 | 1、本试剂盒用于血清、血浆、脑脊液等样本中，猪链球菌核酸的定性检测。 2、规格：不少于50T/盒。 3、主要组成成分：核酸扩增反应液、猪链球菌检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）、DNA提取液。 4、储存条件：避光-20±5℃贮存。 5、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 6、病毒检测通道：FAM。 7、最低检测限：≤500 copies/mL。 8、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL。 9、反应时间≤63分钟。 10、特异性： 特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（大肠杆菌、沙门氏菌、志贺氏菌、嗜水气单胞菌、变形杆菌、霍乱弧菌、副溶血弧菌、小肠结肠耶尔森菌、空肠弯曲菌、溶血性链球菌、创伤弧菌、单增李斯特菌、阪崎肠杆菌、金黄色葡萄球菌）以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 11、适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™7 、Roche LightCycler®480 、Bio-Rad CFX96™ 、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。 ★12、每年提供一次荧光定量PCR仪器校准服务（仪器制造商培训合格后的售后工程师，并提供证明材料）。 | 1600 | 1600 |
| 51 | 军团菌核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 50T/盒 | 1、本试剂盒用于临床样本（如血液、痰液、鼻咽抽吸物等）和环境污染样本（如空调通风系统的冷却水、冷凝水和管道饮用水及其形成的沉淀物等）中军团菌核酸的定性检测。 2、规格：不少于50T/盒。 3、主要组成成分：核酸扩增反应液、军团菌检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 4、储存条件：避光-20±5℃贮存。 5、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 6、病毒检测通道：FAM、VIC。 7、最低检测限：≤500 copies/mL。 8、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL。 9、反应时间≤63分钟。 10、 特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其他病原体（沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、单增李斯特菌、副溶血弧菌、小肠结肠耶尔森菌、溶血性链球菌、霍乱弧菌、创伤弧菌、溶藻弧菌、阪崎肠杆菌、绿脓杆菌、嗜水气单胞菌、肺炎克雷伯菌、肺炎支原体、肺炎衣原体）以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 11、适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 7 、Roche LightCycler®480 、Bio-Rad CFX96™ 、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。 ★12、每年提供一次荧光定量PCR仪器校准服务（仪器制造商培训合格后的售后工程师，并提供证明材料）。 | 1600 | 1600 |
| 52 | 肺炎支原体核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 50T/盒 | 1、用途：本试剂盒用于咽拭子样本中，肺炎支原体核酸的定性检测。 2、规格：不少于50T/盒； 3、主要组成成分：核酸扩增反应液、肺炎支原体检测液、阳性对照、去RNA酶水（空白对照）。 4、储存条件：避光-20±5℃贮存。 5、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 6、病毒检测通道：FAM、VIC。 7、最低检测限：≤500 copies/mL 。 8、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL。 9、反应时间≤80分钟。 10、特异性：与感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（B 族链球菌、肺炎支原体、A 组乙型溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、流感嗜血杆菌、军团菌、肺炎支原体、肺炎衣原体）和人类白细胞的总核酸无交叉反应。 11、适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™ 7 、 Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。 ★12、每年提供一次荧光定量PCR仪器校准服务（仪器制造商培训合格后的售后工程师，并提供证明材料）。 | 1600 | 1600 |
| 53 | 艰难梭菌核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 50T/盒 | 1、本试剂盒用于粪便等样本中，艰难梭状芽孢杆菌的核酸的定性检测。 2、规格：不少于50T/盒。 3、主要组成成分：核酸扩增反应液、艰难梭状芽孢杆菌检测液、阳性对照、去RNA 酶水（空白对照）。 4、储存条件：避光-20±5℃贮存。 5、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 6、病毒检测通道：FAM、VIC。 7、最低检测限：≤500 copies/mL。 8、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL。 9、反应时间≤80分钟。 10、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（轮状病毒、诺如病毒、致泻性大肠杆菌、霍乱弧菌、单增李斯特菌、副溶血弧菌、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、小肠结肠炎耶尔森菌、非伤寒沙门菌、志贺氏菌、假结核耶尔森菌、嗜水气单胞菌、类志贺邻单胞菌、蜡样芽孢杆菌）以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 11、适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™7 、Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。 ★12、每年提供一次荧光定量PCR仪器校准服务（仪器制造商培训合格后的售后工程师，并提供证明材料）。 | 1600 | 1600 |
| 54 | 欧亚类禽猪流感核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 50T/盒 | 1、本试剂盒用于人咽拭子、鼻咽抽取物及猪鼻拭子等样本中，欧亚类禽猪流感病毒 H1N1 亚型核酸的定性检测。 2、规格：不少于50T/盒。 3、组成成分：RT-PCR 反应液、酶混合液、欧亚类禽猪流感病毒H1N1 亚型检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 4、储存条件：避光-20±5℃贮存。 5、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 6、病毒检测通道：FAM、VIC 7、最低检测限：≤500 copies/mL。 8、线性检测范围：2×103~1×108copies/mL。 9、反应时间≤80分钟。 10、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（冠状病毒 229E 型、冠状病毒 OC43 型、冠状病毒 HKU1型、冠状病毒 NL63 型、流感病毒 H1N1 亚型 pdm09、禽流感病毒 H3N2 亚型、禽流感病毒 H5N1 亚型、禽流感病毒 H5N6亚型、禽流感病毒 H7N9 亚型、禽流感病毒 H9N2 亚型、乙型流感病毒、副流感病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒、偏肺病毒、博卡病毒、鼻病毒、肺炎支原体、肺炎衣原体、肺炎链球菌、肺炎克雷伯菌、军团菌、金黄色葡萄球菌、结核分枝杆菌、流感嗜血杆菌、鲍曼不动杆菌）以及人类白细胞的总核酸无交叉 反应。 11、适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™7 、 Roche LightCycler® 480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。 ★12、每年提供一次荧光定量PCR仪器校准服务（仪器制造商培训合格后的售后工程师，并提供证明材料）。 | 1600 | 1600 |
| 55 | 莱姆病螺旋体核酸检测试剂盒 | 1 | 盒 | 50T/盒 | 1、本试剂盒用于血清等样本中，莱姆病螺旋体核酸的定性检测。 2、规格：不少于50T/盒。 3、主要组成成分：核酸扩增反应液、莱姆病螺旋体检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 4、储存条件：避光-20±5℃贮存。 5、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 6、病毒检测通道：FAM、VIC。 7、最低检测限：≤500 copies/mL。 8、线性检测范围：2×103~1×108 copies/mL。 9、反应时间≤80分钟。 10、特异性：与其感染部位相同或感染症状相似且常见的其它病原体（埃立克体、立克次体、伤寒沙门菌、副伤寒沙门菌、人类疱疹病毒、单纯疱疹病毒等）以及人类白细胞的总核酸无交叉反应。 11、适用仪器：ABI 7500、QuantStudio™ 5、QuantStudio™7、Roche LightCycler®480、Bio-Rad CFX96™、上海宏石SLAN-96P/S 等荧光定量 PCR 仪。 ★12、每年提供一次荧光定量PCR仪器校准服务（仪器制造商培训合格后的售后工程师，并提供证明材料）。 | 1600 | 1600 |
| 56 | 呼吸道病原微流控芯片 | 1 | 块 | 8人份/块 | 1、检测病原范围广：可同时检测40种以上病原， 包括病毒，细菌和寄生虫； 2、样本通量：可一次检测最多8个样本； 3、快速： 核酸分离后，可2小时获得结果； 4、操作时间：不多于5分钟； 5、准确可靠：采用荧光定量PCRTaqMan探针技术，高灵敏度和高特异性； 6、配套带有参比荧光染料的预混Mix 7、每个病原的检测均为单重实验，避免交叉污染。 8、规格：不少于8人份/块。 | 6500 | 6500 |
| 57 | 双相血培养瓶 | 1 | 箱 | 40个/箱 | 1、材质：玻璃。 2、规格：不少于40个/箱。 | 1600 | 1600 |
| 58 | 结核分枝杆菌耐异烟肼药物培养基 | 3 | 盒 | 7ml/支，25支/盒 | 1、用途：用于分支杆菌比例法药物敏感性实验和菌种异烟肼的初步鉴别试验。 规格：不少于7ml/支，25支/盒。 | 500 | 1500 |
| 59 | 结核分枝杆菌耐利福平药物培养基 | 3 | 盒 | 7ml/支，25支/盒 | 1、用途：用于分支杆菌比例法药物敏感性实验和菌种利福平初步鉴别试验。 规格：不少于7ml/支，25支/盒。 | 500 | 1500 |
| 60 | 结核分枝杆菌耐乙胺丁醇药物培养基 | 3 | 盒 | 7ml/支，25支/盒 | 1、用途：用于分支杆菌比例法药物敏感性实验和菌种乙胺丁醇药物初步鉴别试验。 规格：不少于7ml/支，25支/盒。 | 500 | 1500 |
| 61 | 结核分枝杆菌耐链霉素药物培养基 | 3 | 盒 | 7ml/支，25支/盒 | 1、用途：用于分支杆菌比例法药物敏感性实验和菌种链霉素初步鉴别试验。 规格：不少于7ml/支，25支/盒。 | 500 | 1500 |
| 62 | 结核分枝杆菌耐氟喹诺酮药物培养基 | 3 | 盒 | 7ml/支，25支/盒 | 1、用途：用于分支杆菌比例法药物敏感性实验和菌种氟喹诺酮初步鉴别试验。 规格：不少于7ml/支，25支/盒。 | 600 | 1800 |
| 63 | 结核分枝杆菌耐氧氟沙星药物培养基 | 3 | 盒 | 7ml/支，25支/盒 | 1、用途：用于分支杆菌比例法药物敏感性实验和菌种氧氟沙星初步鉴别试验。 规格：不少于7ml/支，25支/盒。 | 600 | 1800 |
| 64 | 结核分枝杆菌耐卡那霉素药物培养基 | 3 | 盒 | 7ml/支，25支/盒 | 1、用途：用于分支杆菌比例法药物敏感性实验和菌种卡那霉素初步鉴别试验。 规格：不少于7ml/支，25支/盒。 | 600 | 1800 |
| 65 | 结核分枝杆菌耐卷曲霉素药物培养基 | 3 | 盒 | 7ml/支，25支/盒 | 1、用途：用于分支杆菌比例法药物敏感性实验和菌种卷曲霉素初步鉴别试验。 规格：不少于7ml/支，25支/盒。 | 600 | 1800 |
| 66 | 结核分枝杆菌耐吡嗪酰胺药物培养基 | 3 | 盒 | 7ml/支，25支/盒 | 1、用途：用于分支杆菌比例法药物敏感性实验和菌种吡嗪酰胺初步鉴别试验。 规格：不少于7ml/支，25支/盒。 | 500 | 1500 |
| 67 | 结核分枝杆菌耐阿米卡星药物培养基 | 3 | 盒 | 7ml/支，25支/盒 | 1、用途：用于分支杆菌比例法药物敏感性实验和菌种阿米卡星初步鉴别试验。 规格：不少于7ml/支，25支/盒。 | 600 | 1800 |
| 68 | 结核分枝杆菌罗氏培养基 | 3 | 盒 | 7ml/支，25支/盒 | 1、用途：用于分支杆菌比例法药物敏感性实验和菌种初步鉴别试验。 2、规格：不少于7ml/支，25支/盒。 | 800 | 2400 |
| 69 | PNB检测培养基 | 2 | 盒 | 7ml/支，25支/盒 | 1、用途：用于分支杆菌比例法药物敏感性实验和菌种初步鉴别试验。 2、规格：不少于7ml/支，25支/盒。 | 500 | 1000 |
| 70 | 玻璃珠 | 1 | 包 | 1000颗/包 | 1、高精密度，大小均匀 2、直径：不小于3mm 3、规格：不少于1000颗/包 | 30 | 30 |
| 71 | 结核分枝杆菌核酸提取试剂盒 | 1 | 盒 | 48T/盒 | 1、本试剂盒适用于检测痰液样本中的结核分枝杆菌（TB）DNA，可用于结核感染的定性检测。 2、规格：不少于48T/盒。 3、检验原理：采用聚合酶链式反应（PCR）结合Taqman技术，对结核分枝杆菌（Mycobacterium tuberculosis）的特异性DNA核酸片段进行荧光PCR检测。 4、储存条件：试剂置于-30~-15℃避光保存。 5、最低检测限：该试剂盒最低检测限为500copies/mL。 6、适用仪器：ABI7500荧光PCR仪；ABI Quantstudio5 ；Gentier 96R；SLAN-96P全自动医用PCR分析系统等仪器。 | 576 | 576 |
| 72 | 结核分枝杆菌耐利福平检测试剂盒 | 1 | 盒 | 48T/盒 | 1、可检测利福平耐药基因rpoB507~533之间的81bp内任意突变； 2、野生型检测限为 2×104 菌/mL，突变型检测限为 2×104 菌/mL； 3、可以检测不均一耐药； 4、野生型符合率：100％（参考品）； 5、突变型符合率：100％（参考品）； 6、重复性：Tm值波动范围不超过±1℃； 7、临床试验与药敏试验结果相比较，灵敏度（真阳性率）≥95%，临床特异性（真阴性率）≥95%； *8、检测效率：在获得DNA样本后，3小时内完成检测； 9、PCR扩增检测全程闭管操作，减少PCR产物污染的可能性； *10、PCR扩增与产物分析仪器自动完成，无需PCR后处理，仪器自动给出结果； 11、基于样本熔点值与阳性对照熔点值是否有差异来判定是否含有突变，结果直观，易于判读； 12、规格：不少于48T/盒。 | 5769 | 5769 |
| 73 | 结核分枝杆菌耐异烟肼检测试剂盒 | 1 | 盒 | 48T/盒 | 1、可检测异烟肼耐药突变位点的检测区域范围为： ahpC启动子区、inhA94密码子、inhA启动子区位点以及katG315密码子； 2、野生型检测限为 2×103 菌/mL，突变型检测限为 2×104 菌/mL； 3、规格：不少于48T/盒； 4、可以检测不均一耐药； 5、野生型符合率：100％（参考品）； 6、突变型符合率：100％（参考品）； 7、重复性：Tm值波动范围不超过±1℃； 8、临床试验与药敏试验结果相比较，灵敏度（真阳性率）≥90%，临床特异性（真阴性率）≥96%； *9、检测效率：在获得DNA样本后，3小时内完成检测。 10、PCR扩增检测全程闭管操作，减少PCR产物污染的可能性； *11、PCR扩增与产物分析仪器自动完成，无需PCR后处理，仪器自动给出结果； 12、基于样本熔点值与阳性对照熔点值是否有差异来判定是否含有突变，结果直观，易于判读。 | 5769 | 5769 |
| 74 | 结核分枝杆菌检测试剂盒（PNB） | 1 | 盒 | 48T/盒 | 1、用途：用于结核分枝杆菌对硝基苯甲酸耐药突病毒的荧光定量PCR检测 2、规格：不少于48T/盒 | 3990 | 3990 |
| 75 | 结核分支杆菌耐氟喹诺酮检测试剂盒 | 1 | 盒 | 48T/盒 | 1、可检测结核分枝杆菌氟喹诺酮耐药突变位点的检测区域范围为：gyrA 基因 88~94 位密码子突变。 2、可以检测不均一耐药。 3、野生型符合率：100％（参考品）。 4、突变型符合率：100％（参考品）。 5、重复性：Tm 值波动范围不超过±1℃。 6、临床试验与药敏试验结果相比较，灵敏度（真阳性率）≥87%，临床特异性（真阴性率）≥98%。 *7、检测效率：在获得 DNA 样本后，3 小时内完成检测。 8、PCR 扩增检测全程闭管操作，减少 PCR 产物污染的可能性。 *9、PCR 扩增与产物分析仪器自动完成，无需 PCR 后处理，仪器自动给出结果。 10、基于样本熔点值与阳性对照熔点值是否有差异来判定是否含有突变，结果直观，易于判读。 11、规格：不少于48T/盒。 | 5769 | 5769 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 445308 |

| - 附表2：包组002 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项货物名称 | 数量 | 单位 | 规格 | 参数 | 预算单价 | 预算 总价 |
| ★1 | CD4检测试剂盒（包含计数管） | 20 | 盒 | 50T/盒 | 1、基本配置：适用于实验室现有流式细胞仪； 2、主要组成成分：CD4/CD3试剂、CD8/CD3试剂、固定液、鞘液、空管、调试本仪器所需质控品； 3、规格：不少于50T/盒。 | 5400 | 108000 |
| 2 | 溶血素 | 2 | 瓶 | 100ml/瓶 | 1、用于裂解经单克隆抗体直接免疫荧光染色后的红细胞。 2、规格：不少于100ml/瓶，需与中心现有仪器匹配。 | 2950 | 5900 |
| 3 | 质控微球 | 2 | 盒 | 25T/盒 | 1、规格：不少于25T/盒。 2、适用于实验室现有流式细胞仪。 | 1815 | 3630 |
| 4 | 流式上样管 | 4 | 包 | 125个/包 | 1、5 mL圆底聚苯乙烯管，带按扣盖，无菌； 2、规格：不少于125个/包 | 125 | 500 |
| 5 | 医用乳胶手套 | 20 | 盒 | 100只/盒 | 1、材质：天然乳胶。 2、具有超强拉伸强度，柔韧性好，能有效防止穿戴撕裂 3、规格：不少于100只/盒。 | 50 | 1000 |
| 6 | 一次性乳胶手套 | 10 | 盒 | 100只/盒 | 1、材质：天然乳胶。 2、包装规格：不少于100只/盒。 3、颜色：乳白色。 4、厚度：不小于0.08mm。 | 40 | 400 |
| 7 | 2mL一次性吸管（滴管） | 1 | 盒 | 200个/盒 | 1、无菌独立包装、2ml。 2、规格：不少于200个/盒。 | 60 | 60 |
| 8 | 1mL一次性使用吸管（滴管） | 1 | 盒 | 200个/盒 | 1、无菌独立包装、1ml。 2、规格：不少于200个/盒。 | 60 | 60 |
| 9 | HIV抗体诊断试剂盒（胶体金法） | 4 | 盒 | 30T/盒 | 1.方法原理：免疫层析法 2.储存温度：1－30℃ 3.包装方式：独立包装检测板，另附检测稀释液 4.检测内容：可检测HIV-1型（包括O亚型）、HIV-2型抗体与HIV p24抗原样品用量：50微升 5.出结果时间：20分钟 阳性结果稳定时间：20-30分钟 6.敏感性: HIV-1阳性100％ HIV-2阳性100％ HIV-1 O亚型100％ HIV p24 Ag 100% 7.特异性：≤99.91% 8.测试标本类型：血清/血浆/全血 9.规格:不少于30T/盒 | 600 | 2400 |
| 10 | 无RNA酶水 | 5 | 瓶 | 150ml/瓶 | 1、用于含有RNA的各种反应体系。 2、不含有DNase、Rnase。 3、规格：不少于150ml/瓶。 | 450 | 2250 |
| 11 | 钢珠 | 1 | 盒 | 3mm,50个/盒 | 1、材质：不锈钢 2、规格：不少于3mm，50个/盒 | 25 | 25 |
| 12 | 加样器枪头1mL | 2 | 袋 | 1000个/袋 | 1、无RNA、DNA酶、无热源的塑料耗材。 2、精确量取1000微升以内的液体。 3、规格：不少于1000个/袋。 | 120 | 240 |
| 13 | 加样器枪头200uL | 5 | 袋 | 1000个/袋 | 1、无RNA、DNA酶、无热源的塑料耗材。 2、精确量取200微升以内的液体。 3、规格：不少于1000个/袋。 | 120 | 600 |
| 14 | 加样器枪头20uL | 2 | 袋 | 1000个/袋 | 1、无RNA、DNA酶、无热源的塑料耗材。 2、精确量取20微升以内的液体。 3、规格：不少于1000个/袋。 | 120 | 240 |
| 15 | 实验室用纸 | 10 | 包 | 100张/包 | 1、材质：原生木浆 2、规格：不少于100张/包 | 20 | 200 |
| 16 | 氯化钠 | 1 | 瓶 | 500g/瓶 | 1、用于制备缓冲液，调节溶液的pH值并保持实验体系的稳定性。 2、规格：不少于500g/瓶 | 32 | 32 |
| 17 | CD4/CD8/CD3细胞质控全血 | 1 | 瓶 | 1ml/瓶 | 1、用于质量控制的全血样本，这些样本含有特定的T淋巴细胞亚群，包括CD4+ T细胞、CD8+ T细胞和CD3+ T细胞。 2、储存条件：室温 3、规格：不少于1ml/瓶 | 2144 | 2144 |
| 18 | 消毒湿巾 | 10 | 桶 | 50张/桶 | 1、适用于外科手消毒、卫生手消毒、物体表面消毒； 2、材质：无纺布； 3、规格：桶装，不少于50张/桶 | 20 | 200 |
| 19 | 麻疹IgG抗体检测试剂盒 | 1 | 盒 | 96人份/盒 | 1、规格:不少于96人份/盒 2、检测方法:酶联免疫法 3、检测性质:定量 4、敏感性:＞99%特异性:98% 5、反应时间:2h 6、试剂盒自带有标准曲线，采用逻辑对数模型。抗体活性单位为mIU/mL 7、临界值(cutoff值)为一个区间范围，150-200mIU/m 8、酶标抗体是碱性磷酸酶 | 1800 | 1800 |
| 20 | 艾滋质控品 | 1 | 套 | 0.5ml/支，5支/套 | 1、规格：不少于0.5ml/支，5支/套，3阳2阴性，阳性分高中低三档； 2、用于酶免试剂和发光试剂考核，阳性浓度发光检测分为低，中，高三档。 | 200 | 200 |
| 21 | 梅毒质控品 | 1 | 套 | 0.5ml/套 | 1、规格:不少于0.5ml/套， 2、用于酶免试剂和发光试剂考核，阳性浓度发光检测分为低，中，高三档。 | 210 | 210 |
| 22 | 汉坦病毒IgM抗体检测试剂盒（ELISA） | 3 | 盒 | 96人份/盒 | 1、规格:不少于96人份/盒。 2、用于体外定性检测人血清或血浆样品中的汉坦病毒IgM抗体(HV-IgM)。 3、储存条件:2-8℃保存。 4、使用人血清或血浆样品，含有EDTA,柠檬酸钠或肝素等抗凝剂的样品可用于本实验。 | 1000 | 3000 |
| 23 | 汉坦病毒IgG抗体检测试剂盒（ELISA） | 1 | 盒 | 96人份/盒 | 1、规格:不少于96人份/盒。 2、用于体外定性检测人血清或血浆样品中的汉坦病毒IgG抗体。 3、储存条件:2-8℃保存。 4、使用人血清或血浆样品，含有EDTA,柠檬酸钠或肝素等抗凝剂的样品可用于本实验。 | 1000 | 1000 |
| 24 | 百日咳诊断试剂盒 | 1 | 盒 | 10人份/盒 | 1、本试剂盒用于咽拭子、痰液等样本中百日咳杆菌核酸的定性检测。 2、规格：不少于10人份/盒。 3、主要组成成分：核酸扩增反应液、百日咳杆菌检测液、阳性对照、去 RNA 酶水（空白对照）。 4、储存条件：避光-20±5℃贮存。 5、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。 | 400 | 400 |
| 25 | 白喉棒状杆菌抗体试剂盒 | 1 | 盒 | 96T/盒 | 1、本试剂盒可用于定量检测人血清或血浆（柠檬酸盐、肝素）中针对白喉棒状杆菌毒素的IgG类抗体。 2、规格：不少于96T/盒； 3、储存条件：2-8℃的环境中。 4、特异性：100%（95%置信区间：89.42%-100%）。 5、灵敏性：100%（95%置信区间：95.44%-100%）。 6、检测灵敏度：0.00092 IU/mL。 7、交叉反应性：对具有抗体活性的潜在交叉反应参数的样本系列的调查，并没有显示出由于交叉反应而导致的假阳性结果的证据。 8、检测范围：0.00092 IU/mL– 0.15 IU/mL 9、局限性：细菌污染或样本的反复冻融循环可能会影响吸光度值。 | 400 | 400 |
| 26 | 医用橡皮膏 | 5 | 盒 | 2.5cm*4m/盒 | 1、作用：固定敷料，另外还具有保护皮肤、保湿、防晒、抗过敏等作用； 2、规格：不少于2.5cm*4m/盒 | 12 | 60 |
| 27 | 一次性薄膜塑料PE手套 | 1 | 盒 | 100支/盒 | 1、材质：PE 2、包装规格：不少于100支/盒 | 20 | 20 |
| 28 | 医用棉签 | 1 | 包 | 50支/包 | 1、组成：以医用脱脂棉为原料，缠绕在竹棒上制成，一次性使用； 2、包装规格：不少于50支/包 3、长度：不少于10cm | 10 | 10 |
| 29 | 一次性塑料试管 | 1 | 包 | 10个/包 | 1、材质：聚丙烯（PP）； 2、规格：不少于10个/包 | 27 | 27 |
| 30 | 布病试管凝集抗原 | 4 | 支 | 12ml | 1、冻干血清，用于人体及畜的检测 2、用于定性检测布鲁氏菌的抗原，以帮助布鲁氏菌分型 3、规格：不少于12ml | 500 | 2000 |
| 31 | 布病虎红平板凝集抗原 | 4 | 支 | 12ml | 1、规格：不少于12mL 2、用于定性检测布鲁氏菌的抗原，以帮助布鲁氏菌分型 | 500 | 2000 |
| 32 | 75%酒精 | 5 | 瓶 | 500ml/瓶 | 1、产品规格:不少于500ml/瓶 2、成分含量:乙醇含量(75%±5%) | 8 | 40 |
| 33 | 一次性使用医用口罩 | 1000 | 个 | 个 | 1、用于一次性卫生护理，防止病原微生物的传播； 2、规格：个 | 0.7 | 700 |
| 35 | 医用脱脂棉 | 2 | 包 | 500g/包 | 1、用于皮肤、创面消毒处理时，作为涂抹药物或消毒剂的工具，不含药物或消毒剂。 2、规格：不少于500g/包 | 40 | 80 |
| 36 | 无菌棉球 | 300 | 包 | 1g/包 | 1、用于皮肤、创面消毒处理时，作为涂抹药物或消毒剂的工具，不含药物或消毒剂。 2、规格：不少于1g/包 | 0.4 | 120 |
| 37 | 蒸馏水 | 10 | 箱 | 4.5L*4桶/箱 | 1、采用蒸馏制法制得； 2、规格：不少于4.5L*4桶/箱 | 70 | 700 |
| 39 | 炭疽杆菌抗体IgM | 1 | 盒 | 48T/盒 | 1、用于定性检测人血清/血浆中的炭疽杆菌IgM抗体； 2、规格:不少于48T/盒； 3、检测方法:酶联免疫法； 4、检测性质:定性。 | 400 | 400 |
| 40 | 炭疽杆菌抗体IgG | 1 | 盒 | 48T/盒 | 1、用于定性检测人血清/血浆中存在的炭疽杆菌IgG抗体； 2、规格:不少于48T/盒； 3、检测方法:酶联免疫法； 4、检测性质:定性； | 400 | 400 |
| 41 | 狂犬病抗体试剂盒 | 1 | 盒 | 48T/盒 | 1、用于检测动物血清中狂犬病病毒抗体； 2、规格:不少于48T/盒； 3、检测方法:酶联免疫法； 4、检测性质:定性； | 400 | 400 |
| 42 | 麻疹病毒IgM抗体检测试剂盒（ELISA） | 2 | 盒 | 96T/盒 | 1、用于体外定量和定性检测人血清或血浆中的麻疹病毒IgM抗体 2、规格:不少于96T/盒 3、检测方法:酶联免疫法 4、检测性质:定量 5、敏感性:≤98.9%特异性:>99.0% 6、反应时间:≤2h 7、试剂盒自带有标准曲线，采用逻辑对数模型。抗体活性单位为U/mL 8、临界值(cutoff值)为一个区间范围，10-15U/mL 9、酶标抗体是碱性磷酸酶 | 1800 | 3600 |
| 43 | 风疹病毒IgM抗体检测试剂盒（ELISA） | 2 | 盒 | 96T/盒 | 1、用于体外定量和定性检测人血清或血浆中的风疹病毒IgM抗体 2、规格:不少于96T/盒 3、检测方法:酶联免疫法 4、检测性质:定性 5、敏感性:≤98.04%特异性:≤97.96% 6、反应时间:≤2h 7、试剂盒自带有标准曲线,采用逻辑对数模型。抗体活性单位为U/mL 8、临界值(cutoff值)为一个区间范围,2.5-3.5U/mL 9、酶标抗体是碱性磷酸酶 | 1800 | 3600 |
| 44 | HIV抗体检测试剂盒（免疫印迹法） | 12 | 盒 | 18T/盒 | 1、该产品用于定性检测人血清或血浆中HIV-1和HIV-2抗体 2、规格：不少于18T/盒 3、组分包括阴性对照，强阳性对照，弱阳性对照，浓缩样品稀释缓冲液，浓缩洗膜缓冲液，酶结合物，底物液，封闭粉等。 | 4400 | 52800 |
| 45 | 乙脑病毒IgM抗体（ELISA捕获） | 4 | 盒 | 48T/盒 | 1、用于检测人血清中乙型脑炎病毒IgM抗体； 2、主要组成成分：抗人IgM的微孔板、IgM样品稀释液、JE IgM阳性质控、JE IgM阴性质控、JEV衍生的重组抗原（JERA）、正常细胞抗原（NCA）、HRP标记的抗乙脑抗体、TMB显色剂、终止液； 2、规格：不少于48T/盒 | 350 | 1400 |
| 46 | 乙脑病毒IgG抗体 （ELISA捕获） | 2 | 盒 | 48T/盒 | 1、用于检测人血清中乙型脑炎病毒IgG抗体； 2、主要组成成分：乙脑病毒抗原的微孔板、阳性对照、阴性对照、样本稀释液、酶标记抗体、显色底物（如TMB）和终止液； 3、规格：不少于48T/盒 | 300 | 600 |
| 47 | 一次性帽子 | 5 | 袋 | 100个/袋 | 1、材质：无纺布； 2、一次性使用，用完即扔； 3、规格：不少于100个/袋 | 20 | 100 |
| 48 | 羊抗人IgG-荧光抗体 | 1 | 支 | 0.3ml/支 | 1、主要性能：每支0.5ml液体，含有0.03%NaN3防腐，IgG蛋白浓度在5mg/ml左右； 2、规格：不少于0.3ml/支； 3、储存条件：-20℃。 | 80 | 80 |
| 49 | 疟原虫检测试剂（胶体金法） | 5 | 盒 | 25人份/盒 | 1、用于体外定性检测人静脉全血中恶性疟原虫分泌的富组氨酸蛋白（ pfHRP-Ⅱ）和疟原虫分泌的乳酸脱氢酶（ panLDH）； 2、规格：不少于25人份/盒； 3、储存条件：4~30℃干燥避光保存。 | 364 | 1820 |
| 50 | 84消毒液 | 5 | 箱 | 10瓶/箱 | 1、84消毒液是一种以次氯酸钠为主要成分的含氯消毒剂，主要用于物体表面和环境等的消毒； 2、规格：不少于10瓶/箱; | 60 | 300 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 206148 |

- 附表3：包组003

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 预算单价 | 预算总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★1 | MDCK-SUS细胞株 | 株 | 1 | 支 | 5250 | 5250 |
| 2 | M-SUS培养液 | 500ml/瓶 | 16 | 瓶 | 4050 | 64800 |
| 3 | Corning 50 ml透气培养管 | 20个/包 | 20 | 袋 | 400 | 8000 |
| 4 | Corning 250ml锥形摇瓶 | 1个/包 | 40 | 包 | 100 | 4000 |
| 5 | TPCK胰酶 | 25mg | 2 | 支 | 2050 | 4100 |
| 6 | HEPES缓冲液 | 250ml | 2 | 瓶 | 530 | 1060 |
| 7 | 三抗 | 100ml | 2 | 瓶 | 540 | 1080 |
| 8 | 针头式过滤器 | 100个/盒 | 100 | 个 | 20 | 2000 |
| 9 | U型板 | 高5cm宽10cm | 1 | 箱 | 500 | 500 |
| 10 | 生理盐水 | 500mL | 10 | 瓶 | 20 | 200 |
| 11 | Phosphate Buffered Saline | 500ml | 10 | 瓶 | 150 | 1500 |
| 12 | Alsever’s Solution 阿氏液 | 100ml | 10 | 瓶 | 150 | 1500 |
| 13 | 豚鼠血 | 100ml | 15 | 支 | 1600 | 24000 |
| 14 | 鸡胚 |  | 200 | 个 | 25 | 5000 |
| 15 | 鸡胚针注射针头 | 5*60mm | 300 | 个 | 3 | 900 |
| 16 | 细胞计数板 | 1片/盒 | 3 | 盒 | 355 | 1065 |
| 17 | 2ml外螺旋冻存管 | 500个/袋 | 10 | 包 | 85 | 850 |
| 18 | 1000ul枪尖 | 96支/盒 | 5 | 盒 | 640 | 3200 |
| 19 | 200ul枪尖 | 96支/盒 | 5 | 盒 | 640 | 3200 |
| 20 | 10ul枪尖 | 96支/盒 | 5 | 盒 | 640 | 3200 |
| 21 | 1ml注射器 | 1ml 100支/箱 | 100 | 个 | 1 | 100 |
| 22 | 2ml注射器 | 2ml 100支/箱 | 100 | 个 | 1 | 100 |
| 23 | 10mL移液管 | 50支/袋 | 200 | 个 | 1.5 | 300 |
| 24 | 50mL移液管 | 25支/袋 | 200 | 个 | 5 | 1000 |
| 25 | 1mL一次性使用吸管（滴管） | 1ml 100支/包 | 1 | 盒 | 130 | 130 |
| 26 | 50ml离心管 | 50ml 25个/袋 | 10 | 包 | 50 | 500 |
| 27 | 医用胶带 | 13卷/盒 | 1 | 盒 | 50 | 50 |
| 28 | 尖头镊子 |  | 10 | 个 | 30 | 300 |
| 29 | 石英钟 |  | 3 | 个 | 132 | 396 |
| 30 | 计时器 |  | 2 | 个 | 30 | 60 |
| 31 | 粘垫 | 十本装（30层/本） | 2 | 个 | 100 | 200 |
| 32 | co2减压表 | 36v | 1 | 个 | 170 | 170 |
| 33 | 压力表 | 1/4卡套 | 2 | 个 | 1000 | 2000 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 140711 |

- 附表4：包组004

| 序号 | 分项货物名称 | 数量 | 单位 | 规格 | 参数 | 预算单价 | 预算总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LB1增菌液 | 10 | 盒 | 225ml*10袋 | 1、技术要求：独特双层拉链、透明立式均质袋、无菌型； | 384 | 3840 |
| 2 | LB2增菌液 | 10 | 盒 | 10mL*20支 | 1.技术要求：大口径、易推盖支装，长15mm*口径18mm、每支10ml灌装量。 | 180 | 1800 |
| 3 | 李斯特氏菌显色培养基平板 | 12 | 盒 | 9cm*20个/盒 | 1.技术要求：单层包装，防碰撞装置，防粘连装置，内含干燥剂，灌装量大，平皿侧面有产品名称喷码。 | 499 | 5988 |
| 4 | PALCAM琼脂平板 | 5 | 盒 | 9cm*20个/盒 | 1.技术要求：单层包装，防碰撞装置，防粘连装置，内含干燥剂，灌装量大，平皿侧面有产品名称喷码。 | 208 | 1040 |
| 5 | 含0.6%酵母膏的胰酪胨大豆琼脂（TSA-YE）平板 | 5 | 盒 | 9cm*20个/盒 | 1.技术要求：单层包装，防碰撞装置，防粘连装置，内含干燥剂，灌装量大，平皿侧面有产品名称喷码。 | 194 | 970 |
| 6 | EasyID单核细胞增生李斯特氏菌生化鉴定试剂盒 | 3 | 盒 | 10种×10测试 | 1、技术要求：连体式包装，所有生化全部集中在一个板上，一次加样，无须重复加样 | 372 | 1116 |
| 7 | 缓冲蛋白胨水 | 10 | 盒 | 225ml*10袋 | 1、技术要求：独特双层拉链、透明立式均质袋、无菌型； | 139 | 1390 |
| 8 | 缓冲蛋白胨水 9ml | 160 | 支 | 9mL | 1.技术要求：大口径、易推盖支装，长15mm*口径18mm、每支10ml灌装量。 | 8 | 1280 |
| 9 | 四硫磺酸钠煌绿增菌液 | 5 | 盒 | 10mL*20支 | 1.技术要求：大口径、易推盖支装，长15mm*口径18mm、每支10ml灌装量。 | 154 | 770 |
| 10 | 亚硒酸盐胱氨酸增菌液（SC增菌液） | 5 | 盒 | 10mL*20支 | 1.技术要求：大口径、易推盖支装，长15mm*口径18mm、每支10ml灌装量。 | 163 | 815 |
| 11 | 亚硫酸铋(BS)（粉剂） | 1 | 瓶 | 250g | 1、技术要求：避光双层塑料瓶、盖內有密封胶垫、琼脂凝固点达38℃，标签上有标识执行标准及中英文对照标识。 | 215 | 215 |
| 12 | XLD（粉剂） | 1 | 瓶 | 250g | 1、技术要求：避光双层塑料瓶、盖內有密封胶垫、琼脂凝固点达38℃，标签上有标识执行标准及中英文对照标识。 | 640 | 640 |
| 13 | 沙门氏菌显色培养基粉剂 | 6 | 瓶 | 1000ml | 1、技术要求：避光双层塑料瓶、盖內有密封胶垫、琼脂凝固点达38℃，标签上有标识执行标准及中英文对照标识。 | 707 | 4242 |
| 14 | EasyID沙门氏菌生化鉴定试剂盒 | 1 | 盒 | 13种*10测试 | 1、技术要求：连体式包装，所有生化全部集中在一个板上，一次加样，无须重复加样 | 420 | 420 |
| 15 | 生理盐水 | 10 | 盒 | 225ml*10袋 | 1、技术要求：独特双层拉链、透明立式均质袋、无菌型； | 92 | 920 |
| 16 | 生理盐水 | 8 | 盒 | 9mL*20支 | 1.技术要求：大口径、易推盖支装，长15mm*口径18mm、每支10ml灌装量。 | 132 | 1056 |
| ★17 | Baird-Park琼脂平板 | 10 | 盒 | 9cm*20个/盒 | 1.技术要求：单层包装，防碰撞装置，防粘连装置，内含干燥剂，灌装量大，平皿侧面有产品名称喷码。 | 160 | 1600 |
| 18 | 革兰氏染色液 | 3 | 套 | 10ml*4支 | 1.技术要求：PVC塑料瓶包装，方便使用 | 67 | 201 |
| 19 | 冻干血浆 | 2 | 盒 | 10支/盒 | 1、技术要求：西林瓶包装、配专用启瓶器、冻干粉. | 128 | 256 |
| 20 | 血平板 | 15 | 个 | 9cm/个 | 1.技术要求：单层包装，防碰撞装置，防粘连装置，内含干燥剂，灌装量大，平皿侧面有产品名称喷码。 | 7 | 105 |
| 21 | 改良磷酸盐缓冲液 | 7 | 盒 | 225ml*10袋 | 1、技术要求：独特双层拉链、透明立式均质袋、无菌型； | 180 | 1260 |
| 22 | CIN-1琼脂平板 | 5 | 盒 | 9cm*20个/盒 | 1.技术要求：单层包装，防碰撞装置，防粘连装置，内含干燥剂，灌装量大，平皿侧面有产品名称喷码。 | 152 | 760 |
| 23 | 改良Y琼脂平板 | 5 | 盒 | 9cm*20个/盒 | 1.技术要求：单层包装，防碰撞装置，防粘连装置，内含干燥剂，灌装量大，平皿侧面有产品名称喷码。 | 144 | 720 |
| 24 | 改良克氏双糖铁斜面 | 5 | 支 | 10ml*20支 | 1.技术要求：大口径、易推盖支装，长15mm*口径18mm、每支10ml灌装量。 | 167 | 835 |
| 25 | 尿素 10支 | 4 | 盒 | 10支/盒 | 1、技术要求：西林瓶包装、配专用启瓶器、冻干粉. | 58 | 232 |
| 26 | 半固体琼脂 20支 | 2 |  | 20支/盒 | 1、技术要求：西林瓶包装、配专用启瓶器、冻干粉. | 66 | 132 |
| 27 | 营养琼脂培养基（平板） | 15 | 盒 | 9cm*20个/盒 | 1.技术要求：单层包装，防碰撞装置，防粘连装置，内含干燥剂，灌装量大，平皿侧面有产品名称喷码。 | 354 | 5310 |
| 28 | EasyID小肠结肠炎耶尔森氏菌生化鉴定试剂盒 | 1 | 盒 | 10种×10测试 | 1、技术要求：连体式包装，所有生化全部集中在一个板上，一次加样，无须重复加样 | 354 | 354 |
| 29 | 3%氯化钠碱性蛋白胨水 | 3 | 瓶 | 225ml*10袋 | 1、技术要求：独特双层拉链、透明立式均质袋、无菌型； | 152 | 456 |
| 30 | 3%氯化钠碱性蛋白胨水 | 6 | 支 | 10mL*20支 | 1.技术要求：大口径、易推盖支装，长15mm*口径18mm、每支10ml灌装量。 | 156 | 936 |
| 31 | TCBS琼脂（粉剂） | 3 | 瓶 | 250g | 1、技术要求：避光双层塑料瓶、盖內有密封胶垫、琼脂凝固点达38℃，标签上有标识执行标准及中英文对照标识。 | 245 | 735 |
| 32 | 弧菌显色培养基（粉剂） | 5 | 瓶 | 1000ml | 1、技术要求：避光双层塑料瓶、盖內有密封胶垫、琼脂凝固点达38℃，标签上有标识执行标准及中英文对照标识。 | 1092 | 5460 |
| 33 | 3％氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂平板 | 5 | 盒 | 9cm*20个/盒 | 1.技术要求：单层包装，防碰撞装置，防粘连装置，内含干燥剂，灌装量大，平皿侧面有产品名称喷码。 | 139 | 695 |
| 34 | 营养肉汤 | 6 | 盒 | 225ml*10袋 | 1、技术要求：独特双层拉链、透明立式均质袋、无菌型； | 120 | 720 |
| 35 | 肠道菌增菌肉汤 | 6 | 盒 | 30ml*10袋 | 1、技术要求：独特双层拉链、透明立式均质袋、无菌型； | 151 | 906 |
| 36 | 麦康凯琼脂（粉剂） | 2 | 瓶 | 250g | 1、技术要求：避光双层塑料瓶、盖內有密封胶垫、琼脂凝固点达38℃，标签上有标识执行标准及中英文对照标识。 | 160 | 320 |
| 37 | 伊红美蓝琼脂（粉剂） | 2 | 瓶 | 250g | 1、技术要求：避光双层塑料瓶、盖內有密封胶垫、琼脂凝固点达38℃，标签上有标识执行标准及中英文对照标识。 | 199 | 398 |
| 38 | 致泻大肠埃希氏菌生化鉴定盒 | 1 | 套 | 5种×10支 | 1、技术要求：连体式包装，所有生化全部集中在一个板上，一次加样，无须重复加样 | 274 | 274 |
| 39 | 磷酸盐缓冲液 | 5 | 盒 | 225ml*10袋 | 1、技术要求：独特双层拉链、透明立式均质袋、无菌型； | 92 | 460 |
| 40 | 磷酸盐缓冲液 | 5 | 盒 | 10mL*20支 | 1.技术要求：大口径、易推盖支装，长15mm*口径18mm、每支10ml灌装量。 | 108 | 540 |
| 41 | 结晶紫中性红胆盐MUG琼脂（粉剂） | 2 | 瓶 | 250g | 1、技术要求：避光双层塑料瓶、盖內有密封胶垫、琼脂凝固点达38℃，标签上有标识执行标准及中英文对照标识。 | 880 | 1760 |
| 42 | 副溶血性弧菌成套生化鉴定管（HRGB） | 5 | 盒 | 5测试/盒 | 1、技术要求：连体式包装，所有生化全部集中在一个板上，一次加样，无须重复加样 | 288 | 1440 |
| 43 | 无菌液体石蜡 | 2 | 支 | 10mL/支 | 1.技术要求：PVC塑料瓶包装，方便使用 | 41 | 82 |
| 44 | 蛋白胨-氯化钠-纤维二糖-多粘菌素E（PNCC）增菌液基础 | 2 | 瓶 | 250g | 1、技术要求：避光双层塑料瓶、盖內有密封胶垫、琼脂凝固点达38℃，标签上有标识执行标准及中英文对照标识。 | 167 | 334 |
| 45 | PNCC配套试剂 | 3 | 盒 | 10支/盒 | 1、技术要求：西林瓶包装、配专用启瓶器、冻干粉. | 180 | 540 |
| 46 | 改良纤维二糖多粘菌素B多粘菌素E（mCPC）琼脂基础 | 1 | 瓶 | 250g | 1、技术要求：避光双层塑料瓶、盖內有密封胶垫、琼脂凝固点达38℃，标签上有标识执行标准及中英文对照标识。 | 286 | 286 |
| 47 | 改良纤维二糖多粘菌素B多粘菌素E配套试剂 | 1 | 盒 | 10支/盒 | 1、技术要求：西林瓶包装、配专用启瓶器、冻干粉. | 445 | 445 |
| 48 | 纤维二糖多粘菌素E（CC）琼脂配套试剂 | 1 | 盒 | 10支/盒 | 1、技术要求：西林瓶包装、配专用启瓶器、冻干粉. | 371 | 371 |
| 49 | 3％氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂平板 | 2 | 盒 | 9cm*20个/盒 | 1.技术要求：单层包装，防碰撞装置，防粘连装置，内含干燥剂，灌装量大，平皿侧面有产品名称喷码。 | 139 | 278 |
| 50 | 创伤弧菌生化鉴定盒 | 2 | 盒 | 14种*5次 | 1、技术要求：西林瓶包装、配专用启瓶器、冻干粉. | 218 | 436 |
| 51 | 碱性蛋白胨水 | 6 | 盒 | 225ml*10袋 | 1、技术要求：独特双层拉链、透明立式均质袋、无菌型； | 180 | 1080 |
| 52 | 碱性蛋白胨水 | 5 | 支 | 10mL/支 | 1.技术要求：大口径、易推盖支装，长15mm*口径18mm、每支10ml灌装量。 | 5 | 25 |
| 53 | 霍乱弧菌显色培养基（平板） | 5 | 盒 | 9cm*20个/盒 | 1.技术要求：单层包装，防碰撞装置，防粘连装置，内含干燥剂，灌装量大，平皿侧面有产品名称喷码。 | 364 | 1820 |
| 54 | 霍乱弧菌生化鉴定盒 | 2 | 盒 | 23种*5次 | 1、技术要求：西林瓶包装、配专用启瓶器、冻干粉. | 404 | 808 |
| 55 | 庆大霉素培养基（平板） | 8 | 盒 | 9cm*20个/盒 | 1.技术要求：单层包装，防碰撞装置，防粘连装置，内含干燥剂，灌装量大，平皿侧面有产品名称喷码。 | 167 | 1336 |
| 56 | 结晶紫中性红胆盐葡萄糖琼脂（VRBGA） | 1 | 瓶 | 250g | 1、技术要求：避光双层塑料瓶、盖內有密封胶垫、琼脂凝固点达38℃，标签上有标识执行标准及中英文对照标识。 | 196 | 196 |
| 57 | 氧化酶试剂 | 5 | 瓶 | 50次/瓶 | 1.技术要求：PVC塑料瓶包装，方便使用 | 90 | 450 |
| 58 | 葡萄糖琼脂 | 5 | 盒 | 9cm*20个/盒 | 1、技术要求：避光双层塑料瓶、盖內有密封胶垫、琼脂凝固点达38℃，标签上有标识执行标准及中英文对照标识。 | 259 | 1295 |
| 59 | 孟加拉红（虎红）琼脂（粉剂） | 2 | 瓶 | 250g | 1、技术要求：避光双层塑料瓶、盖內有密封胶垫、琼脂凝固点达38℃，标签上有标识执行标准及中英文对照标识。 | 230 | 460 |
| 60 | 煌绿乳糖胆盐肉汤BGLB | 7 | 盒 | 10mL*20支 | 1.技术要求：大口径、易推盖支装，长15mm*口径18mm、每支10ml灌装量。 | 180 | 1260 |
| 61 | VRBA粉剂 | 1 | 瓶 | 250g | 1、技术要求：避光双层塑料瓶、盖內有密封胶垫、琼脂凝固点达38℃，标签上有标识执行标准及中英文对照标识。 | 232 | 232 |
| 62 | 平板计数培养基（PCA） | 1 | 瓶 | 250g | 1、技术要求：避光双层塑料瓶、盖內有密封胶垫、琼脂凝固点达38℃，标签上有标识执行标准及中英文对照标识。 | 245 | 245 |
| 63 | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨（LST） | 7 | 盒 | 10mL*20支 | 1.技术要求：大口径、易推盖支装，长15mm*口径18mm、每支10ml灌装量。 | 167 | 1169 |
| 64 | 双料月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤(LST) | 7 | 盒 | 10mL*20支 | 1.技术要求：大口径、易推盖支装，长15mm*口径18mm、每支10ml灌装量。 | 168 | 1176 |
| 65 | 氢氧化钾（KOH） | 1 | 瓶 | 500g | 优级试剂, 85% | 78 | 78 |
| 66 | 氯化钠（NaCl） | 1 | 瓶 | 500g | 试剂级, 99.5% | 60 | 60 |
| 67 | 0.1%蛋白胨水 | 5 | 盒 | 225ml*10袋 | 1、技术要求：独特双层拉链、透明立式均质袋、无菌型； | 156 | 780 |
| 68 | 0.1%蛋白胨水 （塑料试管） | 5 | 盒 | 10mL*20支 | 1.技术要求：大口径、易推盖支装，长15mm*口径18mm、每支10ml灌装量。 | 240 | 1200 |
| 69 | 0.3%NaCl碱性蛋白胨水 | 5 | 盒 | 225ml*10袋 | 1、技术要求：独特双层拉链、透明立式均质袋、无菌型； | 152 | 760 |
| 70 | 0.3%NaCl碱性蛋白胨水 | 5 | 盒 | 10mL*20支 | 1.技术要求：大口径、易推盖支装，长15mm*口径18mm、每支10ml灌装量。 | 156 | 780 |
| 71 | M-肉汤 | 1 | 瓶 | 250g | 用于食品中沙门氏菌酶标免疫试验的后增菌培养 | 300 | 300 |
| 72 | 硫化氢小生化管 | 20 | 盒 | 20支/盒 | 1、技术要求：西林瓶包装、配专用启瓶器、冻干粉. | 50 | 1000 |
| 73 | 硫乙醇酸盐流体培养基（玻璃试管） | 3 | 盒 | 15ml*20支 | 1.技术要求：大口径、易推盖支装，长15mm*口径18mm、每支10ml灌装量。 | 300 | 900 |
| 74 | 胰胨-亚硫酸盐-环丝氨酸琼脂基础(TSC) | 2 | 瓶 | 250g | 1、技术要求：避光双层塑料瓶、盖內有密封胶垫、琼脂凝固点达38℃，标签上有标识执行标准及中英文对照标识。 | 155 | 310 |
| 75 | 胰胨-亚硫酸盐-环丝氨酸(TSC)琼脂配套试剂 | 6 | 盒 | 20支/盒 | 1、技术要求：西林瓶包装、配专用启瓶器、冻干粉. | 404 | 2424 |
| 76 | 缓冲动力-硝酸盐 | 2 | 盒 | 20支/盒 | 1、技术要求：西林瓶包装、配专用启瓶器、冻干粉. | 97 | 194 |
| 77 | 硝酸盐还原试剂(甲)、(乙)液 | 2 | 盒 | 10ml*2支 | 1、技术要求：西林瓶包装、配专用启瓶器、冻干粉. | 41 | 82 |
| 78 | 乳糖明胶 | 2 | 盒 | 20支/盒 | 1、技术要求：西林瓶包装、配专用启瓶器、冻干粉. | 79 | 158 |
| 79 | 胃蛋白酶 | 3 | 瓶 | 5g | >3000 U/mg | 100 | 300 |
| 80 | 细菌培养皿 | 3 | 箱 | 90mm*500个/想 | 1.技术要求：不可回收料生产，透明度高，韧性好 | 550 | 1650 |
| 81 | 50ml离心管 | 5 | 袋 | 50ml 50个/袋 | 圆底 | 62.5 | 312.5 |
| 82 | 1.5ml离心管 | 1 | 盒 | 1.5ml 100个 | 无菌 加厚扣盖 | 80 | 80 |
| 83 | 模具 | 1 | 盒 |  |  | 15 | 15 |
| 84 | 标准灌胶台 | 1 | 盒 | 0.1 |  | 270 | 270 |
| 85 | 大灌胶台 | 1 | 盒 | 0.1 |  | 750 | 750 |
| 86 | 量筒 | 1 | 盒 | 2个/盒 10ml | 玻璃 | 25 | 25 |
| 87 | 0719-500G 十二烷基肌氨酸钠 | 1 | 盒 |  |  | 460 | 460 |
| 88 | 41003 染料 gel red | 1 | 盒 | 0.5ml | 灵敏度0.625-12.5 ng | 800 | 800 |
| 89 | 50150 琼脂糖 | 1 | 瓶 | 25g | 25g | 520 | 520 |
| 90 | 539480-100蛋白酶K | 1 | 瓶 | 50mg | 蛋白酶 K 来源于林伯氏白色念球菌 别名: 肽链内切酶 CAS No.: 39450-01-6 | 480 | 480 |
| 91 | AMRESCO 0663 溶菌酶 | 1 | 瓶 | 5g | 5g | 4988 | 4988 |
| 92 | E1170 0.5M EDTA （PH8.0） | 1 | 瓶 | 100ml | 0.5M EDTA,pH8.0 储存条件:RT,有效期1年 纯度:0.5M | 200 | 200 |
| 93 | L9043-5MG 溶葡萄球菌酶 | 1 | 瓶 | 1MG | 来源于模仿葡萄球菌recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder | 400 | 400 |
| 94 | T1050-500 5*TBE缓冲液 | 5 | 瓶 | 500ml | 5×浓缩液，工作浓度为0.5×，可直接用蒸馏水稀释10倍后使用 | 120 | 600 |
| 95 | T1150 1M Tris-HCL PH=8.0 | 1 | 瓶 | 500ml | 1M Tris-HCl (pH 8.0) | 240 | 240 |
| 96 | R0114 ApaI | 6 | 瓶 | 1 x 0.05 ml | 50,000 units/ml | 449 | 2694 |
| 97 | R0141 SmaI | 6 | 瓶 | 1,000 units | 20,000 units/ml | 399 | 2394 |
| 98 | R0145S XbaI 限制性内切酶 | 12 | 瓶 | 3,000 units | 20,000 units/ml | 839 | 10068 |
| 99 | R0189 NotI | 6 | 瓶 | 250 units | 10,000 units/ml | 459 | 2754 |
| 100 | R0558 Ascl | 6 | 瓶 | 250 units | 10,000 units/ml | 459 | 2754 |
| 101 | CLB | 2 | 瓶 |  |  | 530 | 1060 |
| 102 | 10%SDS | 1 | 瓶 |  |  | 780 | 780 |
| 103 | Cary-Blair 培养基 | 2 | 瓶 | 10mL*20支 | 1.技术要求：大口径、易推盖支装，长15mm*口径18mm、每支10ml灌装量。 | 100 | 200 |
| 104 | VITEK MS CHCA样品处理基质液 | 1 | 盒 | 5 × 0.5 mL | 用于 VITEK MS 质谱检测系统所有样本的预处理，以协助 VITEK MS 质谱检测系统对临床样本进行分析 鉴定。 | 8862 | 8862 |
| 105 | VITEK MS霉菌提取试剂盒 | 1 | 盒 | 试剂 1：4 × 25 mL 试剂 2：4 × 1 mL 试剂 3 ：4 × 1 mL 圆底管：2 × 50 单位 | 用于多肽、蛋白质的提取、富集、纯化等步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用 | 12520 | 12520 |
| 106 | 200ul 移液枪尖 | 2 | 盒 | 1000支/袋 | 1000支/袋 | 65 | 130 |
| 107 | 6种腹泻病毒核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒(检测目标:诺如病毒GⅠ型/诺如病毒GⅡ型/A组轮状病毒/札如病毒/腺病毒/星状病毒） | 1 | 盒 | 25T | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 ★2.适用范围：适用于定性检测从粪便、肛拭子和呕吐物中提取的诺如病毒 GⅠ型、诺如病毒 GⅡ型、札如病毒、A 组轮状病毒、腺病毒、星状病毒核酸。 3.检测性能：灵敏度最高达500copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 ★4.检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，仅采用2个反应管一次性完成6种病原体基因型的定性检测，反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。（提供说明书和反应完成截图证明） 5.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃，10min；b）预变性95℃，30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，共循环45次。（提供说明书证明） ★6.可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果软件截图证明） 7.试剂规格：每盒的检测量至少为50T，并可同时提供25T包装。 8.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系考核。拥有二级病原微生物实验室备案，获得AAA级企业信用等级证书。 ★10.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“新冠病毒发现与其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖。（提供证明文件） ★11.评价/检测报告：提供省级以上相关部门出具的性能评价报告，报告中的性能评价至少包含检出限、特异性、稳定性。 | 5250 | 5250 |
| 108 | 沙门氏菌血清分型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒（TaqMan探针法） | 1 | 盒 | 25T | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 ★2.适用范围：适用于定性检测纯培养物或单菌落中提取的沙门氏菌血清分型核酸。涵盖15种沙门氏菌血清型：伤寒沙门菌、甲型副伤寒沙门菌、乙型副伤寒沙门菌、丙型副伤寒沙门菌、肠炎沙门菌、鼠伤寒沙门菌、I,4,[5],12:i:-、 猪霍乱沙门菌、德尔卑沙门菌、伦敦沙门菌、斯坦利沙门菌、 山夫登堡沙门菌、阿贡纳沙门菌、汤卜逊沙门菌、罗森沙门菌。 3.检测性能：灵敏度最高达500CFU/mL，与其他病原菌无交叉反应。 ★4.检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用4个反应管，一次性完成15种病原体血清型的定性检测，反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明） 5.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明） ★6.可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果软件截图证明） 7.试剂规格：每盒的检测量至少为50T，并可同时提供25T包装。 8.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系考核。拥有二级病原微生物实验室备案，获得AAA级企业信用等级证书。 ★10.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“新冠病毒发现与其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖。（提供证明文件） | 7000 | 7000 |
| 109 | 布病选择平板 | 3 | 盒 | 20个/盒 | 20个/盒 | 1000 | 3000 |
| 110 | 菌株冻存管 MICROBANKTM (Mixed)(microbial storage) | 8 | 盒 | 80只/盒 | -20至-80摄氏度，带磁珠 | 1600 | 12800 |
| 111 | 金黄色葡萄球菌核酸检测标准品 | 1 | 盒 | 17支/盒 | 17支/盒 | 6500 | 6500 |
| 112 | 福氏志贺菌核酸检测标准品 | 1 | 盒 | 17支/盒 | 17支/盒 | 6500 | 6500 |
| 113 | 福氏志贺菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 1 | 盒 | 25T | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 ★2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的福氏志贺氏菌核酸。 3.检测性能：灵敏度最高达500CFU/mL，与其他病原菌无交叉反应。 ★4.检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，仅采用1个反应管一次性完成病原体基因型的定性检测，反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明） 5.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明） ★6.可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果软件截图证明） 7.试剂规格：每盒的检测量至少为50T，并可同时提供25T包装。 8.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系考核。拥有二级病原微生物实验室备案，获得AAA级企业信用等级证书。 ★10.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“新冠病毒发现与其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖。（提供证明文件） | 875 | 875 |
| 114 | 百日咳杆菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 1 | 盒 | 25T | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 ★2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品、环境样本及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的百日咳杆菌核酸 3.检测性能：灵敏度最高达500CFU/mL，与其他病原菌无交叉反应。 ★4.检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，1管2重，仅采用1个反应管一次性完成2种病原体基因型的定性检测，反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明） 5.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明） ★6.可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果软件截图证明） 7.试剂规格：每盒的检测量至少为50T，并可同时提供25T包装。 8.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系考核。拥有二级病原微生物实验室备案，获得AAA级企业信用等级证书。 ★10.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“新冠病毒发现与其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖。（提供证明文件） | 875 | 875 |
| 115 | 革兰氏阳性菌药敏检测试剂/盘式 | 1 | 盒 | 10块/盒 | 10块/盒 | 1360 | 1360 |
| 116 | 革兰氏阴性菌药敏检测试剂/盘式 | 5 | 盒 | 10块/盒 | 10块/盒 | 1360 | 6800 |
| 117 | 革兰氏阴性菌药敏检测试剂/盘式 | 1 | 盒 | 10块/盒 | 10块/盒 | 1360 | 1360 |
| 118 | 药敏接种培养液 | 10 | 盒 | 10瓶/盒 | 10瓶/盒 | 125 | 1250 |
| 119 | （冻干）粪肠球菌ATCC29212 | 1 | 支 | 支 | 1.技术要求：西林瓶包装，含菌种复苏液。2.提供菌种质量证明，可溯源 | 720 | 720 |
| 120 | （冻干）大肠埃希氏菌 ATCC25922 | 1 | 支 | 支 | 1.技术要求：西林瓶包装，含菌种复苏液。2.提供菌种质量证明，可溯源 | 540 | 540 |
| 121 | （冻干）铜绿假单孢菌 ATCC27853 | 1 | 支 | 支 | 1.技术要求：西林瓶包装，含菌种复苏液。2.提供菌种质量证明，可溯源 | 720 | 720 |
| 122 | （冻干）产气荚膜梭菌 ATCC13124 | 1 | 支 | 支 | 1.技术要求：西林瓶包装，含菌种复苏液。2.提供菌种质量证明，可溯源 | 720 | 720 |
| 123 | （冻干）鼠伤寒沙门氏菌 ATCC14028 | 1 | 支 | 支 | 1.技术要求：西林瓶包装，含菌种复苏液。2.提供菌种质量证明，可溯源 | 720 | 720 |
| 124 | （冻干）金黄色葡萄球菌ATCC25923 | 1 | 支 | 支 | 1.技术要求：西林瓶包装，含菌种复苏液。2.提供菌种质量证明，可溯源 | 720 | 720 |
| 125 | （冻干）表皮葡萄球菌 CMCC(B) 26069 | 1 | 支 | 支 | 1.技术要求：西林瓶包装，含菌种复苏液。2.提供菌种质量证明，可溯源 | 540 | 540 |
| 126 | （冻干）乙型溶血性链球菌 ATCC 21059 | 1 | 支 | 支 | 1.技术要求：西林瓶包装，含菌种复苏液。2.提供菌种质量证明，可溯源 | 720 | 720 |
| 127 | （冻干）蜡样芽孢杆菌 CMCC(B)63303 | 1 | 支 | 支 | 1.技术要求：西林瓶包装，含菌种复苏液。2.提供菌种质量证明，可溯源 | 540 | 540 |
| 128 | （冻干）枯草芽孢杆菌ATCC6633 | 1 | 支 | 支 | 1.技术要求：西林瓶包装，含菌种复苏液。2.提供菌种质量证明，可溯源 | 720 | 720 |
| 129 | （冻干）黑曲霉 ATCC 16404 | 1 | 支 | 支 | 1.技术要求：西林瓶包装，含菌种复苏液。2.提供菌种质量证明，可溯源 | 720 | 720 |
| 130 | （冻干）单增李斯特氏菌 ATCC19115 | 1 | 支 | 支 | 1.技术要求：西林瓶包装，含菌种复苏液。2.提供菌种质量证明，可溯源 | 720 | 720 |
| 131 | （冻干）英诺克李斯特菌ATCC33090 | 1 | 支 | 支 | 1.技术要求：西林瓶包装，含菌种复苏液。2.提供菌种质量证明，可溯源 | 720 | 720 |
| 132 | 瑞士乳杆菌 GIM1.791 CICC6032 | 1 | 支 | 支 | 1.技术要求：西林瓶包装，含菌种复苏液。2.提供菌种质量证明，可溯源 | 1200 | 1200 |
| 133 | 长双歧杆菌CICC6069 | 1 | 支 | 支 | 1.技术要求：西林瓶包装，含菌种复苏液。2.提供菌种质量证明，可溯源 | 2160 | 2160 |
| 134 | （冻干）嗜热乳酸链球菌IFFI6038 | 1 | 支 | 支 | 1.技术要求：西林瓶包装，含菌种复苏液。2.提供菌种质量证明，可溯源 | 720 | 720 |
| 135 | （冻干）NCTC12900 大肠埃希氏菌 0157：H7 | 1 | 支 | 支 | 1.技术要求：西林瓶包装，含菌种复苏液。2.提供菌种质量证明，可溯源 | 1080 | 1080 |
| 136 | （冻干）阪崎肠杆菌 ATCC29544 | 1 | 支 | 支 | 1.技术要求：西林瓶包装，含菌种复苏液。2.提供菌种质量证明，可溯源 | 720 | 720 |
| 137 | 空肠弯曲菌 CICC22936 | 1 | 支 | 支 | 1.技术要求：西林瓶包装，含菌种复苏液。2.提供菌种质量证明，可溯源 | 2400 | 2400 |
| 138 | （冻干）小肠结肠炎耶尔森氏菌 CMCC52204 | 1 | 支 | 支 | 1.技术要求：西林瓶包装，含菌种复苏液。2.提供菌种质量证明，可溯源 | 540 | 540 |
| 139 | （冻干）副溶血性弧菌 ATCC17802 | 1 | 支 | 支 | 1.技术要求：西林瓶包装，含菌种复苏液。2.提供菌种质量证明，可溯源 | 720 | 720 |
| 140 | （冻干）非O1霍乱弧菌 Vb0 | 1 | 支 | 支 | 1.技术要求：西林瓶包装，含菌种复苏液。2.提供菌种质量证明，可溯源 | 1080 | 1080 |
| 141 | 解藻弧菌（溶藻弧菌） ATCC 33787 | 1 | 支 | 支 | 1.技术要求：西林瓶包装，含菌种复苏液。2.提供菌种质量证明，可溯源 | 720 | 720 |
| 142 | （冻干）福氏志贺氏菌 CMCC（B）51572 | 1 | 支 | 支 | 1.技术要求：西林瓶包装，含菌种复苏液。2.提供菌种质量证明，可溯源 | 540 | 540 |
| 143 | （冻干）痢疾志贺氏菌 CMCC(B) 51105 | 1 | 支 | 支 | 1.技术要求：西林瓶包装，含菌种复苏液。2.提供菌种质量证明，可溯源 | 540 | 540 |
| 144 | （冻干）产气肠杆菌ATCC13048 | 1 | 支 | 支 | 1.技术要求：西林瓶包装，含菌种复苏液。2.提供菌种质量证明，可溯源 | 720 | 720 |
| 145 | 实验室试剂耗材存放架 | 1 | 个 |  |  | 260 | 260 |
| 146 | 实验室试剂耗材存放架 | 1 | 个 |  |  | 130 | 130 |
| 147 | 无菌均质袋/采样袋（20*27cm） | 5 | 盒 | 20*27cm | 1.技术要求：PVC塑料材质，方便使用 | 180 | 900 |
| 148 | 3000ml高硼硅螺口兰盖瓶 | 2 | 个 | 3000ml | 高硼硅 | 225 | 450 |
| 149 | 硅油纸 | 1 | 卷 | 长5m*30cm | 长5m*30cm | 15 | 15 |
| 150 | 无菌纱布 | 4 | 盒 | 5*7cm,60片， | 5*7cm,60片， | 30 | 120 |
| 151 | 一次性塑料刻度移液管 2ml | 2000 | 支 | 2ml | 2ml | 1 | 2000 |
| 152 | 医用手术刀 | 5 | 把 | 11号常规刀片 | 11号常规刀片 | 50 | 250 |
| 153 | 眼科显微镊子 | 5 | 把 | 11cm,平直台 | 11cm,平直台 | 15 | 75 |
| 154 | 5目网筛 | 5 | 个 | 20cm，不锈钢 | 20cm，不锈钢 | 55 | 275 |
| 155 | 40目铜筛 | 5 | 个 | 20cm | 20cm | 45 | 225 |
| 156 | 500 mL 三角烧杯 | 10 | 个 | 广口 | 广口 | 15 | 150 |
| 157 | 玻璃搅拌棒 | 10 | 个 | 直径5mm,长30cm | 直径5mm,长30cm | 3 | 30 |
| 158 | 压力蒸汽灭菌生物指示剂 | 3 | 盒 | 200片/盒 | 121℃ | 450 | 1350 |
| 159 | 一次性接种环（10uL） | 5 | 包 | 100支/包 | 1.技术要求：PVC塑料材质，方便使用 | 60 | 300 |
| 160 | 一次性接种环（1uL） | 8 | 包 | 100支/包 | 1.技术要求：PVC塑料材质，方便使用 | 60 | 480 |
| 161 | 一次性接种针 | 4 | 包 | 100支/包 | 1.技术要求：PVC塑料材质，方便使用 | 60 | 240 |
| 162 | 一次性无菌L棒 | 1 | 件 | (1支/包、100包/盒(袋)、15盒/箱 | 1.技术要求：PVC塑料材质，方便使用 | 600 | 600 |
| 163 | 单核细胞增生李斯特菌 | 2 | 盒 | 25T | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 ★2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的单核细胞增生性李斯特氏菌核酸。 3.检测性能：灵敏度最高达500CFU/mL，与其他病原菌无交叉反应。 ★4.检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，仅采用1个反应管一次性完成病原体基因型的定性检测，反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明） 5.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明） ★6.可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果软件截图证明） 7.试剂规格：每盒的检测量至少为50T，并可同时提供25T包装。 8.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系考核。拥有二级病原微生物实验室备案，获得AAA级企业信用等级证书。 ★10.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“新冠病毒发现与其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖。（提供证明文件） | 875 | 1750 |
| 164 | 沙门氏菌 | 2 | 盒 | 25T | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 ★2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的沙门氏菌核酸。 3.检测性能：灵敏度最高达500CFU/mL，与其他病原菌无交叉反应。 ★4.检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，仅采用1个反应管一次性完成病原体基因型的定性检测，反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明） 5.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明） ★6.可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果软件截图证明） 7.试剂规格：每盒的检测量至少为50T，并可同时提供25T包装。 8.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系考核。拥有二级病原微生物实验室备案，获得AAA级企业信用等级证书。 ★10.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“新冠病毒发现与其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖。（提供证明文件） | 875 | 1750 |
| 165 | 金黄色葡萄球菌mecA基因 | 1 | 盒 |  |  | 875 | 875 |
| 166 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌及毒力 | 1 | 盒 | 25T | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 ★2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及环境土壤经平板划线培养获得的单菌落和增菌液中提取的小肠结肠炎耶尔森氏菌种属基因（foxA）、黏附侵袭位点基因（ail）、耐热肠毒素 A 基因（ystA）、黏附素基因（yadA）、耐热肠毒素B基因（ystB）、毒力活化因子基因（virF）以及 O:3 血清型抗原编码基因（rfbC）。 3.检测性能：灵敏度最高达500CFU/mL，与其他病原菌无交叉反应。 ★4.检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2个反应管，一次性完成病原体基因型的定性检测，反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明） 5.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明） ★6.可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果软件截图证明） 7.试剂规格：每盒的检测量至少为50T，并可同时提供25T包装。 8.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系考核。拥有二级病原微生物实验室备案，获得AAA级企业信用等级证书。 ★10.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“新冠病毒发现与其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖。（提供证明文件） | 6125 | 6125 |
| 167 | 副溶血性弧菌 及毒力 | 2 | 盒 | 25T | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 ★2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及环境土壤经平板划线培养获得的单菌落和增菌液中提取的小肠结肠炎耶尔森氏菌种属基因（foxA）、黏附侵袭位点基因（ail）、耐热肠毒素 A 基因（ystA）、黏附素基因（yadA）、耐热肠毒素B基因（ystB）、毒力活化因子基因（virF）以及 O:3 血清型抗原编码基因（rfbC）。 3.检测性能：灵敏度最高达500CFU/mL，与其他病原菌无交叉反应。 ★4.检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，最多采用2个反应管，一次性完成病原体基因型的定性检测，反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明） 5.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明） ★6.可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果软件截图证明） 7.试剂规格：每盒的检测量至少为50T，并可同时提供25T包装。 8.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系考核。拥有二级病原微生物实验室备案，获得AAA级企业信用等级证书。 ★10.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“新冠病毒发现与其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖。（提供证明文件） | 2625 | 5250 |
| 168 | 五种致泻大肠埃希氏菌 | 1 | 盒 | 25T | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品、菌种及其培养物中提取的肠道致病性大肠埃希氏菌（EPEC）、肠道侵袭性大肠埃希氏菌（EIEC）、产肠毒素大肠埃希氏菌（ETEC）、肠道出血性大肠埃希氏菌（EHEC）/产志贺毒素大肠埃希氏菌（STEC）、肠道集聚性大肠埃希氏菌（EAEC）的毒力基因谱及其致病型别。 3.检测性能：灵敏度最低500CFU/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 ★4.检测时间：采用除酶以外1管预混液技术，反应体系≤25μL，最多采用3个反应管一次性完成5种病原体毒力基因的定性检测，反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。 （提供说明书和设备反应完成截图为证） 5.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明） 6.试剂组成及规格：每盒的检测量至少50T，并可同时提供25T包装。 7.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。 ★8.qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（须提供多病原核酸判读结果软件截图证明） ★9.专利：五种致泻性大肠杆菌核酸检测试剂盒符合国家标准GB4789.6-2016，并提供≥2项致泻性大肠相关基因型的发明专利。（提供证明文件） 10.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系考核。拥有二级病原微生物实验室备案，获得AAA级企业信用等级证书。 ★11.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“新冠病毒发现与其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖。（提供证明文件） | 4375 | 4375 |
| 169 | 五种致泻大肠埃希氏菌 | 1 | 盒 | 50T | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品、菌种及其培养物中提取的肠道致病性大肠埃希氏菌（EPEC）、肠道侵袭性大肠埃希氏菌（EIEC）、产肠毒素大肠埃希氏菌（ETEC）、肠道出血性大肠埃希氏菌（EHEC）/产志贺毒素大肠埃希氏菌（STEC）、肠道集聚性大肠埃希氏菌（EAEC）的毒力基因谱及其致病型别。 3.检测性能：灵敏度最低500CFU/mL，与其他病原菌均无交叉反应。 ★4.检测时间：采用除酶以外1管预混液技术，反应体系≤25μL，最多采用3个反应管一次性完成5种病原体毒力基因的定性检测，反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。 （提供说明书和设备反应完成截图为证） 5.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明） 6.试剂组成及规格：每盒的检测量至少50T，并可同时提供25T包装。 7.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。 ★8.qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（须提供多病原核酸判读结果软件截图证明） ★9.专利：五种致泻性大肠杆菌核酸检测试剂盒符合国家标准GB4789.6-2016，并提供≥2项致泻性大肠相关基因型的发明专利。（提供证明文件） 10.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系考核。拥有二级病原微生物实验室备案，获得AAA级企业信用等级证书。 ★11.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“新冠病毒发现与其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖。（提供证明文件） | 8750 | 8750 |
| 170 | 产气荚膜梭菌 | 1 | 盒 | 25T | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 ★2.适用范围：适用于定性检测从食品增菌液和纯培养物等样本中提取的产气荚膜梭菌核酸。 3.检测性能：灵敏度最高达500CFU/mL，与其他病原菌无交叉反应。 ★4.检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，仅采用1个反应管一次性完成病原体基因型的定性检测，反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明） 5.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明） ★6.可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果软件截图证明） 7.试剂规格：每盒的检测量至少为50T，并可同时提供25T包装。 8.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系考核。拥有二级病原微生物实验室备案，获得AAA级企业信用等级证书。 ★10.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“新冠病毒发现与其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖。（提供证明文件） | 875 | 875 |
| 171 | 肺炎克雷伯杆菌 | 1 | 盒 | 25T | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 ★2.适用范围：适用于定性检测从环境样本、临床样本及其培养物中提取的肺炎克雷伯菌核酸。 3.检测性能：灵敏度最高达500CFU/mL，与其他病原菌无交叉反应。 ★4.检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，仅采用1个反应管一次性完成病原体基因型的定性检测，反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明） 5.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明） ★6.可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果软件截图证明） 7.试剂规格：每盒的检测量至少为50T，并可同时提供25T包装。 8.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系考核。拥有二级病原微生物实验室备案，获得AAA级企业信用等级证书。 ★10.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“新冠病毒发现与其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖。（提供证明文件） | 875 | 875 |
| 172 | 创伤弧菌 | 1 | 盒 | 25T | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 ★2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品及保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的创伤弧菌核酸。 3.检测性能：灵敏度最高达500CFU/mL，与其他病原菌无交叉反应。 ★4.检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，仅采用1个反应管一次性完成病原体基因型的定性检测，反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明） 5.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明） ★6.可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果软件截图证明） 7.试剂规格：每盒的检测量至少为50T，并可同时提供25T包装。 8.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系考核。拥有二级病原微生物实验室备案，获得AAA级企业信用等级证书。 ★10.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“新冠病毒发现与其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖。（提供证明文件） | 875 | 875 |
| 173 | 霍乱弧菌O1.O139及毒力 | 1 | 盒 | 25T | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 ★2.适用范围：适用于定性检测从临床样本、食品样品、保存的菌种经培养获得的增菌液、纯培养物或单菌落中提取的霍乱弧菌种属基因、O1 血清群、O139 血清群以及 ctx 毒力基因。 3.检测性能：灵敏度最高达500CFU/mL，与其他病原菌无交叉反应。 ★4.检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，1管4重，仅采用1个反应管一次性完成病原体基因型的定性检测，反应理论时间≤28min，反应时长≤60min。（提供说明书和反应完成截图证明） 5.荧光PCR反应程序：a）预变性95℃，30sec；b）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，循环40次。（提供说明书证明） ★6.可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果软件截图证明） 7.试剂规格：每盒的检测量至少为50T，并可同时提供25T包装。 8.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系考核。拥有二级病原微生物实验室备案，获得AAA级企业信用等级证书。 ★10.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“新冠病毒发现与其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖。（提供证明文件） | 2625 | 2625 |
| 174 | 戊肝病毒 | 1 | 盒 | 25T | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 ★2.适用范围：适用于定性检测从粪便、肛拭子和呕吐物中提取的戊型肝炎病毒核酸。 3.检测性能：灵敏度最高达500copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 ★4.检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，仅采用1个反应管一次性完成病原体基因型的定性检测，反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。（提供说明书和反应完成截图证明） 5.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃，10min；b）预变性95℃，30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，共循环45次。（提供说明书证明） ★6.可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果软件截图证明） 7.试剂规格：每盒的检测量至少为50T，并可同时提供25T包装。 8.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系考核。拥有二级病原微生物实验室备案，获得AAA级企业信用等级证书。 ★10.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“新冠病毒发现与其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖。（提供证明文件） | 875 | 875 |
| 175 | MS2 | 1 | 支 | 0.2ml | 0.2ml | 2380 | 2380 |
| 176 | 核酸提取试剂盒 | 1 | 盒 |  |  | 264 | 264 |
| 177 | 志贺氏菌属诊断血清50种 | 1 | 盒 | 0.5ml/瓶x54瓶 | 0.5ml/瓶x54瓶 | 5940 | 5940 |
| 178 | 沙门氏菌属诊断血清60种 | 1 | 盒 | 0.5ml/瓶x60瓶 | 0.5ml/瓶x60瓶 | 6600 | 6600 |
| 179 | 霍乱弧菌诊断血清O1群、O139 | 1 | 支 | 1ml | 1ml | 140 | 140 |
| 180 | 醇酚类消毒液中和剂 | 60 | 管 | 5ml | 5ml | 8 | 480 |
| 181 | 氯碘类消毒液中和剂 | 60 | 管 | 5ml | 5ml | 8 | 480 |
| 182 | 醛类消毒液中和剂 | 20 | 管 | 5ml | 5ml | 8 | 160 |
| 183 | 一次性2ml塑料吸管 | 2 | 盒 | 独立包装，无菌，120支/袋 | 独立包装，无菌，120支/袋 | 150 | 300 |
| 184 | 物表采样管 | 200 | 支 | 10ml，无菌生理盐水（含中和剂） | 10ml，无菌生理盐水（含中和剂） | 8 | 1600 |
| 185 | 一次性采样棉签 | 200 | 支 | 15cm,无菌，独立包装 | 15cm,无菌，独立包装 | 1 | 200 |
| 186 | 即用型乳糖胆盐蛋白胨发酵液（含小倒管） | 5 | 盒 | 10ml*20支 | 1.技术要求：大口径、易推盖支装，长15mm*口径18mm、每支10ml灌装量。 | 198 | 990 |
| 187 | 即用型乳糖胆盐蛋白胨发酵液（含小倒管）（三倍浓度） | 3 | 盒 | 5mL*20支/盒 | 1.技术要求：大口径、易推盖支装，长15mm*口径18mm、每支10ml灌装量。 | 282 | 846 |
| 188 | 亚硒酸盐（SF）增菌液（双料） | 10 | 瓶 | 100ml/瓶 | 1.技术要求：大口径、易推盖支装，长15mm*口径18mm、每支10ml灌装量。 | 40 | 400 |
| 189 | SS琼脂平板 | 1 | 盒 | 90mm*20个/盒 | 1.技术要求：单层包装，防碰撞装置，防粘连装置，内含干燥剂，灌装量大，平皿侧面有产品名称喷码。 | 125 | 125 |
| 190 | 革兰阴性菌(GN)增菌液（双倍浓度） | 10 | 瓶 | 100ml/瓶 | 1.技术要求：大口径、易推盖支装，长15mm*口径18mm、每支10ml灌装量。 | 28 | 280 |
| 191 | 三糖铁斜面培养基 | 2 | 盒 | 10ml*20支 | 1.技术要求：大口径、易推盖支装，长15mm*口径18mm、每支10ml灌装量。 | 167 | 334 |
| 192 | 一次性无菌规格板 | 2 | 包 | 5*5cm（100个/袋、3袋/盒、12盒/箱） | 1.技术要求：PVC塑料材质，方便使用 | 226 | 452 |
| 193 | 注射器 | 60 | 支 | 10ml | 10ml | 2 | 120 |
| 194 | 科立得酶底物法配套试剂（瓶、板） | 1 | 套 | 100个/盒 | 符合GB/T5750.12-2006，24小时内同时检测出总大肠菌群和大肠埃希氏菌或者耐热(粪)大肠菌群，并可以抑制100ml水样中的2百万个杂菌干扰，最低检出限为1cfu | 10100 | 10100 |
| 195 | 24种腹泻病原菌核酸多重试剂盒 | 1 | 盒 | 25T | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 ★2.适用范围：适用于定性检测从呕吐物、肛拭子、粪便、污染食品或培养物中提取的单核细胞增生性李斯特氏菌、沙门氏菌、大肠埃希氏菌 O157、金黄色葡萄球菌、致泻大肠埃希氏菌、阪崎克罗诺杆菌、志贺氏菌、小肠结肠炎耶尔森氏菌、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、霍乱弧菌、副溶血性弧菌、艾伯特埃希氏菌、假结核耶尔森菌、拟态弧菌、河弧菌、诺如病毒 GⅠ型、诺如病毒 GⅡ型、札如病毒、腺病毒、星状病毒、轮状病毒 A 组、轮状病毒 B 组、轮状病毒 C组核酸。 3.检测性能：灵敏度最高达500copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 ★4.检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，仅采用7个反应管一次性完成24种病原体基因型的定性检测，反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。（提供说明书和反应完成截图证明） 5.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃，10min；b）预变性95℃，30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，共循环45次。（提供说明书证明） ★6.可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果软件截图证明） 7.试剂规格：每盒的检测量至少为50T，并可同时提供25T包装。 8.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系考核。拥有二级病原微生物实验室备案，获得AAA级企业信用等级证书。 ★10.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“新冠病毒发现与其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖。（提供证明文件） | 15600 | 15600 |
| 196 | 23种呼吸道病原核酸多重试剂盒 | 1 | 盒 | 25T | 1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。 ★2.适用范围：于定性检测从咽拭子、痰液、培养物等样本中提取的甲型流感病毒 、乙型流感病毒 、 人鼻病毒 、 冠状病毒NL63/229E/OC43/HKU1 型、副流感病毒 I/II/III/IV 型、人偏肺病毒、人博卡病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、肠道病毒、新型冠状病毒、肺炎支原体、肺炎衣原体、嗜肺军团菌、肺炎克雷伯菌、百日咳杆菌、流感嗜血杆菌核酸。 3.检测性能：灵敏度最高达500copies/mL，与其他病原菌无交叉反应。 ★4.检测时间：采用除酶以外一管预混液技术，仅采用7个反应管一次性完成23种病原体基因型的定性检测，反应理论时间≤38min，反应时长≤70min。（提供说明书和反应完成截图证明） 5.荧光PCR反应程序：a）逆转录50℃，10min；b）预变性95℃，30sec；c）退火/延伸/检测荧光95℃，5sec及60℃，30 sec，共循环45次。（提供说明书证明） ★6.可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒。（提供多病原核酸判读结果软件截图证明） 7.试剂规格：每盒的检测量至少为50T，并可同时提供25T包装。 8.有效期：不少于12个月，到货后质保期不少于10个月。 9.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系考核。拥有二级病原微生物实验室备案，获得AAA级企业信用等级证书。 ★10.技术奖项：所投产品生产企业取得“多重PCR技术平台”及“新冠病毒发现与其防控策略的应对及应用”省级及以上科学技术奖。（提供证明文件） | 14950 | 14950 |
| 197 | TaqMan肠道病原菌微流体芯片 | 1 | 盒 | 5片/盒 | 通过仅有的8个端口，在不到5分钟的时间内上样到多达384个孔中，无需使用液体处理自动化设备或多通道移液器。预混液用量少于单管测定或阵列板 | 450 | 450 |
| 合计 |  |  |  | 314594.5 |  |  |  |

- 附表5：包组005

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 预算单价 | 预算总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产毒性大肠艾希氏菌诊断血清10种 | 1ml*10瓶/盒 | 1 | 盒 | 1320 | 1320 |
| 2 | 肠道致病性大肠艾希氏菌诊断血清15种 | 1ml*18瓶/盒 | 1 | 盒 | 2322 | 2322 |
| 3 | 侵袭性大肠艾希氏菌诊断血清11种 | 1ml*11瓶/盒 | 1 | 盒 | 1452 | 1452 |
| 4 | 出血性大肠艾希氏菌诊断血清O157 | 1ml | 1 | 盒 | 168 | 168 |
| 5 | 大肠艾希氏菌诊断血清H7 | 1ml | 1 | 盒 | 168 | 168 |
| 6 | 福氏多价诊断血清 | 1ml | 1 | 盒 | 168 | 168 |
| 7 | 宋内1相诊断血清 | 1ml | 1 | 盒 | 168 | 168 |
| 8 | 宋内2相诊断血清 | 1ml | 1 | 盒 | 168 | 168 |
| ★9 | 采样吸收液1-GVPC 液体培养基 | 10g | 1 | 盒 | 264.375 | 264.375 |
| 10 | 采样吸收液2—酵母提取液 | BR 100g | 1 | 盒 | 110.4 | 110.4 |
| 11 | GVPC琼脂平板 | 75mm*15个 | 1 | 盒 | 490.5 | 490.5 |
| 12 | BCYE琼脂平板（9cm） | 90mm*20个 | 1 | 盒 | 405 | 405 |
| 13 | 霍乱弧菌测定试剂盒（胶体金法） | 10份/包 | 1 | 盒 | 1575 | 1575 |
| 14 | 氧化酶试纸片 | 50测试/瓶 | 1 | 盒 | 117.6 | 117.6 |
| 15 | V-P试剂盒 | 10ml*2瓶 | 1 | 盒 | 48 | 48 |
| 16 | SCDLP液体培养基 | BR 250g | 1 | 盒 | 210.375 | 210.375 |
| 17 | 氯化镁孔雀绿肉汤（MM） | BR 250g | 1 | 盒 | 194.625 | 194.625 |
| 18 | EC肉汤 | BR 250g | 1 | 盒 | 203.625 | 203.625 |
| 19 | 7.5%氯化钠肉汤 | 250克 | 1 | 盒 | 172.125 | 172.125 |
| 20 | 中国蓝琼脂 | 250g | 1 | 盒 | 252 | 252 |
| 21 | 绿脓菌素测定培养基（PDP） | BR 250g | 1 | 盒 | 194.625 | 194.625 |
| 22 | 氯化钠结晶紫增菌液 | 250g | 1 | 盒 | 78.75 | 78.75 |
| 23 | 十六烷三甲基溴化铵琼脂 | BR 100g | 1 | 盒 | 121.5 | 121.5 |
| 24 | 沙氏琼脂培养基 | BR 250g | 1 | 盒 | 184.5 | 184.5 |
| 25 | 甘露醇发酵培养基 | BR 250g | 1 | 盒 | 230.625 | 230.625 |
| 26 | 蛋白胨 | BR 150g | 1 | 盒 | 62.4 | 62.4 |
| 27 | 肉浸液肉汤培养基 | BR 135g | 1 | 盒 | 174.375 | 174.375 |
| 28 | 肠道菌增菌肉汤（EE） | BR110g | 1 | 盒 | 425.25 | 425.25 |
| 29 | 孟加拉红琼脂 | 250克 | 1 | 盒 | 281.25 | 281.25 |
| 30 | 乳糖复发酵培养基 | BR 250g | 1 | 盒 | 136.125 | 136.125 |
| 31 | 一次性无菌塑料培养皿 | 9cm×1.5cm(10×50袋、500套/箱) | 1 | 盒 | 848.25 | 848.25 |
| 32 | 3%氯化钠三糖铁管 | 10ml*20支 | 1 | 盒 | 203.625 | 203.625 |
| 33 | 20100 肠道菌和其它非苛养革兰氏阴性杆菌 | 25条 | 1 | 盒 | 1996.5 | 1996.5 |
| 34 | 20150 悬浮液 5ml | 100安瓿 | 1 | 盒 | 1522.5 | 1522.5 |
| 35 | 20230 NACL 0.85%悬浮液 5ml | 100安瓿 | 1 | 盒 | 1494 | 1494 |
| 36 | 70402 TDA试剂 | 2安瓿 | 1 | 盒 | 198 | 198 |
| 37 | 70542 JAMES | 2安瓿 | 1 | 盒 | 310.5 | 310.5 |
| 38 | 70442 NIT1 硝酸盐+NIT2 硝酸盐 | 4安瓿 | 1 | 盒 | 426 | 426 |
| 39 | 70422 VP1+VP2 | 4安瓿 | 1 | 盒 | 426 | 426 |
| 40 | 70380 ZN 锌粉试剂盒 | 2*10克 | 1 | 盒 | 255 | 255 |
| 41 | 55635 氧化酶试剂（0X） | 1g | 1 | 盒 | 711.9 | 711.9 |
| 42 | 70100 api试条封口矿物油 | 125ml | 1 | 盒 | 198 | 198 |
| 43 | VRB-MUG琼脂 | BR100g | 1 | 盒 | 1072.125 | 1072.125 |
| 44 | 伊红美蓝琼脂（EMB） | BR 250g | 1 | 盒 | 289.125 | 289.125 |
| 45 | 致泻大肠埃希氏菌生化套装 | 5种×10次 | 1 | 盒 | 355.2 | 355.2 |
| 46 | Kovacs氏靛基质试剂盒 | 10ml | 1 | 盒 | 57.6 | 57.6 |
| 47 | 马铃薯葡萄糖琼脂（PDA）（中国药典） | BR 250g | 1 | 盒 | 329.625 | 329.625 |
| 48 | 改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤-万古霉素 | 10ml*20支 | 1 | 盒 | 203.625 | 203.625 |
| 49 | 3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂（TSA） | BR 250g | 1 | 盒 | 213.75 | 213.75 |
| 50 | 阪崎肠杆菌显色培养基 | 1000ml/瓶 | 1 | 盒 | 1018.125 | 1018.125 |
| 51 | 3%氯化钠碱性蛋白胨水 | 250克 | 1 | 盒 | 219.375 | 219.375 |
| 52 | mCPC培养基 | 250g | 1 | 盒 | 347.625 | 347.625 |
| 53 | 改良纤维二糖多粘菌素B多粘菌素E配套试剂 10支 | 10支 | 1 | 盒 | 578.4 | 578.4 |
| 54 | 3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂 | BR 250g | 1 | 盒 | 213.75 | 213.75 |
| 55 | 霍乱弧菌成套生化鉴定管 | 23种*5次 | 1 | 盒 | 525.6 | 525.6 |
| 56 | 酶底物法水质检测试剂盒 | （100袋/盒） | 1 | 盒 | 3290.625 | 3290.625 |
| 57 | 改良EC肉汤(mEC+n) | BR 250g | 1 | 盒 | 322.875 | 322.875 |
| 58 | 新生霉素 | 4.5mg*10支 | 1 | 盒 | 104.4 | 104.4 |
| 59 | O157显色平板9cm（2-8℃） | 90mm*20个 | 1 | 盒 | 590.625 | 590.625 |
| 60 | LST-MUG | BR100g | 1 | 盒 | 1112.625 | 1112.625 |
| 61 | 3%氯化钠碱性蛋白胨水颗粒 | 250克 | 1 | 盒 | 219.375 | 219.375 |
| 62 | 3%氯化钠碱性蛋白胨水 | BR 250g | 1 | 盒 | 154.125 | 154.125 |
| 63 | 液体硫乙醇酸盐培养基（FTG） | 250克 | 1 | 盒 | 252 | 252 |
| 64 | 3%氯化钠MR-VP培养基 |  | 1 | 盒 | 66 | 66 |
| 65 | ONPG | 20支 | 1 | 盒 | 86.4 | 86.4 |
| 66 | 改良EC肉汤(mEC+n) | BR 250g | 1 | 盒 | 322.875 | 322.875 |
| 67 | 新生霉素 | 4.5mg*10支 | 1 | 盒 | 104.4 | 104.4 |
| 68 | 三糖铁管 | 10ml*20支 | 1 | 盒 | 203.625 | 203.625 |
| 69 | 营养琼脂斜面管 | 8.5ml*20支 | 1 | 盒 | 203.625 | 203.625 |
| 70 | 山梨醇麦康凯琼脂（SMAC）平板（9cm） | 90mm*20个/盒 | 1 | 盒 | 157.5 | 157.5 |
| 71 | 含225ml LB1肉汤均质袋 | 225ml*10袋 | 1 | 盒 | 468 | 468 |
| 72 | 李氏增菌液LB1配套试剂 10支 | 10支/盒 | 1 | 盒 | 87.6 | 87.6 |
| 73 | 10300 API 李斯特菌鉴定试剂条（API Listeria） | 10条+10培养基 | 1 | 盒 | 1663.5 | 1663.5 |
| 74 | 70700 悬浮液（2ml） | 100安瓿 | 1 | 盒 | 1548 | 1548 |
| 75 | 70900 麦氏比浊管 | 6安瓿 | 1 | 盒 | 885 | 885 |
| 76 | 血平板 | 9cm*20套/盒 | 1 | 盒 | 180 | 180 |
| 77 | 金黄色葡萄球菌显色培养基（第二代） | 1000ml/瓶 | 1 | 盒 | 1330.875 | 1330.875 |
| 78 | 脑心浸出液肉汤（BHI肉汤） | 250g | 1 | 盒 | 409.5 | 409.5 |
| 79 | 含225ml磷酸盐缓冲液均质袋 | 225ml*10袋 | 1 | 盒 | 112.5 | 112.5 |
| 80 | 兔血浆 | 0.5ML×10支 | 1 | 盒 | 166.8 | 166.8 |
| 81 | 7.5%氯化钠肉汤 | BR 250g | 1 | 盒 | 146.25 | 146.25 |
| 82 | 7.5%氯化钠肉汤颗粒 | 250克 | 1 | 盒 | 172.125 | 172.125 |
| 83 | 甘露醇卵黄多粘菌素琼脂平板（9cm） | 90mm*20个 | 1 | 盒 | 212.625 | 212.625 |
| 84 | 胰酪胨大豆羊血琼脂（TSSB）平板9cm | 90mm*20个 | 1 | 盒 | 185.625 | 185.625 |
| 85 | HBI蜡样芽胞杆菌生化鉴定条（新标准） | 10测试/盒 | 1 | 盒 | 514.8 | 514.8 |
| 86 | 硝酸盐还原试剂盒 | 10ml*2 | 1 | 盒 | 52.8 | 52.8 |
| 87 | 亚硫酸铋琼脂平板（9cm） | 90mm*20个 | 1 | 盒 | 175.5 | 175.5 |
| 88 | 半固体营养琼脂 | BR 250g | 1 | 盒 | 245.25 | 245.25 |
| 89 | 氰化钾试验管 | 20支 | 1 | 盒 | 224.4 | 224.4 |
| 90 | 氰化钾空白对照管 | 20支 | 1 | 盒 | 66 | 66 |
| 91 | 赖氨酸脱羧酶肉汤 | 20支 | 1 | 盒 | 74.4 | 74.4 |
| 92 | 氨基酸脱羧酶对照 | 20支 | 1 | 盒 | 74.4 | 74.4 |
| 93 | SIM培养基 | BR 250g | 1 | 盒 | 403.875 | 403.875 |
| 94 | TCBS琼脂 | 250克 | 1 | 盒 | 365.625 | 365.625 |
| 95 | 弧菌显色培养基（第二代） | 1000ml | 1 | 盒 | 1330.875 | 1330.875 |
| 96 | 无盐胰胨水 |  | 1 | 盒 | 66 | 66 |
| 97 | 3%NaCl胰胨水 |  | 1 | 盒 | 66 | 66 |
| 98 | 6%NaCl胰胨水 |  | 1 | 盒 | 66 | 66 |
| 99 | 8%NaCl胰胨水 |  | 1 | 盒 | 66 | 66 |
| 100 | 10%NaCl胰胨水 |  | 1 | 盒 | 66 | 66 |
| 101 | 3%氯化钠碱性蛋白胨水颗粒 | 250克 | 1 | 盒 | 219.375 | 219.375 |
| 102 | 庆大霉素琼脂平板（9cm） | 90mm*20个 | 1 | 盒 | 203.625 | 203.625 |
| 103 | 假单胞显色培养基 | 250克 | 1 | 盒 | 639 | 639 |
| 104 | 布氏肉汤 | BR 250g | 1 | 盒 | 203.625 | 203.625 |
| 105 | 改良CCDA琼脂平板（9cm） | 90mm*20个 | 1 | 盒 | 303.75 | 303.75 |
| 106 | 改良Skirrow氏琼脂平板（9cm） | 90mm*20个 | 1 | 盒 | 303.75 | 303.75 |
| 107 | 0.45um无菌滤膜 | φ47mm 0.45um 200片/盒 | 1 | 盒 | 731.25 | 731.25 |
| 108 | 哥伦比亚CNA血琼脂平板（9cm） | 90mm*20个 | 1 | 盒 | 214.875 | 214.875 |
| 109 | 20800弯曲菌鉴定试剂（API Campy） | 12条+24培养基 | 1 | 盒 | 3015 | 3015 |
| 110 | 70442 NIT1 硝酸盐+NIT2 硝酸盐 | 4安瓿 | 1 | 盒 | 426 | 426 |
| 111 | 70562 坚牢兰（FB） | 2安瓿 | 1 | 盒 | 337.5 | 337.5 |
| 112 | 70491 NIN茚三酮试剂盒 | 2安瓿 | 1 | 盒 | 282 | 282 |
| 113 | 70100 api试条封口矿物油 | 125ml | 1 | 盒 | 198 | 198 |
| 114 | 含225ml改良磷酸盐缓冲液均质袋 | 225ml*10袋 | 1 | 盒 | 219.375 | 219.375 |
| 115 | CIN-1琼脂平板9cm | 90mm*20个/盒 | 1 | 盒 | 185.625 | 185.625 |
| 116 | 改良Y平板 | 90mm*20个/盒 | 1 | 盒 | 175.5 | 175.5 |
| 117 | 改良克氏双糖铁培养基管 | 10ml*20支，20支/盒 | 1 | 盒 | 203.625 | 203.625 |
| 118 | 含225ml志贺氏菌増菌肉汤均质袋 | 225ml*10袋/盒 | 1 | 盒 | 234 | 234 |
| 119 | 新生霉素（125ug/支） | 10支 | 1 | 盒 | 67.2 | 67.2 |
| 120 | 琼脂培养基K(XLD琼脂) | 250克 | 1 | 盒 | 779.625 | 779.625 |
| 121 | HBI肠杆菌科细菌生化鉴定条(GB) | GYZ-15e(16种×5次) | 1 | 盒 | 316.125 | 316.125 |
| 122 | 甲基红试剂盒 | 10ml | 1 | 盒 | 39.6 | 39.6 |
| 123 | 苯丙氨酸指示剂 | 20支 | 1 | 盒 | 86.4 | 86.4 |
| 124 | 含225mlEC肉汤均质袋 | 225ml*10袋 | 1 | 盒 | 219.375 | 219.375 |
| 125 | 马尿酸盐 | 20支 | 1 | 瓶 | 112.8 | 112.8 |
| 126 | 双抗巧克力琼脂平板（9cm） | 90mm*20个 | 1 | 瓶 | 253.125 | 253.125 |
| 127 | Preston肉汤均质袋（500ml） | 500ml*5袋/盒 | 1 | 瓶 | 936 | 936 |
| 128 | 动力-硝酸盐培养基 | 20支 | 1 | 瓶 | 126 | 126 |
| 129 | 卵黄琼脂培养基基础 | BR 250g | 1 | 瓶 | 219.375 | 219.375 |
| 130 | 50%卵黄乳液 | 5ml*5支/盒 | 1 | 瓶 | 124.8 | 124.8 |
| 131 | 假单胞菌琼脂基础培养基/CN 琼脂 | 250克 | 1 | 盒 | 639 | 639 |
| 132 | 金氏B培养基 | 250g | 1 | 盒 | 513 | 513 |
| 133 | 萋-尼氏染色液 | 5ml*6 | 1 | 盒 | 42 | 42 |
| 134 | 改良胰蛋白胨大豆肉汤培养基（mTSB） | 250g | 1 | 盒 | 203.625 | 203.625 |
| 135 | 改良胰蛋白胨大豆肉汤培养基配套试剂 10支 | 10支 | 1 | 盒 | 123.6 | 123.6 |
| 136 | 哥伦比亚CNA血琼脂平板9cm | 90mm*20个 | 1 | 盒 | 214.875 | 214.875 |
| 137 | 哥伦比亚血平皿 | 9cm*20个/盒 | 1 | 盒 | 180 | 180 |
| 138 | 胰蛋白胨大豆肉汤（TSB） | 250g | 1 | 盒 | 203.625 | 203.625 |
| 139 | BCYE-CYS琼脂平板（9cm） | 90mm*20个 | 1 | 盒 | 405 | 405 |
| 140 | 亚硫酸盐‐多粘菌素‐磺胺嘧啶琼脂基础 (SPS) | BR 250g | 1 | 盒 | 267.75 | 267.75 |
| 141 | 亚硫酸盐－多粘菌素－磺胺嘧啶琼脂配套试剂2*5支/盒 | 2*5支/盒 | 1 | 盒 | 97.2 | 97.2 |
| 142 | 压力蒸汽灭菌生物指示剂（嗜热脂肪杆菌芽孢菌片） | 15个/盒 | 1 | 盒 | 810 | 810 |
| 143 | 沙门氏菌属诊断血清0多价A-F | 1ml*60瓶 | 1 | 盒 | 7425 | 7425 |
| 144 | 霉菌培养基 | 250g | 1 | 盒 | 84 | 84 |
| 145 | 溴甲酚紫葡萄糖蛋白胨水培养基 | BR 250g | 1 | 盒 | 194.625 | 194.625 |
| 146 | 庆大霉素琼脂 | 250克 | 1 | 盒 | 434.25 | 434.25 |
| 147 | 葡萄糖肉浸液肉汤 | BR 250g | 1 | 盒 | 174.375 | 174.375 |
| 148 | 三糖铁琼脂（TSI） | BR 250g | 1 | 盒 | 189 | 189 |
| 149 | 3%氯化钠三糖铁(TSI)琼脂 | BR 250g | 1 | 盒 | 189 | 189 |
| 150 | 吸管 10ml | 25包/箱 | 1 | 盒 | 600 | 600 |
| 151 | 21341革兰阴性菌鉴定卡（GN卡） |  | 1 | 盒 | 3060 | 3060 |
| 152 | 21342革兰阳性菌鉴定卡（GP卡） |  | 1 | 盒 | 3060 | 3060 |
| 153 | 21343 VITEK 2 酵母菌鉴定卡（YST） |  | 1 | 盒 | 3420 | 3420 |
| 154 | 21345芽孢菌鉴定卡（BCL） |  | 1 | 盒 | 4104 | 4104 |
| 155 | 21346奈瑟菌、嗜血杆菌鉴定卡（NH） |  | 1 | 盒 | 3240 | 3240 |
| 156 | 21347厌氧菌及棒状杆菌鉴定卡（ANC） |  | 1 | 盒 | 3240 | 3240 |
| 157 | 21348棒状杆菌鉴定卡（CBC） |  | 1 | 盒 | 3960 | 3960 |
| 158 | 革兰氏阴性菌药敏板（霍乱弧菌、副溶血弧菌、沙门菌、志贺氏菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯菌） |  | 1 | 盒 | 2610 | 2610 |
| 159 | 链球菌药敏板（猩红热链球菌、肺炎链球菌） |  | 1 | 盒 | 2610 | 2610 |
| 160 | 鲍曼不动杆菌药敏板（鲍曼不动杆菌） |  | 1 | 盒 | 2610 | 2610 |
| 161 | 金黄色葡萄球菌药敏板（金黄色葡萄球菌） |  | 1 | 盒 | 2610 | 2610 |
| 162 | 食源性疾病项目革兰氏阴性菌药敏板（沙门、大肠、弧菌） |  | 1 | 盒 | 2610 | 2610 |
| 163 | 食源性疾病项目革兰氏阳性菌药敏板（单增李斯特、金黄色葡萄球菌） |  | 1 | 盒 | 2610 | 2610 |
| 164 | 马尿酸钠（军团菌） | 20支/盒 | 1 | 盒 | 93.6 | 93.6 |
| 165 | 木糖发酵管 | 20支 | 1 | 盒 | 67.2 | 67.2 |
| 166 | 鼠李糖发酵管 | 20支 | 1 | 盒 | 103.2 | 103.2 |
| 167 | TSA-YE 平板 | 90mm*20个 | 1 | 盒 | 237.375 | 237.375 |
| 168 | 单增李斯特氏菌成套生化鉴定管 | 10种×10测试 | 1 | 盒 | 483.6 | 483.6 |
| 169 | 含225ml 缓冲蛋白胨水（BPW）均质袋 | 225ml*10袋 | 1 | 盒 | 169.875 | 169.875 |
| 170 | 亚硫酸铋琼脂平板（9cm） | 90mm*20个 | 1 | 盒 | 175.5 | 175.5 |
| 171 | 沙门氏菌显色（第二代）琼脂平板9cm（2-8℃） | 90mm*20个 | 1 | 盒 | 472.5 | 472.5 |
| 172 | 麦康凯琼脂(MAC) | 75mm*20个 | 1 | 盒 | 151.875 | 151.875 |
| 173 | 30ml肠道菌增菌肉汤 | 30ml*10袋 | 1 | 盒 | 184.5 | 184.5 |
| 174 | 含225ml 3%氯化钠碱性蛋白胨水均质袋 | 125ml*10袋 | 1 | 盒 | 185.625 | 185.625 |
| 175 | 含225ml磷酸盐缓冲液均质袋 | 125ml*10袋 | 1 | 盒 | 112.5 | 112.5 |
| 176 | 甘露醇卵黄多粘菌素琼脂平板（9cm） | 75mm*20个 | 1 | 盒 | 212.625 | 212.625 |
| 177 | 甘露醇卵黄多粘菌素琼脂基础（MYP） | BR 250g | 1 | 盒 | 245.25 | 245.25 |
| 178 | 四硫磺酸盐煌绿增菌液（TTB肉汤） | 10ml*20支 | 1 | 盒 | 186.75 | 186.75 |
| 179 | SIM生化管 | 20支 | 1 | 盒 | 74.4 | 74.4 |
| 180 | 半固体琼脂管 | 20支 | 1 | 盒 | 86.4 | 86.4 |
| 181 | 亚硒酸盐胱氨酸增菌液（SC） | 250克 | 1 | 盒 | 365.63 | 365.63 |
| 182 | 赖氨酸脱羧酶肉汤 | 20支 | 1 | 盒 | 74.4 | 74.4 |
| 183 | 尿素琼脂（PH7.2） | BR 250g | 1 | 盒 | 264.375 | 264.375 |
| 184 | 3%过氧化氢酶试剂 | 10支/盒 | 1 | 盒 | 57.6 | 57.6 |
| 185 | 硫化氢生化管 | 20支 | 1 | 盒 | 66 | 66 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 112679.63 |

- 附表6：包组006

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 预算单价 | 预算总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准物质/水中磷 | 1000mg/L，20ml | 1 | 30 | 30 |
| 2 | 标准物质/二硫化碳中正戊烷 | 1000μg/mL,2ml | 1 | 40 | 40 |
| 3 | 甲醇中正己烷溶液标准物质 | 1000μg/mL,2ml | 2 | 40 | 80 |
| 4 | 标准品/乙酸乙酯中正庚烷 | 1000μg/mL,2ml | 1 | 44 | 44 |
| 5 | 标准品/甲醇中正壬烷 | 1000μg/mL,2ml | 1 | 40 | 40 |
| 6 | 标准品/甲醇中1,3-丁二烯 | 1000μg/mL,1ml | 1 | 130 | 130 |
| 7 | 标准品/二聚环戊二烯 | 97.7%,100mg | 1 | 46 | 46 |
| 8 | 标准物质/甲醇中松节油 | 1000μg/mL,2ml | 1 | 55 | 55 |
| 9 | 二硫化碳中环己烷溶液标准物质 | 1000μg/mL,2ml | 1 | 40 | 40 |
| 10 | 标准物质/二硫化碳中甲基环己烷 | 1000μg/mL,2ml | 1 | 198 | 198 |
| 11 | 甲醇中7种苯系物混合溶液标准物质/HJ 583-2010 | 1μg/mL,2ml | 2 | 100 | 200 |
| 12 | 二硫化碳中苯乙烯溶液标准物质 | 1000μg/mL,1.2ml | 1 | 30 | 30 |
| 13 | 甲醇中萘溶液标准物质 | 100μg/mL,2ml | 1 | 65 | 65 |
| 14 | 甲醇中蒽溶液标准物质 | 1000μg/mL,2ml | 1 | 90 | 90 |
| 15 | 标准物质/甲醇中菲 | 1000μg/mL,1.2ml | 1 | 90 | 90 |
| 16 | 甲醇中苯并[a]芘溶液标准物质 | 100μg/mL,2ml | 1 | 95 | 95 |
| 17 | 甲醇中1,2-二氯乙烷溶液标准物质 | 1000μg/mL,2ml | 2 | 40 | 80 |
| 18 | 标准物质/甲醇中1,2,3-三氯丙烷 | 1000μg/mL,2ml | 1 | 90 | 90 |
| 19 | 标准物质/甲醇中六氯乙烷 | 100μg/mL,1.2ml | 1 | 85 | 85 |
| 20 | 标准品/甲醇中一氯甲烷 | 1000μg/mL,1ml | 1 | 90 | 90 |
| 21 | 标准物质/甲醇中二氯甲烷 | 1000μg/mL,2ml | 2 | 40 | 80 |
| 22 | 标准品/甲醇中溴甲烷 | 1000μg/mL,1ml | 1 | 89 | 89 |
| 23 | 标准物质/二硫化碳中1,2-二氯丙烷 | 1000μg/mL,2ml | 1 | 68 | 68 |
| 24 | 标准物质/甲醇中氯乙烯 | 1000μg/mL,1ml | 2 | 143 | 286 |
| 25 | 标准品/正己烷中1,2-二氯乙烯/顺反异构体混合物 | 1000μg/mL,1ml | 1 | 95 | 95 |
| 26 | 标准物质/甲醇中三氯乙烯 | 1000μg/mL,2ml | 3 | 42 | 126 |
| 27 | 标准物质/甲醇中四氯乙烯 | 1000μg/mL,2ml | 5 | 42 | 210 |
| 28 | 标准物质/甲醇中氯丙烯 | 1000μg/mL1.2ml | 1 | 162 | 162 |
| 29 | 标准品/顺-1,3-二氯丙烯 | 99.4% ,10mg | 1 | 237 | 237 |
| 30 | 二硫化碳中氯苯溶液标准物质 | 1000μg/mL,2ml | 1 | 44 | 44 |
| 31 | 甲醇中1,4-二氯苯溶液标准物质 | 1000μg/mL,2ml | 2 | 92 | 184 |
| 32 | 标准品/1,2,4-三氯苯 | 99.7%,100mg | 1 | 134 | 134 |
| 33 | 标准品/1,4-二溴苯 | 99.9%,,100mg | 1 | 142 | 142 |
| 34 | 水中甲醇溶液标准物质 | 1000μg/mL,2ml | 1 | 40 | 40 |
| 35 | 标准物质/水中正丙醇 | 1000μg/mL,2ml | 1 | 88 | 88 |
| 36 | 标准物质/甲醇中丁醇 | 1000μg/mL,2ml | 1 | 92 | 92 |
| 37 | 标准物质/水中丙烯醇 | 1000μg/mL,1.2ml | 1 | 310 | 310 |
| 38 | 标准物质/甲醇中乙二醇 | 1000μg/mL,2ml | 1 | 66 | 66 |
| 39 | 标准品/1,3-二氯-2-丙醇 | 99.5%,100mg | 1 | 58 | 58 |
| 40 | 标准物质/二硫化碳中二苯醚 | 1000μg/mL,1.2ml | 1 | 87 | 87 |
| 41 | 标准品/水中乙醛 | 1000μg/mL,1ml | 1 | 26 | 26 |
| 42 | 标准物质/水中丙酮 | 1000μg/mL,5ml | 1 | 26 | 26 |
| 43 | 标准物质/二硫化碳中丁酮 | 1000μg/mL,1.2ml | 1 | 43 | 43 |
| 44 | 标准品/环己酮 | 99.8%,1g | 1 | 58 | 58 |
| 45 | 标准物质/水中环氧乙烷 | 1000μg/mL,5ml | 1 | 88 | 88 |
| 46 | 标准品/环氧丙烷 | 99.9%,100mg | 1 | 58 | 58 |
| 47 | 标准物质/甲醇中环氧氯丙烷 | 1000μg/mL,1.2ml | 1 | 41 | 41 |
| 48 | 标准物质/乙腈中甲酸 | 1000μg/mL,1.2ml | 1 | 78 | 78 |
| 49 | 标准物质/水中乙酸 | 1000μg/mL,2ml | 1 | 53 | 53 |
| 50 | 标准品/甲基叔丁基醚中氯乙酸 | 1000μg/mL,1ml | 1 | 87 | 87 |
| 51 | 水中丙烯酰胺溶液标准物质 | 1000μg/mL,1.2ml | 1 | 44 | 44 |
| 52 | 二硫化碳中甲酸甲酯溶液标准物质 | 3000μg/mL,5ml | 1 | 30 | 30 |
| 53 | 二硫化碳中甲酸乙酯溶液标准物质 | 3000μg/mL,5ml | 1 | 30 | 30 |
| 54 | 标准物质/二硫化碳中氯乙酸甲酯 | 100μg/mL,1.2ml | 1 | 44 | 44 |
| 55 | 标准物质/二硫化碳中氯乙酸乙酯 | 100μg/mL,1.2ml | 1 | 39 | 39 |
| 56 | 正己烷中邻苯二甲酸二丁酯溶液标准物质 | 1000μg/mL,2ml | 2 | 39 | 78 |
| 57 | 甲醇中乙腈溶液标准物质 | 1000μg/mL,2ml | 1 | 66 | 66 |
| 58 | 水中丙烯腈溶液标准物质 | 1000μg/mL,2ml | 1 | 44 | 44 |
| 59 | 标准物质/二硫化碳中甲基丙烯腈 | 1000μg/mL,2ml | 1 | 220 | 220 |
| 60 | 标准物质/甲醇中三甲胺 | 100μg/mL,2ml | 1 | 82 | 82 |
| 61 | 标准品/水中二乙胺 | 1000μg/mL,2ml | 1 | 215 | 215 |
| 62 | 标准品/甲醇中三乙胺 | 1000μg/mL1ml | 1 | 137 | 137 |
| 63 | 标准物质/水中乙胺 | 2000μg/mL,2ml | 1 | 158 | 158 |
| 64 | 标准物质/水中乙二胺 | 2000μg/mL,2ml | 1 | 87 | 87 |
| 65 | 标准物质/水中环己胺 | 2000μg/mL,2ml | 1 | 200 | 200 |
| 66 | 标准品/水中乙醇胺 | 1000μg/mL,20ml | 1 | 101 | 101 |
| 67 | 标准物质/水中联氨(肼) | 1000mg/L,50ml | 1 | 40 | 40 |
| 68 | 标准品/水中甲基肼 | 100μg/mL,1.2ml | 1 | 107 | 107 |
| 69 | 标准物质/甲醇中对硝基苯胺 | 1000μg/mL，2ml | 2 | 40 | 80 |
| 70 | 甲醇中硝基苯溶液标准物质 | 1000μg/mL，2ml | 1 | 66 | 66 |
| 71 | 标准物质/甲醇中邻硝基氯苯 | 1000μg/mL,2ml | 1 | 78 | 78 |
| 72 | 甲醇中间硝基氯苯溶液标准物质 | 1000μg/mL,1.2ml | 1 | 70 | 70 |
| 73 | 标准品/甲醇中四氢呋喃 | 1000μg/mL,1ml | 1 | 78 | 78 |
| 74 | 标准物质/甲醇中吡啶 | 1000μg/mL,1ml | 1 | 110 | 110 |
| 75 | 标准物质/甲醇中杀螟松 | 1000μg/mL,1.2ml | 1 | 40 | 40 |
| 76 | 标准物质/丙酮中倍硫磷 | 1000μg/mL,1.2ml | 1 | 40 | 40 |
| 77 | 丙酮中亚胺硫磷溶液标准物质 | 1000μg/mL,1.2ml | 1 | 50 | 50 |
| 78 | 乙醇中甲基对硫磷溶液标准物质 | 1000μg/mL,1.2ml | 1 | 63 | 63 |
| 79 | 丙酮中敌敌畏溶液标准物质 | 1000μg/mL,1.2ml | 1 | 82 | 82 |
| 80 | 标准物质/丙酮中甲拌磷 | 1000μg/mL,1.2ml | 2 | 64 | 128 |
| 81 | 标准物质/甲醇中对硫磷 | 1000μg/mL,1ml | 1 | 64 | 64 |
| 82 | 标准物质/甲醇中久效磷 | 1000μg/mL,1.2ml | 1 | 64 | 64 |
| 83 | 标准物质/甲醇中氧化乐果 | 1000μg/mL,1.2ml | 1 | 64 | 64 |
| 84 | 标准物质/丙酮中异稻瘟净 | 1000μg/mL,1.2ml | 1 | 73 | 73 |
| 85 | 标准品/丙酮中α-六六六 | 1000μg/mL,1ml | 1 | 87 | 87 |
| 86 | 标准品/p,p'-滴滴涕 | 98.9%,100mg | 1 | 475 | 475 |
| 87 | 标准品/溴氰菊酯 | 98.3%,100mg | 1 | 188 | 188 |
| 88 | 标准品/氰戊菊酯 | 97.2%,100mg | 1 | 200 | 200 |
| 89 | 活性炭管中 5 种烷烃类质控样品(高浓度)(正戊烷、 正己烷、 | 1 支/套,5 组分 | 1 | 245 | 245 |
| 90 | 活性炭管中苯、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯质量控制样品 | 2支/套 | 1 | 812 | 812 |
| 91 | 活性炭管中三氯甲烷、 四氯化碳质控样品 | 2 支/套,4 组分 | 1 | 435 | 435 |
| 92 | 标准物质/水中亚硝酸盐氮(以氮计) | 1000mg/L,20ml | 1 | 30 | 30 |
| 93 | 水中甲醛溶液标准物质 | 20mL，1000μg/mL | 1 | 72 | 72 |
| 94 | 水中氨溶液标准物质 | 100μg/mL（以NH3计），20ml | 1 | 60 | 60 |
| 95 | 滤膜铅、镉、锰、锌质量控制样品 | 2支/套 | 1 | 820 | 820 |
| 96 | 粉尘中游离二氧化硅质量控制样品 | 2支/套 | 1 | 730 | 730 |
| 97 | 标准品/甲醇中五氯酚 | 1μg/mL,1ml | 1 | 61 | 61 |
| 98 | 标准品/水中水合三氯乙醛(以三氯乙醛计) | 1μg/mL,1ml | 1 | 35 | 35 |
| 99 | 正己烷中邻苯二甲酸二辛酯溶液标准物质 | 1μg/mL,1ml | 1 | 53 | 53 |
| 100 | 标准物质/水中二氧化钛 | 1000mg/L,50ml | 1 | 45 | 45 |
| 101 | 丙酮中氯氰菊酯溶液标准物质 | 1000μg/mL,1.2ml | 1 | 87 | 87 |
| 102 | 标准物质/水中锑 | 1000mg/L,20ml | 1 | 25 | 25 |
| 103 | 水中钡溶液标准物质 | 1000mg/L,50ml | 1 | 35 | 35 |
| 104 | 标准物质/水中铍 | 1000mg/L,50ml | 1 | 45 | 45 |
| 105 | 标准物质/水中铋 | 1000mg/L,50ml | 1 | 35 | 35 |
| 106 | 标准物质/水中镉 | 1000mg/L,20ml | 1 | 25 | 25 |
| 107 | 标准物质/水中钙 | 1000mg/L,100ml | 1 | 66 | 66 |
| 108 | 标准物质/水中铬 | 1000mg/L,20ml | 1 | 24 | 24 |
| 109 | 标准物质/水中钴 | 1000mg/L,20ml | 1 | 25 | 25 |
| 110 | 标准物质/水中铜 | 1000mg/L,20ml | 1 | 25 | 25 |
| 111 | 标准物质/水中铅 | 1000mg/L,20ml | 1 | 30 | 30 |
| 112 | 水中锂溶液标准物质 | 1000mg/L,50ml | 1 | 35 | 35 |
| 113 | 标准物质/水中镁 | 1000mg/L,100ml | 1 | 60 | 60 |
| 114 | 标准物质/水中锰 | 1000mg/L,20ml | 1 | 26 | 26 |
| 115 | 标准物质/水中汞 | 1000mg/L,20ml | 1 | 26 | 26 |
| 116 | 标准物质/水中钼 | 1000mg/L,50ml | 1 | 36 | 36 |
| 117 | 标准物质/水中镍 | 1000mg/L,20ml | 1 | 26 | 26 |
| 118 | 标准物质/水中钾 | 1000mg/L,20ml | 1 | 26 | 26 |
| 119 | 标准物质/水中钠 | 1000mg/L,100ml | 1 | 60 | 60 |
| 120 | 标准物质/水中锶 | 1000mg/L,50ml | 1 | 36 | 36 |
| 121 | 标准物质/水中钽 | 1000mg/L,50ml | 1 | 41 | 41 |
| 122 | 标准物质/水中铊 | 1000mg/L,100ml | 1 | 156 | 156 |
| 123 | 标准物质/水中锡 | 1000mg/L,20ml | 1 | 22 | 22 |
| 124 | 标准物质/水中钨 | 1000mg/L,50ml | 1 | 43 | 43 |
| 125 | 标准物质/水中钒 | 1000mg/L,50ml | 1 | 32 | 32 |
| 126 | 标准物质/水中锌 | 1000mg/L,20ml | 1 | 25 | 25 |
| 127 | 标准物质/水中锆 | 1000mg/L,50ml | 1 | 35 | 35 |
| 128 | 水中硼溶液标准物质 | 1000mg/L,50ml | 1 | 35 | 35 |
| 129 | 标准物质/水中总砷 | 1000mg/L,20ml | 1 | 25 | 25 |
| 130 | 标准物质/水中硒 | 1000mg/L,20ml | 1 | 25 | 25 |
| 131 | 标准物质/水中碲 | 1000mg/L,50ml | 1 | 35 | 35 |
| 132 | 标准物质/水中铟 | 1000mg/L,50ml | 1 | 35 | 35 |
| 133 | 钇标准溶液 | 1000mg/L,50ml | 1 | 83 | 83 |
| 134 | 标准物质/水中碘离子 | 1000mg/L,20ml | 2 | 35 | 70 |
| 135 | 标准物质/水中钇 | 1000mg/L,50ml | 1 | 53 | 53 |
| 136 | 27种元素混合溶液标准物质（GB/T 5750.6-2023） | 100mL , 27组分 | 1 | 1130 | 1130 |
| 137 | ICP-MS调谐液（铍、铈、铁、铟、锂、镁、铅、铀） | 100mL , 1μg/mL | 1 | 480 | 480 |
| 138 | ICP-MS内标液 | 100ml | 1 | 670 | 670 |
| 139 | 水中氟离子溶液标准物质 | 1000mg/L,50ml | 1 | 34 | 34 |
| 140 | 水中硫酸根溶液标准物质 | 1000mg/L,50ml | 1 | 25 | 25 |
| 141 | 水中硝酸根离子溶液标准物质 | 1000mg/L,50ml | 1 | 34 | 34 |
| 142 | 标准物质/水中亚硝酸根 | 1000mg/L,50ml | 1 | 35 | 35 |
| 143 | 标准物质/水中挥发酚 | 1000μg/mL,20ml | 2 | 32 | 64 |
| 144 | 标准物质/硫化物溶液 | 1000mg/L,20ml | 1 | 35 | 35 |
| 145 | 标准物质/水中氯酸盐 | 1000mg/L,2ml | 2 | 41 | 82 |
| 146 | 标准物质/水中亚氯酸盐 | 1000mg/L,2ml | 1 | 35 | 35 |
| 147 | 标准物质/水中溴酸根 | 1000mg/L,20ml | 1 | 30 | 30 |
| 148 | 标准物质/福尔马肼浑浊度 | 400NTU,100ml | 1 | 135 | 135 |
| 149 | 标准物质/水中甲醛 | 1000mg/L,20ml | 1 | 53 | 53 |
| 150 | 水中氨氮溶液标准物质 | 1000mg/L，20ml | 2 | 24 | 48 |
| 151 | 标准物质/阴离子表面活性剂/十二烷基苯磺酸钠 | 1000mg/L,15ml | 1 | 35 | 35 |
| 152 | 标准物质/氯标准溶液/水中高锰酸钾/余氯检测用/GB/T5750.11 | 1000mg/L,20ml | 1 | 87 | 87 |
| 153 | 草酸钠容量分析用标准溶液 | (1/2Na2C2O4):0.1006mol/L,20ml | 1 | 58 | 58 |
| 154 | 标准品/苯甲酸 | 98.2%,250mg | 2 | 58 | 116 |
| 155 | 标准品/山梨酸 | 99.9%,250mg | 2 | 58 | 116 |
| 156 | 尿碘标物 | 2支/套 | 3 | 735 | 2205 |
| 157 | 水碘标物 | 2支/套 | 1 | 505 | 505 |
| 158 | 盐碘标物 | 2支/套 | 3 | 355 | 1065 |
| 159 | N.N二甲基乙酰胺 | 500mlAR | 1 | 26 | 26 |
| 160 | 尿素 | 500gAR | 1 | 14 | 14 |
| 161 | 磷酸二氢钠,2水 | 500gAR | 1 | 23 | 23 |
| 162 | 亚铁氰化钾 3水 | 500gAR | 1 | 37 | 37 |
| 163 | 乙酸锌2水 | 500gAR | 1 | 30 | 30 |
| 164 | 硼砂，10水（四硼酸钠） | 500gAR | 1 | 14 | 14 |
| 165 | 邻苯二醛 | ≥98%(GC),500g | 1 | 1080 | 1080 |
| 166 | 柠檬酸，1水 | 500gAR | 1 | 18 | 18 |
| 167 | 磷酸二氢钾 | 500gAR | 1 | 30 | 30 |
| 168 | 磷酸氢二钾 3水 | 500gAR | 1 | 30 | 30 |
| 169 | 氯胺T 3水 | 500gAR | 1 | 87 | 87 |
| 170 | 异烟酸 | 25gAR | 1 | 35 | 35 |
| 171 | 巴比妥酸 | 25gAR | 1 | 30 | 30 |
| 172 | 邻苯二甲酸氢钾 | 500gAR | 1 | 30 | 30 |
| 173 | 硫酸铜5水（蓝矾、胆矾） | 500gAR | 1 | 30 | 30 |
| 174 | 氯化钾 | 500gAR | 2 | 20 | 40 |
| 175 | N,N-二甲基对苯二胺二盐酸盐 | 25gAR,96%（环保试剂） | 2 | 262 | 524 |
| 176 | 磷酸二氢钠，2水 | 500gAR | 1 | 18 | 18 |
| 177 | 亚甲基蓝 | 25gAR | 1 | 23 | 23 |
| 178 | 硼砂 10水 | 500gAR | 1 | 14 | 14 |
| 179 | 四丁基硫酸氢铵 | 98% 500g | 2 | 200 | 400 |
| 180 | 无水磷酸二氢钠 | 500gAR | 1 | 35 | 35 |
| 181 | 水中苯甲酸溶液标准物质 | 1000μg/mL,10ml | 1 | 24 | 24 |
| 182 | 食品防腐剂山梨酸溶液标准物质 | 5mL , 1000μg/mL | 2 | 65 | 130 |
| 183 | 标准品/敌敌畏 | 250mg | 1 | 196 | 196 |
| 184 | 标准物质/二氯甲烷中十氟三苯基磷 | 1.2ml | 1 | 157 | 157 |
| 185 | 标准物质/二氯甲烷中菲-d10 | 100μg/mL，2mL | 1 | 122 | 122 |
| 186 | 标准物质/二氯甲烷中苊-d10 | 100μg/mL，1.2mL | 1 | 101 | 101 |
| 187 | 标准物质/二氯甲烷中屈-d12 | 1000μg/mL，2mL | 1 | 195 | 195 |
| 188 | 标准品/丙酮中芘-D10同位素 | 100μg/mL，1mL | 1 | 107 | 107 |
| 189 | 常量试剂 游离氯DPD 2号试剂 | 与同品牌设备配套 | 5 | 186 | 930 |
| 190 | EDTA乙二胺四乙酸二钠容量分析用标准溶液 | 0.01513mol/L，1000ml | 5 | 92 | 460 |
| 191 | 氯化钾容量分析用溶液标准物 | 0.01mol/L，1000ml | 2 | 186 | 372 |
| 192 | 甘油 | 500ml | 3 | 51 | 153 |
| 193 | 曲拉通X-100 | 500ml | 1 | 78 | 78 |
| 194 | 柠檬酸三钠（无水） | 500g | 1 | 475 | 475 |
| 195 | 1-苯基-3-甲基-5-吡唑啉酮 | 100g | 1 | 100 | 100 |
| 196 | 标准物质/水中氰 | 50μg/mL，40mL | 2 | 135 | 270 |
| 197 | 标样/水质 总氰化物 | 20mL | 3 | 70 | 210 |
| 198 | 4-氨基安替比林 | 50g | 1 | 482 | 482 |
| 199 | 标样/水质 挥发酚 | 20mL | 3 | 90 | 270 |
| 200 | 标准物质/阴离子表面活性剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 1000μg/mL，15mL | 1 | 90 | 90 |
| 201 | 标样/水质 阴离子表面活性剂 | 20mL | 2 | 116 | 232 |
| 202 | 标样/水质 阴离子表面活性剂/十二烷基苯磺酸钠 | 15mL | 1 | 46 | 46 |
| 203 | 甲拌磷砜 | 0.983，10mg | 1 | 315 | 315 |
| 204 | 标准品/甲基对硫磷 | 98.9%，100mg | 2 | 205 | 410 |
| 205 | 标准物质/丙酮中对硫磷 | 1000μg/mL，1mL | 2 | 295 | 590 |
| 206 | 标准物质/丙酮中甲胺磷 | 1000μg/mL，1mL | 1 | 295 | 295 |
| 207 | 标准物质/水胺硫磷 | 99.4%，100mg | 1 | 1250 | 1250 |
| 208 | 标准品/三唑磷 | 93.6%，100mg | 1 | 127 | 127 |
| 209 | 标准物质/五氯硝基苯 | 99.50%，0.1g | 1 | 550 | 550 |
| 210 | 联苯菊酯农药纯度标准物质标准值 | 0.996，100mg | 1 | 1150 | 1150 |
| 211 | 标准品/联苯菊酯 | 98.0%，100mg | 1 | 92 | 92 |
| 212 | 标准品/氯氟氰菊酯 | 95.2%，100mg | 1 | 237 | 237 |
| 213 | 标准品/外环氧七氯B | ≥97.0%，10mg | 1 | 389 | 389 |
| 214 | 丙酮中4种有机氯农药混标溶液 | 100μg/mL, 1mL | 1 | 183 | 183 |
| 215 | 丙酮中4种BHCs异构体混标溶液 | 100μg/mL, 1mL | 1 | 200 | 200 |
| 216 | 标准品/γ-六六六（林丹） | 99.4%，100mg | 1 | 600 | 600 |
| 217 | 标准物质/丙酮中内吸磷 | 1000μg/mL，1mL | 1 | 345 | 345 |
| 218 | 马拉硫磷 | 100mg | 1 | 260 | 260 |
| 219 | 标准品/乐果 | 98.6%，100mg | 1 | 166 | 166 |
| 220 | 标准品/百菌清 | 98.9%，100mg | 1 | 124 | 124 |
| 221 | 标准物质/溴氰菊酯 | 99.70%，100mg | 1 | 545 | 545 |
| 222 | 标准品/灭草松 | 99.9%，100mg | 1 | 102 | 102 |
| 223 | 标准品/2,4-滴 | 99.6%，100mg | 1 | 46 | 46 |
| 224 | 甲醇中二溴一氯甲烷溶液标准物质 | 1μg/mL，1mL | 1 | 46 | 46 |
| 225 | 标准物质/甲醇中反-1,2-二氯乙烯 | 1μg/mL，1mL | 1 | 60 | 60 |
| 226 | 标准物质/甲醇中苯 | 1000μg/mL，2mL | 1 | 101 | 101 |
| 227 | 甲醇中甲苯 | 1000μg/mL，2mL | 1 | 41 | 41 |
| 228 | 甲醇中邻二甲苯溶液标准物质 | 1000μg/mL，2mL | 1 | 41 | 41 |
| 229 | 甲醇中间二甲苯溶液标准物质 | 1000μg/mL，2mL | 1 | 55 | 55 |
| 230 | 甲醇中对二甲苯溶液标准物质 | 1000μg/mL，2mL | 1 | 41 | 41 |
| 231 | 甲醇中乙苯溶液标准物质 | 1000μg/mL，2mL | 1 | 55 | 55 |
| 232 | 标准物质/甲醇中氯苯 | 1000μg/mL，2mL | 1 | 74 | 74 |
| 233 | 标准物质/甲醇中1,2-二氯苯 | 1000μg/mL，2mL | 1 | 102 | 102 |
| 234 | 标准物质/甲醇中苯乙烯 | 1000μg/mL，2mL | 1 | 40 | 40 |
| 235 | 标准物质/甲醇中六氯丁二烯 | 1000μg/mL，2mL | 1 | 52 | 52 |
| 236 | 标准物质/甲醇中三氯甲烷 | 1000μg/mL，2mL | 4 | 52 | 208 |
| 237 | 甲醇中三溴甲烷溶液标准物质 | 1000μg/mL，2mL | 1 | 52 | 52 |
| 238 | 甲醇中一溴二氯甲烷溶液标准物质 | 1000μg/mL，2mL | 1 | 46 | 46 |
| 239 | 标准品/毒死蜱 | 99.6%，100mg | 1 | 83 | 83 |
| 240 | 标准品/灭线磷 | 99.6%，100mg | 1 | 160 | 160 |
| 241 | 标样/水质 铝 | 30mL | 2 | 75 | 150 |
| 242 | 标样/水质 铁 | 20mL | 3 | 46 | 138 |
| 243 | 标样/水质 锰 | 20mL | 2 | 46 | 92 |
| 244 | 标样/水质 铜 | 20mL | 2 | 46 | 92 |
| 245 | 标样/水质 锌 | 20mL | 2 | 46 | 92 |
| 246 | 标样/水质 镉 | 20mL | 3 | 46 | 138 |
| 247 | 标样/水质 银 | 20mL | 1 | 46 | 46 |
| 248 | 标样/水质 钼 | 20mL | 3 | 46 | 138 |
| 249 | 标样/水质 镍 | 20mL | 2 | 45 | 90 |
| 250 | 标样/水质 钡 | 30mL塑料瓶 | 1 | 77 | 77 |
| 251 | 标样/水质 铍 | 20mL | 2 | 77 | 154 |
| 252 | 标样/水质 钠 | 30mL | 1 | 77 | 77 |
| 253 | 标样/水质 硼 | 30mL | 1 | 77 | 77 |
| 254 | 标样/水质 六价铬 | 20mL | 4 | 46 | 184 |
| 255 | 标样/水质 总铬 | 20mL | 3 | 46 | 138 |
| 256 | 标样/水质 砷 | 20mL | 3 | 77 | 231 |
| 257 | 标样/水质 铅 | 20mL | 2 | 46 | 92 |
| 258 | 标样/水质 硒 | 20mL | 2 | 46 | 92 |
| 259 | 标样/水质 铊 | 20mL | 2 | 77 | 154 |
| 260 | 标样/水质 锑 | 20mL | 3 | 46 | 138 |
| 261 | 标样/水质 锡 | 20mL | 1 | 46 | 46 |
| 262 | 标样/水质 钾 | 20mL | 2 | 46 | 92 |
| 263 | 标样/水质 钙 | 20mL | 1 | 46 | 46 |
| 264 | 标样/水质 镁 | 20mL | 2 | 46 | 92 |
| 265 | 标样/水质 汞 | 20mL | 4 | 77 | 308 |
| 266 | 标样/水质 4种金属混标/钾钠钙镁 | 30mL | 1 | 145 | 145 |
| 267 | 标样/水质 6种金属混标/铜铅锌镉镍铬 | 20mL | 2 | 145 | 290 |
| 268 | 水质铍(标样) | 20mL | 1 | 53 | 53 |
| 269 | 水中铍标样 | 20mL | 1 | 28 | 28 |
| 270 | 水质铜（标样） | 20mL | 2 | 40 | 80 |
| 271 | 水质锌（标样） | 20mL | 2 | 40 | 80 |
| 272 | 水中硼标样 | 20mL | 1 | 28 | 28 |
| 273 | 水质银（标样） | 20mL | 1 | 45 | 45 |
| 274 | 水质镍（标样） | 20mL | 1 | 40 | 40 |
| 275 | 标准品/苯甲酸钠 | 99.4%，100mg | 1 | 46 | 46 |
| 276 | 标准品/山梨酸钾 | 98.3%，100mg | 1 | 120 | 120 |
| 277 | 标准品/糖精钠 | 89.8%，100mg | 1 | 70 | 70 |
| 278 | 甲醇中氟化苯溶液标准物质 | 100μg/mL，1.2mL | 1 | 80 | 80 |
| 279 | 标准物质/甲醇中4-溴氟苯 | 100μg/mL，2mL | 1 | 67 | 67 |
| 280 | 标准物质/甲醇中1,2-二氯苯-D4同位素 | 1000μg/mL，1mL | 1 | 700 | 700 |
| 281 | 标准物质/甲醇 | 99.70%2mL | 1 | 225 | 225 |
| 282 | 标准物质/甲醇中四氯化碳 | 1000μg/mL，2mL | 2 | 47 | 94 |
| 283 | 标准物质/甲醇中1,1,1-三氯乙烷 | 1000μg/mL，2mL | 1 | 132 | 132 |
| 284 | 标准物质/甲醇中1,1-二氯乙烯 | 1000μg/mL，2mL | 1 | 155 | 155 |
| 285 | 标准物质/甲醇中顺-1,2-二氯乙烯 | 1000μg/mL，2mL | 1 | 79 | 79 |
| 286 | PH缓冲液 | PH=4.01，500ml，配套梅特勒设备使用 | 2 | 320 | 640 |
| 287 | PH缓冲液 | PH=7.00，500ml，配套梅特勒设备使用 | 2 | 320 | 640 |
| 288 | PH缓冲液 | PH=9.21，500ml，配套梅特勒设备使用 | 2 | 320 | 640 |
| 289 | 碘化钾 | 500g | 1 | 720 | 720 |
| 290 | 硫代硫酸钠容量分析用标准溶液 | 0.1010mol/L，500ml | 5 | 76 | 380 |
| 291 | 氯化钠 | 500g | 3 | 31 | 93 |
| 292 | 亚铁氰化钾 | 500g | 1 | 313 | 313 |
| 293 | 乙酸铵 | 500g | 2 | 45 | 90 |
| 294 | 氧化镁 | 250g | 2 | 90 | 180 |
| 295 | 7种元素混标(铋锗铟锂铑钪钇) | 10.0μg/mL，100ml | 2 | 655 | 1310 |
| 296 | 标样/水质 氟化物 | 20mL | 1 | 30 | 30 |
| 297 | 标样/水质 氯化物 | 20mL | 3 | 45 | 135 |
| 298 | 标样/水质 硝酸盐(以氮计) | 20mL | 3 | 47 | 141 |
| 299 | 标样/水质 硫酸盐 | 20mL | 2 | 45 | 90 |
| 300 | 标样/水质 硫酸盐(以硫酸根计) | 20mL | 1 | 30 | 30 |
| 301 | 水中二氯乙酸溶液标准物质 | 20mL | 1 | 142 | 142 |
| 302 | 水中二氯乙酸 | 20mL | 3 | 142 | 426 |
| 303 | 水中三氯乙酸溶液标准物质 | 20mL | 1 | 142 | 142 |
| 304 | 水中三氯乙酸 | 20mL | 3 | 142 | 426 |
| 305 | 标样/水质 氯酸盐 | 20mL | 2 | 67 | 134 |
| 306 | 水中溴酸根溶液标准物质 | 1000mg/L，50mL | 1 | 65 | 65 |
| 307 | 标样/水质 溴酸盐 | 20mL | 1 | 75 | 75 |
| 308 | 标样/水质 溴酸根 | 20mL | 2 | 37 | 74 |
| 309 | 棕色玻璃容量瓶 | 250ml | 10 | 52 | 520 |
| 310 | 白色玻璃容量瓶 | 250ml | 30 | 34 | 1020 |
| 311 | 标样/水质 4种阴离子混标/氟化物氯化物硫酸根硝酸根 | 20mL | 2 | 145 | 290 |
| 312 | 标样/水质 5种无机物混标(盲样)/氯酸盐/亚氯酸盐/溴酸盐/二氯乙酸/三氯乙酸 | 20mL | 1 | 430 | 430 |
| 313 | 标样/水质 总硬度 | 20mL | 3 | 45 | 135 |
| 314 | 水中硝酸盐-氮溶液标准物质 | 1000mg/L，50mL | 2 | 46 | 92 |
| 315 | 标样/水质 高锰酸盐指数/COD-Mn | 20mL | 3 | 45 | 135 |
| 316 | 标样/水质 亚硝酸盐(以氮计) | 20mL | 3 | 45 | 135 |
| 317 | 标准物质/甲醇中55种挥发性有机物VOC混标/GB/T 5750.8-2023-4.2 | 1μg/mL，1.2mL | 4 | 815 | 3260 |
| ★318 | 油麦菜粉中57种农残分析质控样品 | 10g | 1 | 7960 | 7960 |
| 319 | 苹果粉中57种农残分析质控样品（阴性） | 10g | 2 | 3870 | 7740 |
| 320 | 标样/水质 氨氮 | 20mL | 3 | 45 | 135 |
| 321 | 化学试剂/DL-酒石酸钾钠/GR | ≥99.5%，500g | 2 | 130 | 260 |
| 322 | 标准品/乙酰甲胺磷 | 99.0%，100mg | 1 | 135 | 135 |
| 323 | α-硫丹 | 96.4%，10mg | 1 | 150 | 150 |
| 324 | β-硫丹 | 99.9%，100mg | 1 | 1180 | 1180 |
| 325 | 硫丹硫酸酯 | 99.9%，10mg | 1 | 287 | 287 |
| 326 | 杀螨酯 | 99.9%，10mg | 1 | 158 | 158 |
| 327 | 腐霉利 | 99.9%，10mg | 1 | 93 | 93 |
| 328 | 五氯硝基苯 | 98.9%，10mg | 1 | 75 | 75 |
| 329 | 噁霜灵 | 96.3%，10mg | 1 | 315 | 315 |
| 330 | 标准物质/水质浊度 | 400NTU，90mL | 1 | 130 | 130 |
| 331 | 标准物质/邻苯二甲酸氢钾pH溶液 | pH=4.00，10支/盒 | 1 | 85 | 85 |
| 332 | 标准物质/混合磷酸盐pH | pH=6.86，10支/盒 | 1 | 110 | 110 |
| 333 | 标准物质/硼砂pH | pH=9.18，10支/盒 | 1 | 85 | 85 |
| 334 | 标准物质/pH缓冲溶液（硼酸-氢氧化钠-氯化钾）/HG/T 4015 化学试剂 酸碱指示剂pH变色域测定通用方法 | pH=10.00，pH500mL | 1 | 97 | 97 |
| 335 | 银水质标样 | 20ml | 2 | 40 | 80 |
| 336 | 标准样品/水中二氧化硫 | 100mg/L，20mL | 2 | 75 | 150 |
| 337 | 化学试剂/0.2%盐酸副玫瑰苯胺溶液 | 0.2%，100mL | 2 | 135 | 270 |
| 338 | 食品添加剂咖啡因纯度标准物制质 | 0.1g | 1 | 585 | 585 |
| 339 | 酒精比重计 | 10支组【0-100度】 | 1 | 620 | 620 |
| 340 | 氟化物 水质标样 | 20ml | 2 | 50 | 100 |
| 341 | 水中氯离子溶液标准物质 | 1000ug/ml,50ml | 4 | 65 | 260 |
| 342 | 硫酸盐溶液标准物质 | 1000ug/ml,50ml | 1 | 65 | 65 |
| 343 | 铬黑T | 25g | 2 | 35 | 70 |
| 344 | 氯化铵 | 500g,99.8% | 2 | 82 | 164 |
|  | 合计 |  |  |  | 77363 |

- 附表7：包组007

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 预算单价 | 预算总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DB-624大口径毛细柱 | 1 | 支 | 125-1334 DB-624 30 m* 0.53 mm*3.00 µm | 10120 | 10120 |
| 2 | C18柱 | 1 | 支 | （50*2.1*1.7) 18600235 | 11000 | 11000 |
| 3 | 苯系物专用色谱柱 | 1 | 支 | 30m×0.32mm×0.25μm | 2670 | 2670 |
| 4 | 毛细管柱OV 1701 | 1 | 支 | AT.OV1701 30m×0.53mm×1.0um | 2442 | 2442 |
| 5 | TVOC | 1 | 支 | 30m×0.32mm×0.25μm | 1260 | 1260 |
| 6 | C18 | 1 | 支 | 959990-902 250mm×4.6mm×5um | 7882 | 7882 |
| 7 | SE-30色谱柱 | 1 | 支 | SE-30 30m‎x‎0.53mm‎x‎1.0μm | 1890 | 1890 |
| 8 | 弱极性毛细管色谱柱 | 1 | 支 | 19091J-433 30m×0.25mm×0.25μm | 7770 | 7770 |
| 9 | FFAP | 1 | 支 | 125-3237 DB-FFAP 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.50 µm | 9780 | 9780 |
| 10 | 阳离子及保护色谱柱 | 1 | 支 | 046073+046074 | 21660 | 21000 |
| 11 | 阴离子及保护色谱柱 | 1 | 支 | 064149+064147 | 21660 | 21000 |
| 12 | DB-WAX | 1 | 支 | 125-7032 J&W DB-WAX 气相色谱柱，30 m,0.53 mm, 1.00 µm，7 英寸柱架 | 9600 | 9600 |
| 13 | HP-5 | 1 | 支 | 19091J-413 HP-5 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 8460 | 8460 |
| 14 | DB-1(二甲基硅氧烷柱) | 1 | 支 | 122-1063 DB-1 气相色谱柱，60 m, 0.25 mm, 1.00 µm，7 英寸柱架 | 13740 | 13740 |
| 15 | 顶空瓶 | 1 | 包 | C4020-34A,C4020-2 具聚四氟乙烯/硅橡胶密封垫（20mm)和密封铝盖（20mm) | 1650 | 1650 |
| 16 | 微孔滤膜 | 1 | 箱 | 0.22um | 750 | 750 |
| 17 | 自动进样针 | 1 | 包 | 136520060 进样针 10UL X 50MM 锥形针头，1个/包 | 1550 | 1550 |
| 18 | 石墨刃环 | 1 | 包 | 29033496 15/85 石墨/VESP 刃环 用于0.1-0.25 MM ID COL 10个/包 | 1100 | 1100 |
| 19 | 石墨刃环 | 1 | 包 | 290GA139 刃环, 石墨 Agilent 0.1-0.32 ,10个/包 | 850 | 850 |
| 20 | 石墨刃环 | 1 | 包 | 290VA193 刃环 15/85 石墨/Vespel, 0.53 mm Agilent，10个/包 | 950 | 950 |
| 21 | 顶空瓶 | 1 | 个 | 8110-10923 9mm WondaVial透明样品瓶 2ml | 280 | 280 |
| 22 | 顶空瓶 | 1 | 个 | C4000-1W 2ml 透明TARGET DP I-D 样品瓶 100/包 | 420 | 420 |
| 23 | 仪器调谐液（Li、Y、Ce、Tl、Co） | 1 | 个 |  | 9435 | 8680 |
| 24 | SPR00S001 | 1 | 个 | SPR00S001 | 5018 | 5018 |
| 25 | RRQTUM0IX | 1 | 个 | RRQTUM0IX | 8500 | 8266 |
| 26 | QPAK00TIX | 1 | 个 | QPAK00TIX | 7094 | 7094 |
| 27 | PR0G000T3 | 1 | 个 | PR0G000T3 | 6600 | 6600 |
| 28 | PR0G0TNP2CN | 1 | 个 | PR0G0TNP2CN | 6000 | 6000 |
| 29 | PR2ALLRESCN | 1 | 个 | PR2ALLRESCN | 5700 | 5700 |
| 30 | CB130水解试剂 | 1 | 包 | CB130 950ml 4瓶/包 | 3650 | 3650 |
| 31 | 原子荧光砷灯 | 1 | 个 |  | 1020 | 1020 |
| 32 | 原子荧光汞灯 | 1 | 个 |  | 1020 | 1020 |
| 33 | 塑料离心管 | 1 | 个 | 15毫升 | 1100 | 1100 |
| 34 | 3M防护耳塞 | 1 | 箱 |  | 600 | 600 |
| 35 | 手动移液器 | 1 | 支 | 10ml | 3500 | 3300 |
| 36 | 丁腈无尘手套 | 1 | 盒 | 10盒/箱 | 850 | 850 |
| 37 | 定性滤纸 | 1 | 盒 | 直径18 cm 50盒/箱 | 450 | 450 |
| 38 | 无尘纸 | 1 | 箱 | 280张 60包/箱，KIMTECH | 1200 | 1200 |
| 39 | 一次性塑料薄膜手套 | 1 | 包 | 50支/包 | 820 | 820 |
| 40 | LABAT1012 | 1 | 箱 | LABAT1012纯水机软化柱 12根/箱 | 2250 | 2250 |
| 41 | 手动移液器 | 1 | 支 | 1ml | 3200 | 3200 |
| 42 | 手动移液器 | 1 | 支 | 5ml | 3500 | 3500 |
| 43 | 瓶口分液器 | 1 | 支 | 4630341 瓶口分液器Dispensette® S Organic，有机型, 数字可调, DE-M 标志, 1-10 ml 带回流阀 | 5900 | 5900 |
| 44 | 瓶口分液器 | 1 | 支 | 4630361 瓶口分液器Dispensette® S Organic，有机型, 数字可调, DE-M 标志, 5-50 ml, 带回流阀 | 6500 | 6500 |
| 45 | 封口膜 | 1 | 包 | PM996 | 195 | 195 |
| 46 | 石墨炉自动进样器进样针 | 1 | 支 | 206-50298-91 | 4500 | 4500 |
| 47 | 高密石墨管 | 1 | 支 | 206-50587-11 | 795 | 795 |
| 48 | 空气过滤器 | 1 | 个 | 60180-824 | 4100 | 4100 |
| 49 | 离子色谱淋洗液 | 1 | 瓶 | 74532 | 29265 | 29265 |
| 50 | 离子色谱配件 | 1 | 盒 | 038008 5ml样品瓶 250只/盒 | 850 | 850 |
| 51 | 离子色谱配件 | 1 | 盒 | 038009 5ml样品瓶盖-带滤芯 250只/盒 | 2400 | 2400 |
| 52 | 气相色谱注射器 | 1 | 支 | 5190-1475 5.0 µL，嵌入针头式推杆，可更换式针头，23/70/锥形针尖 | 1313 | 1313 |
| 53 | 吹扫样品瓶 | 1 | 包 | 14-3916-024 40ml | 3700 | 3700 |
| 54 | 吹扫隔膜 | 1 | 包 | 14-3823-000 | 1950 | 1950 |
| 55 | 衬管 | 1 | 包 | 453A1925 不分流衬管,一端渐细，带玻璃毛, 4.0 x 6.3 x 78.5 5个/包 | 1680 | 1680 |
| 56 | 衬管 | 1 | 包 | 453A2265 直通分流衬管,带玻璃毛, 4.0 x 6.3 x 78.5 5个/包 | 1178 | 1178 |
| 57 | 进样口垫 | 1 | 包 | 31303233 盖垫 BTO 11MM PK/50 | 1900 | 1900 |
| 58 | 进样口垫 | 1 | 包 | 31303246 | 350 | 350 |
| 59 | 顶空瓶 | 1 | 包 | 5182-0838 钳口，顶空，透明，经认证，平底，10 mL，23 × 46 mm，100/包 | 850 | 850 |
| 60 | 模块 | 1 | 个 | 27510370 | 2175 | 2175 |
| 61 | 样品瓶 | 1 | 包 | 14-3916-024 | 3500 | 3500 |
| 62 | Consumables Set 16# MF50 50ml消解管密封件套装 | 1 | 套 | 108033 | 9500 | 9320 |
| 63 | 样品瓶 | 1 | 包 | 60180-599 2mL 9mm 瓶盖 硅树脂/PTFE 100/包 | 750 | 750 |
| 64 | 纯水机紫外灯 | 1 | 支 | ZLUVWPM01 | 3689 | 3689 |
| 65 | 雷磁电导电极 | 1 | 支 | DJS-1C | 225 | 225 |
| 66 | 雷磁电导电极 | 1 | 支 | DJS-0.1C | 795 | 795 |
| 67 | 离子色谱配件 | 1 | 个 | 55870 | 1945 | 1945 |
| 68 | 岛津公司气相色谱配件 | 1 | 个 | 221-35566-91 | 550 | 550 |
| 69 | 国产马弗炉温控电极 | 1 | 个 | 1300℃以下 传感器 | 200 | 200 |
| 70 | Mettler pH电极 | 1 | 支 | 51340288 InLab Expert Go 三合一 | 4725 | 4725 |
| 71 | TenaxTA填料吸附管 | 1 | 支 | SL-T002 200mg填料 6*150 | 157 | 157 |
| 72 | 离子计复合电极 | 1 | 个 |  | 534 | 534 |
| 73 | 升降机用蓄电池 | 1 | 个 | 6-QA-105 | 1125 | 1125 |
| 74 | Fluke | 1 | 个 | 287c | 8710 | 8710 |
| 75 | 封口器气相色谱 | 1 | 个 | 5040-4669 手动 用于 20 mm 瓶盖 | 4200 | 4200 |
| 76 | 开口器气相色谱 | 1 | 个 | 5040-4671 手动 用于 20 mm 瓶盖 | 5500 | 5500 |
| 77 | 移液器架 | 1 | 个 | 710000850000 手动移液梯型 | 1800 | 1800 |
| 78 | UPS蓄电池 | 1 | 个 |  | 750 | 750 |
| 79 | 柱后衍生配件PICKERING | 1 | 瓶 | ST1610194IN,4288 11700-0140 | 3622 | 3622 |
| 80 | ICP-MS真空泵油 | 1 | 瓶 | 1319310 LVO 420 | 9500 | 9500 |
| 81 | CB910 | 1 | 包 | 701026 950ml/瓶，4瓶/包 | 1500 | 1500 |
| 82 | 光度计试剂盒 | 1 | 个 | 氨氮、二氧化氯、尿素、总磷、总氮、余氯、COD | 1950 | 1950 |
| 83 | 气密针 | 1 | 支 | 5190-1513 100 µL，Luer lock 接头，PTFE 头推杆 | 1300 | 1300 |
| 84 | 气密针 | 1 | 支 | 5190-1527 500 µL，Luer lock 接头，PTFE 头推杆 | 1300 | 1300 |
| 85 | 纯水机过滤棉芯 | 1 | 根 |  | 100 | 100 |
| 86 | 热解涂复石墨管 | 1 | 支 | 206-50588-11 | 1125 | 1125 |
| 87 | 平台石墨管 | 1 | 支 | 206-50887-02 | 2055 | 2055 |
| 88 | 长寿命石墨管 | 1 | 支 | 942339395041 | 10505 | 10505 |
| 89 | 纯水机前置过滤装置 | 1 | 套 |  | 6300 | 6300 |
| 90 | ICP-MS中心管 | 1 | 个 | 1305600 | 5120 | 5120 |
| 91 | ICP-MS矩管 | 1 | 个 | 1230790 | 2605 | 2605 |
| 92 | ICP-MS喷嘴 | 1 | 个 | 1161870 0.2ml/min | 19980 | 19980 |
| 93 | ICP-MS喷嘴 | 1 | 个 | BRE0009386 0.4ml/min | 19980 | 19980 |
| 94 | ICP-MS锥 | 1 | 个 | 1311870 Ni68299 | 10181 | 10181 |
| 95 | ICP-MS锥 | 1 | 个 | 3600812 Ni67378 | 7000 | 7000 |
| 96 | 热电原子吸收配件 | 1 | 个 | 401316858231 | 1318 | 1318 |
| 97 | 热电原子吸收配件 | 1 | 个 | 942339381261 | 1875 | 1875 |
| 98 | 热电原子吸收配件 | 1 | 个 | 942339395031 | 11056 | 11056 |
| 99 | 热电原子吸收配件 | 1 | 个 | 942339395041 | 10505 | 10505 |
| 100 | 热电原子吸收配件 | 1 | 个 | 942339331011 | 10552 | 10552 |
| 101 | 岛津公司原子吸收配件 | 1 | 个 | 206-50602 | 2287 | 2287 |
| 102 | 岛津公司原子吸收配件 | 1 | 个 | 206-50603 | 1410 | 1410 |
| 103 | 离子色谱配件 | 1 | 个 | 055870 | 1942 | 1942 |
| 104 | 气相色谱配件 | 1 | 袋 | 35050458 | 907 | 907 |
| 105 | 广泛pH试纸 | 1 | 盒 | pH1-14 | 185 | 185 |
| 106 | 吹扫配件 | 1 | 个 | 5ml 套管 | 1320 | 1320 |
| ★107 | 离子色谱抑制器 | 1 | 套 | AERS500 | 17000 | 16000 |
| 108 | ICP雾化器 | 1 | 个 | N0811287 | 9429 | 9429 |
| 109 | 瓶口数字滴定器 50ml | 1 | 套 | Titrette | 10110 | 9500 |
| 110 | Carb/NH2 Spe复合固相萃取小柱 | 1 | 个 | 500 mg /500 mg/ 6 mL | 2500 | 2500 |
| 111 | Ba&Ag&H离子混合SPE小柱 | 1 | 个 | AN60F058 | 6595 | 6595 |
| 112 | 塑料离心管 | 1 | 个 | 50毫升 | 1 | 1 |
| 113 | O型圈 | 1 | 个 | 10302 | 76 | 76 |
| 114 | 复合电极（氟） | 1 | 个 |  | 1140 | 1140 |
| 115 | 移液器吸头 | 1 | 箱 | 10ml/500个/箱 | 2400 | 2400 |
| 116 | 移液器吸头 | 1 | 箱 | 5ml/1000个/箱 | 2400 | 2400 |
| 117 | 移液器吸头 | 1 | 箱 | 5ml/500个/箱 | 850 | 921 |
| 118 | 分液器+吸头 | 1 | 套 | 705110+705710 | 3500 | 3500 |
| 119 | 尿碘试剂盒 | 1 | 盒 | 0-300ug/L | 1100 | 1100 |
| 120 | 水碘试剂盒 | 1 | 盒 | 0_100ug/L | 1100 | 1100 |
| 121 | 水氟试剂盒 | 1 | 盒 | 0_100ug/L | 1100 | 1100 |
| 122 | 尿氟试剂盒 | 1 | 盒 | 0_100ug/L | 1100 | 1100 |
| 123 | 盐碘试剂盒 | 1 | 盒 | 0_100ug/L | 1100 | 1100 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 532000 |

# 第四章 评标方法

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“六 开标及评标”、“七 确定中标”及本章的规定评标。

一、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

二、评标原则及程序

（一）评标原则

评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

（二）评标程序

★1、资格审查

1.1详见投标人须知22条。资格审查表详见本章附件1。

★2、符合性审查

2.1详见投标人须知23条。符合性审查表详见本章附件2。

3、样品及演示

3.1投标人须知表11.3条中要求投标人提供样品或演示的，按照投标人须知表25.1条中确定的评审方法以及评审标准进行评审。(样品或演示属于符合性审查的，按照投标人须知23条规定执行）

★4、同一品牌产品

4.1通过资格审查、符合性审查的不同品牌投标人不足3家的，按照投标人须知28条第（1）款执行。

4.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算。

4.3如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

- 如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加比较及评价；报价相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）如本项目使用综合评分法，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.4如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在招标文件中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按本章第4.3条规定处理。

★5、比较及评价

5.1评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行比较和评价。

5.2在评标期间，对投标文件的澄清按投标人须知24条内容执行。

5.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间（接到通知后  1   小时）内提供书面说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标作为无效投标处理。

投标人的书面说明材料包含货物本身成本、人工费用、运输、税收等，以及报价不会影响产品质量或诚信履约能力的说明等。

投标人的书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。

投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人的书面说明进行审查评价。投标人如有下列情况的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理：

- 拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明；

- 书面说明不能证明其报价合理性的；

- 未在规定时间内递交有效书面说明书的。

★6、需落实的政府采购政策性规定：

6.1对于中小微企业的相关规定

6.1.1对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了《中小企业声明函》的，对投标报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标报价扣除比例如下：

（1）非联合体投标

小型和微型企业相应产品、服务投标报价的  10   （10-20%）

（2）联合体投标

大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体报价协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体报价协议合同总金额30%以上的，投标报价扣除   /  （4-6%）。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，按第本款（1）条规定享受扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

6.1.2监狱企业视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，对其投标报价按本章6.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.1.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中提供了《残疾人福利性单位声明函》的，对其投标报价按本章6.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.1.4残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.2对于节能产品、环境标志产品的相关规定

- 节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。供应商应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。

采用最低评标价法的，对清单中投标产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。报价扣除比例为清单中产品报价的  0     %。

采用综合评分法评标的项目，对清单中产品给予相应的加分。（详见评分细则）

（2）供应商应同时提供品目清单网络截图，并以明确标注所报产品信息和位置的方式，用以方便评审。

（3）认证机构和获证产品信息发布媒体：详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的与认证结果信息发布平台的链接。

6.3对于列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务的相关规定

采用最低评标价法的：对列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予其投标报价   0   （6-8%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

采用综合评分法评标的：对列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予  0   （6-8%）的加分（详见评分细则）。

★7、投标无效情况详见投标人须知。

★8、推荐中标候选人的原则

详见第一章投标人须知第29条，具体处理办法如下：

- 采用最低评标价法的：按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部令87号第五十六条执行。

- 采用综合评分法的：按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部令87号第五十七条执行。

三、确定中标人

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并向采购人提交书面评标报告。

采购人按照评标报告确定的中标候选人名单按顺序确定中标人，或由采购人委托评标委员会按照第一章投标人须知第31条规定的方式确定中标人。

## 附件1

资格审查表

| 序号 | ## 审查项目 | ## 审查标准 | ## 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或自然人的身份证明 | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |
| 2 | 组织机构代码证 | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |
| 3 | 税务登记证 | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |
| 4 | 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书 | ## 1.按给定格式填写 ## 2.按规定签章 |  |  |  |
| 5 | 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供） | ## 1.按给定格式填写 ## 2.按规定签章 |  |  |  |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 | ## 1.信息完整 ## 2.按规定签章 |  |  |  |
| 7 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据 | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |
| 8 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据 | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |
| 9 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函 | ## 1.信息完整 ## 2.按规定签章 |  |  |  |
| 10 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | ## 1.按给定格式填写 ## 2.按规定签章 |  |  |  |
| 11 | 其它资格证明文件（如适用，按投标人须知表1.3.4要求描述） | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |
| 12 | 信用记录（采购人或采购代理机构将按照招标文件规定的审查期间内进行查询） | ## 无投标须知22.2.1所述的不良记录 |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |  |

填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：

日      期：

## 附件2

符合性审查表

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | ## 1.按给定格式填写 2.响应招标文件实质性要求 ## 3.按规定签章 |  |  |  |
| 2 | 递交投标保证金证明 | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |
| 3 | 开标一览表 | ## 1.按给定格式填写 2.响应招标文件实质性要求 ## 3.按规定签章 |  |  |  |
| 4 | 分项报价表 | ## 1.按给定格式填写，信息完整 2.响应招标文件实质性要求 ## 3.按规定签章 |  |  |  |
| 5 | 技术规格偏离表 | ## 1.按给定格式及填表要求填写 2.响应招标文件实质性要求 ## 3.按规定签章 |  |  |  |
| 6 | 商务条款偏离表 | ## 1.按给定格式及填表要求填写 2.响应招标文件实质性要求 ## 3.按规定签章 |  |  |  |
| 7 | 投标人关联单位说明 | ## 无投标须知1.5所述情形 |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |  |

注：1、进口产品的制造厂家的授权书（可视具体情况调整至符合性证明材料及符合性审查表中）

2、《辽宁省创新产品和服务目录》内产品、服务证明材料（可视具体情况调整至符合性证明材料及符合性审查表中）

填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：

日      期：

## 附件3

评分细则

（综合评分法适用）

（一）基本评分标准

| 包号 | 001包-007包相同 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 分项名称 | 评分标准 | 满分 |
| 价格部分 | 报价（30分） | 投标人价格分统一按下列公式计算： 投标报价得分=（基准价/最后报价）×价格权值×100。基准价是指满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。 投标最低价不作为中标的唯一依据。 | 30 |
| 技术部分（56分） | 技术指标（20分） | 功能配置齐全，满足招标文件要求的技术指标，参数满足招标文件要求的得20分。不满足的不得分。 | 20 |
|  | 供货保证方案 （12分） | 投标人提供适用本项目的供货保证方案，包括但不限于以下内容： 1、供货方案；2、人员配备；3、进度控制；4、验收方案。 每个分项最高3分，每个分项内容全部满足采购需求得3分，满分12分。 每个分项内容存在缺陷的该小项得1.5分。 ( 缺陷是指：与本项目采购需求不完全一致、存在不适用于本项目的内容、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、内容缺失、部分不符合采购需求、只有简单标题或内容，无实质内容) 未提供不得分。 | 12 |
|  | 质量保证方案 （12分） | 投标人提供项目适用本项目的质量保证措施，包括但不限于以下内容： - 质量保障措施方案；2、质量方针；3、质量目标；4、质量监控。 每个分项最高3分，每个分项内容全部满足采购需求得3分，满分12分。 每个分项内容存在缺陷的该小项得1.5分。 ( 缺陷是指：与本项目采购需求不完全一致、存在不适用于本项目的内容、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、内容缺失、部分不符合采购需求、只有简单标题或内容，无实质内容) - 未提供不得分。 | 12 |
|  | 售后服务方案 （12分） | 投标人提供项目适用本项目的售后服务方案，包括但不限于：1、售后保障措施；2、响应时间及服务专线（须明确联系人电话等信息）；3、处理办法；4、解决时间。 每个分项最高3分，每个分项内容全部满足采购需求得3分，满分12分。 每个分项内容存在缺陷的该小项得1.5分。 ( 缺陷是指：与本项目采购需求不完全一致、存在不适用于本项目的内容、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、内容缺失、部分不符合采购需求、只有简单标题或内容，无实质内容) 未提供不得分。 | 12 |
| 商务部分 （14分） | 业绩 | 投标人提供自2021年1月1日至今的类似业绩，每提供一份得2分，最高14分。（需合同或中标通知书复印件，不提供不得分。） | 14 |
| 合 计 | - |  | 100 |

# 第五章 政府采购合同条款及格式

## 合同条款

政府采购合同条款

1.术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方依照政府采购程序、按照招标文件、投标文件确定的事项所达成的协议，包括附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2“政府采购合同价”指根据合同约定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后，需方应支付给供方的价格。

1.3“政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所约定的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品、硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4“服务”指根据政府采购合同约定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5“需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购人。

1.6“供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标人。

1.7“检验”指需方或者需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8“验收书”指需方对供方履行政府采购合同情况及结果进行现场检验和评估意见的文件。

1.9“技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和、或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.10“保修期”指自验收书签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.11“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内外的自然人、法人或其它经济组织。

1.12“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.13“招标文件”指采购人或者采购代理机构发布的招标文件。

1.14“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术指标

2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“技术规格偏离表及商务条款偏离表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货

3.1供方按照合同约定的时间、地点交货

3.2供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，制造厂商出具的质量检验证书、产品合格证以及招标文件、投标文件确定供方应随货物同时提供的其他资料。

4.合同金额

根据政府采购合同文件要求，确定政府采购合同的总金额。

5.付款

5.1付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

6.验收

6.1供方提交的货物由需方或者需方的最终用户负责验收。

6.2需方或者需方的最终用户应当按照采购合同规定的技术、服务等要求组织对供应商履约的验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。

6.3大型或者复杂的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。

6.4政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

6.5需方或者需方的最终用户根据政府采购合同的约定接收货物，在接收时对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行验收。需方对货物的规格技术指标如有异议，应从验收结束之日起10日内按照政府采购合同约定的方式提出。验收通过后，需方向供方收取本政府采购合同第3.2款所列明的销售发票等文件并在验收书上签字和加盖单位公章，作为验收合格、同意付款的依据。

6.6货物保修期自验收书签署之日起计算。

7.知识产权及有关规定

7.1供方应保证其向需方提供的任何货物或其任何部分或该货物与其他货物一起使用后，不侵犯任何第三方的知识产权、专有技术权、商业秘密权或其他任何权利。 如因上述原因，第三方向需方提起侵权诉讼，供方有义务协助需方。如因此给需方造成损失，供方同意赔付需方遭受的损失。

7.2一方对另一方提供的技术资料、样件、图纸及其他与质量、技术、经营相关信息（包括但不限于价格、数量）有保密义务。双方应确保其人员及相关协作方承担保密义务。

7.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的对第三人和需方的全部法律及经济责任。

7.4本合同中涉及保密和知识产权任何条款，在合同期限内及合同终止后持续有效。

8.包装要求

8.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。如因包装问题导致货物毁损或者品质下降，需方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此造成需方的费用和损失，均由供方承担。

8.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.3包装费由供方承担，包装物不回收。

9.伴随服务

9.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

9.2供方还应提供下列服务：

9.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

9.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

9.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

9.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训，直至需方人员掌握全部上述技能为止。

9.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

10.质量保证期

10.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

10.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

11.质量保证

11.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有招标文件、投标文件确定的性能。由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障，供方应向需方承担质量保证责任，该责任不受质量保证期的限制。

11.2如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

11.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

12.技术服务和保修责任

12.1供方对政府采购合同货物的保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

12.2供方应按如下内容提供售后服务：

12.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按招标文件、投标文件内容进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

12.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同招标文件、投标文件内容进行下一步验收工作，进行终验。全部达到要求时，有关方按财政部和省财政厅关于履约验收规定签署最终验收文件。

12.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

12.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

12.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

12.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

12.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

12.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，响应时间、取费标准按招标文件、投标文件规定或本合同约定的保修期内的相关标准执行。

12.2.9如果供方提供货物出现质量问题，经需方通知，供方未按时回应、借故推脱、无理由拒绝需方提出的维修、更换服务请求，或者未按照约定期限履行维修、更换义务，需方有权另行委托第三方进行维修，由此产生的维修和备件费用，由供方承担。 需方有权对维修或更换服务以实际发生的费用或按市场价从尚未支付的政府采购合同价款中扣除。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。货物经维修或更换后仍无法达到约定质量要求和技术标准，需方有权退货并向供方索赔。

12.2.10如果供方所提供货物发生质量责任事故，从而导致需方或者第三方发生损失或者需方被第三方索赔或者需方遭受处罚，经质量技术监督部门或其他机构认定事故为货物存在质量问题导致，则应由供方承担由此造成的一切责任，包括但不限于：赔偿需方或第三方直接或者间接的损失，赔偿需方因事故支付给第三方的赔偿金额，赔偿需方因处理事故所花费的合理费用，赔付需方因事故责任产生的罚款或其他费用。本条款在质保期及合同期届满后持续有效。

13.违约责任

13.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同约定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

13.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

13.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同约定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的保修期也应相应延长；

13.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

13.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

13.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

13.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额，如果招标文件要求中标人提交履约保证金，则需方有权先从履约保证金中扣除索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

13.3延期交货的违约责任

13.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的0.05%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

13.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付政府采购合同总金额10%的违约金。

13.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

14.不可抗力

14.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同迟延履行或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

14.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震。

14.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

15.争端的解决

15.1政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

15.2需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。

15.3如果协商不成，双方中的任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。

15.4因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

16.违约终止政府采购合同

16.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施均无效的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

16.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

16.1.2未经需方事先书面同意，供方部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

17.政府采购合同转让和分包

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：

本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效

19.1本政府采购合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式五份，需方执二份，供方、采购代理机构、财政部门各执一份。

20.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1招标文件；

20.2招标文件的更正公告、变更公告；

20.3中标人提交的投标文件；

20.4政府采购合同条款；

20.5中标通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

## 合同格式

政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

(需方名称) （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为招标文件中所列货物及相关服务。

四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）                 元。

注：存在分项产品的必须清晰列明分项产品明细，包括名称、数量、分项报价等，并作为合同组成部分。

五、付款方式及条件

六、交货时间和交货地点

1.交货时间：

2.交货地点：

七、验收要求

供方完全履行合同义务后，需方或需方的最终用户按照上述政府采购合同文件列明的标准进行验收，验收不合格的，供方需按照第八条第2款的约定承担相应违约责任。

八、违约责任

1.供方逾期供货的，每逾期一天向需方支付逾期供货金额%的违约金，逾期日的，需方有权单方面解除本协议。

2.供方交付的货物不符合约定的，供方无条件更换符合约定的货物，并按照最终提供合格货物的日期遵照前款承担违约责任，更换一次货物后仍不符合约定的，需方有权单方面解除本协议。

3.需方逾期付款的，每逾期一天向供方支付逾期金额%的违约金，逾期日的，供方有权单方面解除本协议。

九、争议解决

双方因履行本协议而产生的争议，应友好协商解决，协商不成的，任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。

十、合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表人(签字):         法定代表人或授权代表人(签字):

地址：      地址：

联系人：      联系人：

电话：      电话：

传真：      传真：

邮编：      邮编：

日期：      年      月      日      日期：       年      月     日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。